Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Комисија за јавну набавку радова

- Одржавање  пословне зграде и објеката градске општине Земун

Број: OP-P-6/14

Дана, 08.10.2014.год.

Земун, Магистратски трг бр.1

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА 4

Конкурснe документацијe: јавна набавка радова- Одржавање  пословне зграде и објеката градске општине Земун, број јавне набавке OP-P-6/14

Путем мејла Наручилац је дана 07.10.2014. године, примио захтев од заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку радова- Одржавање  пословне зграде и објеката градске општине Земун, број: OP-P-6/14, у оквиру којег су постављено следеће питање:

- Приликом обиласка објекта установили смо да у предмеру радова, део Покривачки радови, недостаје општи опис у виду напомене који би важио за све позиције, а у коме би требало да стоји између осталог и:

Тавански простор је дрвена конструкција која нема заштиту. Тавањаче су постављене на међусобном растијању од 90 до100цм, за које је са доње стране причвршћена плафонска конструкција (гипс плоче и сл). Како ће се из тог простора одвијати радови на реконструкцији кровне конструкције  потребно је преко тавањача поставити заштиту од фосни или сл. а у циљу заштите плафонске констукције а пре свега људи који ће изводити радове.

Напомињемо  да ће заштита радног простора у знатној мери повечати трошкове извођачима радова те Вас у име свих понуђеча молимо да овакаву или другачију напомену додате у вашу наруђбину како би сви имали једнаке услове за учешће у јавној набавци.

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 08.10.2014. године следећа додатна појашњења:

- Наручилац сматра да није неопоходно да у тендерској документацији буде описано стање плафонске конструкције поткровља, јер  заинтересовани могу на лицу места да утврде стање објекта и на основу тога формирају цену у поинуди.  Такође , тавански простор се може користити само за комуникацију, а не и за складиштење грађевинског материјала, обзиром на дебљину дрвених греда  и распон.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs

Председник Комисије

Милосав Стаменов, с.р.