Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Комисија за јавну набавку радова

- Одржавање  пословне зграде и објеката градске општине Земун

Број: OП-P-6/14

Дана, 07.09.2014.год.

Земун, Магистратски трг бр.1

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА И ДОПУНА УЗ ИЗМЕНУ 2

Конкурснe документацијe: јавна набавка радова- Одржавање  пословне зграде и објеката градске општине Земун, број јавне набавке OП-P-6/14

Путем мејла Наручилац је дана 07.10.2014. године, примио захтев од заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку радова- Одржавање  пословне зграде и објеката градске општине Земун, број: OП-P-6/14, у оквиру којег су постављено следеће питање:

- Молимо Вас да објавите измењену страну 21/44 позиција због промене описа позиције. Измену

коју сте објавили није могуће уметнути у конкурсну документацију.?

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 26.09.2014. године следећа додатна појашњења:

- Страна 21/44 која садржи измену од 26.09.2014.године - у прилогу.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs

ПРИЛОГ:

- КОМПЛЕТАН ОБРАЗАЦ - СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  СА ОБРАСЦОМ - СТРУКТУРE ЦЕНЕ - страна 20-24/44 Конкурсне документације, који садржи измену Конкурсне документације од 26.09.2014.године (део III Покривачки радови тачка 3. страна 21/44):

6. СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  СА ОБРАСЦОМ - СТРУКТУРE ЦЕНЕ

| РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН - ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ (бибер цреп), Земун, Магистратски трг бр.1 |
| --- |
|  |  | јед. мере | количина |  | Јединична цена |  | укупно динара |
| I | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа кровног покривача од фалцованог црепа заједно са слемењацима. Утоварити у камион о одвести на депонију удаљану до 30км.Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | м² | 1448,00 | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа кровних летви и лесонит табли. Утоварити у камион о одвести на депонију удаљану до 30км.Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м² косе површине. | м² | 1448,00 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА: |  |  |  |  |  |  |
| II | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и постављање jeдног слоја полиетиленске фолије. Фолију поставити са преклопима од 30цм. Обрачун по м² постављене површине. | м² | 1448,00 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| III | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и постављање "ОСБ" плоча преко кровне конструкције. Плоче су дебљине 15мм, оптималне дужине. Поставити на додир и заковати. Обрачун по м² постављене површине. | м² | 1448,00 | x |  | = |  |
| 2. | Набавка материјала, транспорт и постављање летава за бибер цреп дим.3/5мм. У цену урачунати сав потребан материјал, спојни материјал, алат и рад. Обрачун по м² косе површине | м² | 1448,00 | x |  | = |  |
| 3. | Набавка и покривање објекта биберфалц црепом, произвођача Потисје Кањижа или одговарајући. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У првом и последњем реду поставити по два тера црепа.Обрачун по м2. | м² | 1448,00 | x |  | = |  |
| 4. | Набавка материјала, транспорт и покривање грбина и слемена крова слемењачама у цементном малтеру. У цену урачунати сав потребан материјал, алат и рад. Обрачун по комаду. | ком | 98,00 | x |  | = |  |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа цевате заштитне скеле на фасади са дворишне стране објекта. Скела се поставља по целој површини фасаде са заштитном мрежом према објекту због подизања и спуштања материјала. Обрачун по м2. | м² | 688,00 | x |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт, сечење и уградња нових рогова дим.10/12 и 10/14цм од четинара ИИ класе.Рогови се уграђују непосредно уз постојеће који су оштећени али се не уклањају. Обрачун по м3. | м3 | 8,50 | x |  | = |  |
| 7. | Набавка, транспорт, сечење и уградња постојећих оштећених гребењача и увалница.Ојачање се врши уградњом елемената 5/14цм од четинара ИИ класе са обе стране оштећеног елемента по целој дужини. Нови елементи се везују за постојеће и међусобно, завртњима М 12/50цм Обрачун паушално | паушално | 1 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| IV | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала, транспорт и постављање хоризонталних олука од поцинкованог лима Р.Ш. 33цм. Обрачун по1 м. | м1 | 156,00 | x |  | = |  |
| 2. | Набавка материјала, транспорт и постављање самплеха од поцинкованог лима Р.Ш. 25цм. Обрачун по1 м. | м1 | 149,00 | x |  | = |  |
| 3. | Набавка материјала, транспорт и постављање увала на крову од поцинкованог лима Р.Ш.60цм. Обрачун по м1 | м1 | 30,00 | x |  | = |  |
| 4. | Набавка материјала, транспорт и постављање грбина од поцинкованог лима Р.Ш.50цм. Обрачун по м1 | м1 | 96,00 | x |  | = |  |
| 5. | Набавка материјала, транспорт и постављање “ТОНДАЦХ” кровних прозора дим.45/73. Обрачун по комаду | ком | 2,00 | x |  | = |  |
| 6. | Набавка материјала, транспорт и постављање опшивке димњака од поцинкованог лима. Обрачун по м1 | м1 | 25.00 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| V | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Санирање урушеног дела плафона скупштинске сале изнад галерије, тако што би се избушиле две рупе у бордури на плафону и поставили метални држачи повезани на косник од плафонске конструкције . При санацији осигурати подупирачима галерију. У цену урачунати сав потребан материјал, алат и рад. Обрачун паушално. паушално | паушално | 1 | x |  | = |  |
| 2. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање - крпљење и санирање постојећих флека од воде на плафонским површинама на местима где је прокишњавао кров као и на зидовима који су испуцали и урушени. У цену урачунати сав потребан материјал, алат и рад. Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 240.00 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСKИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| VI | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала, транспорт и бојење постојећих унутрашњих зидова и плафона полудисперзивним бојама, у тону по избору пројектанта са заштитом комплетног канцеларијског намештаја.Претходно извршити све потребне предрадње, глетовање оштећених делова зидова и плафона као и премазивање одговарајућом подлогом.У цену урачунати сав потребан материјал, алат и рад.Обрачун по м². | м² | 11.500,00 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| I | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  |  |
| II | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| III | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| IV | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| V | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| VI | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |

У _______________, дана _______________                                    Одговорно лице понуђача

М.П.                 ______________________

Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђа

Измене су саставни део конкурсне документације за јавну набавку радова – Одржавање пословне зграде и објеката градске општине Земун број: ОП-Р-6/14  И ОБАВЕЗНЕ СУ ЗА СВЕ ПОНУЂАЧЕ.

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са НАВЕДНИМ ИЗМЕНАМА. У супротном понуда ће се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА.

Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs

Председник Комисије

Милосав Стаменов, с.р.