ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ДОМ КУЛТУРЕ УГРИНОВЦИ

Врста поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Врста предмета јавне набавке

РАДОВИ

Редни број јавне набавке

ОП-Р-2/15

Београд, март 2015. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 06-203/2015 од 17.03.2015.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 06-204/2015 од 17.03.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова - радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци, број јавне набавке ОП-Р-2/15

Конкурсна документација садржи:

- Општи подаци о јавној набавци...............................................................................................3

- Подаци о предмету јавне набавке ...........................................................................................3

- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, рок извођења радова ..............................................................................................................................................4

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и Упутство

како се доказује испуњеност тих услова..............................................................................5-9

- Упутство понуђачима како да сачине понуду ...................................................................10-19

- Спецификација (предмер и предрачун) предмета јавне набавке  са обрасцом - структурe цене ........................................................................................................................................20-26

- Образац понуде.... .............................................................................................................27-30

- Подаци о подизвођачу............................................................................................................28

- Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди.............................................................29

- Изјава о независној понуди....................................................................................................31

- Изјава о поштовању прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,

заштити животне средине......................................................................................................32

- Образац трошкова припреме понуде.....................................................................................31

- Образац- Овлашћење за попуну менице – Менично писмо..............................................34-35

- Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења уговорених обавеза........................35-36

- Модел уговора о јавној набавци .......................................................................................37-44

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Подаци о наручиоцу:

Назив: Градска општина Земун

Адреса: Магистратски трг 1, 11080 Земун

Интернет страница наручиоца: www.zemun.rs

Лице овлашћено за потписивање уговора: Дејан Матић, председник општине

Матични број: 07000073

Порески идентификациони број: 100014908

  - Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  - Предмет јавне набавке: Радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци

  - Број набавке:. ОП-Р-2/15

  - Није у питању резервисана јавна набавка

  - Контакт: Одсек за јавне набавке Управе градске општине Земун;

е- mail: javne.nabavke@zemun.rs.; факс: 011/2100-097.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци

2.2 Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка није обликована по партијама.

45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови;

3.   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

  - Врста радова, tехничке карактеристике:  Врста, техничке описе радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Обрасцу спецификације (предмер и предрачун радова) предмета јавне набавке  са обрасцом - структурe цене.

  - Квалитет, количина и опис радова У складу са захтевима из  спецификације (предмер и предрачун радова).

  - Рок извођења радова: У складу са Обрасцем понуде.

  - Место извршења радова: Дати у одељку: Образац понуде

  - Обилазак локације: Ради правилног припремања понуде понуђачи су у могућности, да пре подношења понуде изврше обилазак локације, ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке. Контакт : Одсек за јавне набавке Управе градске општине Земун: е- mail: javne.nabavke@zemun.rs.; факс: 011/2100-097.

4.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. ЗЈН)  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (чл. 77. ЗЈН)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Ред. број | 1 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. став 1 ЗЈН) |
| --- | --- |
| 1.1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
|  | Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
|  | Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |
| 1.2 | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |
|  | Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
|  | Доказ за предузетнике: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Доказ за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| 1.3 | да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда; Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. |
|  | Доказ за правно лице: | Потврда Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је, као привредном друштву, изречена мера забране обављања делатности; |
|  | Доказ за предузетнике: | Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; |
|  | Доказ за физичко лице: | Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова; |
| 1.4 | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |
|  | Доказ за правно лице: | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
|  | Доказ за предузетнике: | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
|  | Доказ за физичко лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| 1.5 | да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. |
|  | Доказ за правно лице: | У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за обављање делатности није предвиђена посебним прописом |
|  | Доказ за предузетнике: | У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за обављање делатности није предвиђена посебним прописом |
| Ред. број | 2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. став 2. ЗЈН ) |
| 2.1. | Финансијски капацитет Да је понуђач претходне три године (2011, 2012 и 2013), остварио приход који по години није мањи од 150.000.000,00 дин. Да понуђач у претходне три године није био у блокади. |
|  | Доказ за правно лице: | Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три године ( 2011.,2012. и 2013.) или Биланс стања и Биланс успеха за претходне три године ( 2011.,2012. и 2013.) . Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године ( 2011.,2012. и 2013.) или издат од стране Агенције за привредне регистре. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац), доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника за претходне три обрачунске године ( 2011.,2012. и 2013.) Потврда о ликвидности |
|  | Доказ за предузетнике: | Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три године ( 2011.,2012. и 2013.) или Биланс стања и Биланс успеха за претходне три године ( 2011.,2012. и 2013.) . Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године ( 2011.,2012. и 2013.) или издат од стране Агенције за привредне регистре. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац), доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника за претходне три обрачунске године ( 2011.,2012. и 2013.) Потврда о ликвидности |
|  | Доказ за физичко лице: | Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три године ( 2011.,2012. и 2013.) или Биланс стања и Биланс успеха за претходне три године ( 2011.,2012. и 2013.) . Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године ( 2011.,2012. и 2013.) или издат од стране Агенције за привредне регистре. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац), доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника за претходне три обрачунске године ( 2011.,2012. и 2013.) Потврда о ликвидности |
| 2.2 | Пословни капацитет да је понуђач у претходне три године изводио радове на крвној конструкцији, минималне површине 5000м2 |
|  | Доказ за правно лице: | -потврде инвеститора |
|  | Доказ за предузетнике: | -потврде инвеститора |
|  | Доказ за физичко лице: | -потврде инвеститора |
| 2.3. | Кадровски капацитет: минимум 30 (тридесет) запослених радника ангажованих на пословима који су предмет набавке, од којих 1 (један ) запослени мора бити инжењер са личном лиценцом 410 и 1 (један ) запослени мора бити инжењер са личном лиценцом 381 , важећим на дан отварања понуда, издате од Инжењерске коморе Србије. |
|  | Доказ за правно лице: | -М Обрасци за запослене раднике, -фотокопија раднихн књижица -ПППД образац за јануар 2015. Године, -лична лиценца за одговорног извођача грађевинских радова, са потврдом Инжењерске коморе да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета. |
|  | Доказ за предузетнике: | -М Обрасци за запослене раднике, -фотокопија раднихн књижица -ПППД образац за јануар 2015. Године, -лична лиценца за одговорног извођача грађевинских радова, са потврдом Инжењерске коморе да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета. |
|  | Доказ за физичко лице: | -М Обрасци за запослене раднике, -фотокопија раднихн књижица -ПППД образац за јануар 2015. Године, -лична лиценца за одговорног извођача грађевинских радова, са потврдом Инжењерске коморе да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета. |
| 2.4. | Техничкики капацитет: да за извршење предметне јавне набавке има на располагању следећу механизацију: 1 (један) камион носивост 5т, 2 (два) доставна возила, 1 (један) кран. |
|  | Доказ за правно лице: | -фотокопија саобраћајних дозвола за камион и доставна возила или Уговор о лизингу/Уговор о закупу/Уговор о купопродаји; -пописна листа на дан 31.12.2014. године која се односи на основна средства и ситан инвентар (обавезно обележити маркером опрему тражену конкурсном документацијом) |
|  | Доказ за предузетнике: | -фотокопија саобраћајних дозвола за камион и доставна возила или Уговор о лизингу/Уговор о закупу/Уговор о купопродаји; -пописна листа на дан 31.12.2014. године која се односи на основна средства и ситан инвентар (обавезно обележити маркером опрему тражену конкурсном документацијом) |
|  | Доказ за физичко лице: | -фотокопија саобраћајних дозвола за камион и доставна возила или Уговор о лизингу/Уговор о закупу/Уговор о купопродаји; -пописна листа на дан 31.12.2014. године која се односи на основна средства и ситан инвентар (обавезно обележити маркером опрему тражену конкурсном документацијом) |
| Ред. број | 3 – УСЛОВ (члан 75. став 2. ЗЈН) |
| 3.1. | да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. * по овом предмету јавне набавке услов права интелектуалне својине се не поставља |
|  | Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |
|  | Доказ за предузетнике: | Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |
|  | Доказ за физичко лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА:

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде, доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин, са напоменом- „Поступак јавне набавке - „Поступак јавне набавке радова – радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци, број јавне набавке ОП-Р-2/15, заводни број 404-6/2015“.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ

Понуда, као и сва документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику.

5.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда се сматра прихватљивом и потпуном уколико садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом..

Све ИЗЈАВЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом, попуњене, уредно потписане од стране одговорног лица и оверене печатом фирме, уз остале доказе тражене конкурсном документацијом потребно је доставити уз понуду.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ не представља обавезну садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен.

5.3  ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуда се попуњава читко, штампаним словима и неизбрисивим мастилом.                   Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач доставља понуду у писаном облику.

Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

5.4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно предавањем на шалтер писарнице наручиоца или путем поште са напоменом – „Понуда за јавну набавку радова – радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци, број јавне набавке ОП-Р-2/15, заводни број 404-6/2015“– НЕ ОТВАРАТИ“ у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте/кутије мора бити назначен назив и адреса понуђача, као и име контакт особе и мора бити оверена печатом понуђача.

Понуђач је обавезан да понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде, повезану траком (јемствеником) у целину и запечаћену.

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца, без обзира на начин достављања, пристигла закључно са  27.04.2015. године до 12.00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда мора бити сачињена на преузетим обрасцима, јасна, недвосмислена, свака страница понуде мора да садржи број странице, укупан број страна као и печат и параф овлашћеног лица.

Биће разматране само благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду пре истека рока за подношење понуда, а измена, допуна или повлачење понуда је пуноважно ако наручилац прими измењену/допуњену понуду или обавештење о повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда.

Ниједна понуда се не може изменити након истека рока за подношење понуда.

Понуда која није сачињена и предата у складу са Законом и захтевима из конкурсне документације биће одбијена.

Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каква измена понуђених услова.

На основу члана 106. ЗЈН-а, наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

5.5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 27.04.2015. године у 12.30  часова, на адреси наручиоца: Градска општина Земун, Магистратски трг бр. 1, Земун, први спрат  у скупштинској сали.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

5.6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно на шалтеру писарнице наручиоца, или поштом са назнаком:

„ИЗМЕНА понуде за јавну набавку радова – радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци, број јавне набавке ОП-Р-2/15, заводни број 404-6/2015“– НЕ ОТВАРАТИ“ или

„ДОПУНА понуде за јавну набавку радова – радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци, број јавне набавке ОП-Р-2/15, заводни број 404-6/2015“– НЕ ОТВАРАТИ“ или

„ОПОЗИВ понуде за јавну набавку радова – радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци, број јавне набавке ОП-Р-2/15, заводни број 404-6/2015“– НЕ ОТВАРАТИ“ или

„ИЗМЕНА И ДОПУНА понуде за јавну набавку радова – радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци, број јавне набавке ОП-Р-2/15, заводни број 404-6/2015“– НЕ ОТВАРАТИ“;

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

5.7. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.8. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

5.9. САМОСТАЛНА, ЗАЈЕДНИЧКА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87. ст. 4 Закона о јавним набавкама.

5.10.  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. У понуди је обавезан да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају ангажовања подизвођача који није наведен у понуди, наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.

5.11. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (група понуђача)

У случају да понуду поднесе група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Група понуђача је у обавези да достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који, на основу члана 81. став 4. тач. 1) до 6) ЗЈН, обавезно садржи податке о:

члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

понуђачу који ће издати рачун;

рачуну на који ће бити извршено плаћање;

и обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и питањима врши се на начин одређен чланом 20. и чланом 54. став 14. Закона.

Питања се могу упутити на адресу наручиоца: Градска општина Земун,  Магистратски трг бр.1, 11080 Земун, са назнаком: „Одсек за јавне набавке, за јавну набавку број ОП-Р-2/15”, или послати факсом на број 011/2100-097 или електронском поштом на адресу javne.nabavke@zemun.rs.

Пријем докумената везаних за додатне информације, појашњења и питања –без обзира на начин достављања, врши се сваког радног дана(понедељак-петак) у току радног времена наручиоца од 7.30 сати до 15.30 сати.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране радника наручиоца неће ни у ком погледу обавезивати наручиоца.

5.13. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

5.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

5.15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

5.16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

5.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступио супротно забрани из чл. 23. Закона о јавним набавкама

2) учинио повреду конкуренције

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. став 3. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

У складу са чланом 83. став 11. Закона о јавним набавкама, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

5.18. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5.19. ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену  у динарима без ПДВ-а.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Уколико наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у

свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

5.20. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је 45 (четрдесет и пет) дана од дана пријема исправно испостављене и оверене окончане ситуације, и Записника о примопредаји радова.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена.

Понуђач може тражити аванс, с тим да аванс не може бити већи од 25% вредности уговора.

5.21. СПИСАК ИЗВРШИЛАЦА

Изабрани понуђач је дужан да у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца радова.

5.22. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Наручилац као средства финансијког обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво оригинал сопствену бланко меницу.

За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да доставе оригинал сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Градску општину Земун у износу од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ, са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у обавези да року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.

Изабрани понуђач биће у обавези да року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за повраћај аванса у износу траженог аванса, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Градску општину Земун, са роком важности 30 дана дужим од дана када је записнички констатована примопредаја изведених радова.

За отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач биће у обавези да преда Наручиоцу уз Записник о примопредаји радова оригинал сопствену бланко меницу, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Градску општину Земун у износу  од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

Саставни део Конкурсне документације је Образац  - Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђених у Конкурсној документацији.

Наручилац ће захтевати меницу за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза у висини 15% од понуђене цене, уколико је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке, који није истоврстан предмету за који се спроводи поступак. Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету

5.23. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Сходно члану 14. ЗЈН, наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

Подаци из понуде који су посебним прописом утврђени као поверљиви, а које понуђач означи као поверљиве, биће коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће одбити понуду у целини.

Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користитити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде трећој страни, ван круга других понуђача, од стране Градске општине Земун није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача.

5.24. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.

5.25. ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ

Гаранција на изведене радове и уграђени материјал не сме бити краћа од пет година. Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

5.26. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Радови се обављају у складу с радовима наведеним у спецификацији  која је саставни део конкурсне документације.

Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.

5.27. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати примопредају радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Рок за отклањање рекламација у току трајања гарантног рока је најдуже 5 дана.

Уколико је рок за решавање рекламација дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.

5.28. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Понуђач коме буде додељен уговор ће извести предметне радове у року који је навео у обрасцу понуде, с тим што исти не може бити дужи од 60 календарских дана, а у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење предметних радова.

5.29. РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.30. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац можа да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије на произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.31. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума «економски најповољнија понуда» према следећим елементима:

| Понуђена цена | 80 пондера |
| --- | --- |
| Рок извођења радова | 10 пондера |
| Висина захтеваног аванса | 10 пондера |

1. ЦЕНА: максимално 80 пондера

Понуде ће се рангирати на следећи начин:

најнижа понуђена цена

Понуђена цена = --------------------------------------------------  x  80

понуђена цена конкретне  понуде

2. РОК  ИЗВРШЕЊА РАДОВА : максимално 10 пондера

Понуде ће се рангирати на следећи начин:

Најнижи понуђени рок за извођење радова (у данима)

Рок извођења радова  =  -------------------------------------------------------------------------------------     x  10

понуђени рок за извођење радова конкретне понуде (у данима),

Код критеријума“рок извођења радова“ сви понуђени непрецизни рокови (одмах, по договору и сл.) биће бодовани са нула (0) бодова.

Рок се одређује у календарским данима.

3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:максимално 10 пондера

Понуде ће се рангирати на следећи начин:

| Висина аванса | Без аванса | До 5% | До 10% | До 20% | До 25% | Преко 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број пондера | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |

У случају да после анализе две независне прихватљиве понуде имају једнак број бодова, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног Понуђача који има нижу цену.

5.32. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА

Одлуку о додели уговора из члана 108. или  одлуку о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети најкасније у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Изабрани понуђач и наручилац ће по истеку рокова за подношење захтева за заштиту права закључити уговор. Нацрт уговора дефинише наручилац у складу са моделом уговора и прихваћеном понудом. Уколико понуђач у року од 2 дана након позива наручиоца не приступи закључењу уговора, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијем понуђачем.

5.33. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.                                                        У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи најповољнији.

5.34. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

5.35. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број: 011/2100-097  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за  заштиту права мора да садржи све елементе из члана 151. ЗЈН.

Уз поднети захтев, сходно члану 156. став 1. тачка 2) ЗЈН, обавезно доставити  доказ о уплати таксе у износу од 80.000,00  динара.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број  50-016, сврха уплате: републичка административна такса, јавна набавка ОП-Р-2/15, наручилац Градска општина Земун, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.

Свака странка сноси своје трошкове које проузрокује својим радњама.

За све што није посебно прецизирано овом Конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012)

6. СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  СА ОБРАСЦОМ - СТРУКТУРE ЦЕНЕ

| РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА – Пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци |
| --- |
|  |  | јед. мере | количина |  | Јединична цена |  | Укупно динара |
| I | РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ручно разбијање и демонтажа међуспратне констуркције између првог спрата и крова, са потпуним обијањем везног материјала. Скидају се сви слојеви до каратавана. Чишћење, прикупљање шута, ручни утовар и одношење на градилишну депонију. Обрачун по м². Ценом је обухваћен хоризонтални и вертикални транспорт шута. | м² | 265,00 | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа плафонске конструкције од летви, трске и малтера до 6цм уз употребу помоћне скеле. У цену је обухваћен вертикални и хоризонтални транспорт шута и изношење на градилишну депонију. Обрачун по м² | м² | 265,00 | x |  | = |  |
| 3. | Демонтажа дрвене међуспратне конструкције ( греде од каратавана), уз употребу помоћне скеле и подупирања. Шут изнети на градилишну депонију. Обрачун по м² | м² | 265,00 | x |  | = |  |
| 4. | Скидање црепа са крова са спуштањем црепа на градилишну депонију. Чишћење, прикупљање шута, ручни утовар и одношење на градилишну депонију. Обрачун по м² ортогоналне пројекције крова. Ценом је обухваћен хоризонтални и вертикални транспорт шута. | м² | 398,00 | x |  | = |  |
| 5. | Скидање слемена од слемењака постављених у цементном малтеру са спуштањем у двориште. Чишћење, прикупљање шута, ручни утовар и одношење на градилишну депонију. Ценом је обухваћен хоризонтални и вертикални транспорт шута. Обрачун по м1 | м1 | 35,50 | x |  | = |  |
| 6. | Демонтажа летава са крова са спуштањем у двориште. Чишћење, прикупљање шута, ручни утовар и одношење на градилишну депонију. Обрачун по м² косе површине крова. Ценом је обухваћен хоризонтални и вертикални транспорт шута. | м² | 398,00 | x |  | = |  |
| 7. | Скидање хидроизолације са крова са спуштањем у двориште. Чишћење, прикупљање шута, ручни утовар и одношење на градилишну депонију. Обрачун по м² косе површине крова. Ценом је обухваћен хоризонтални и вертикални транспорт шута. | м² | 398,00 | x |  | = |  |
| 8. | Демонтажа дасака са кова са спуштањем у двориште. Чишћење прикупљање шута, ручни утовар и одношење на градилишну депонију. Обрачун по м² косе површине крова. Ценом је обухваћен хоризонтални и вертикални транспорт шута. | м² | 398,00 | x |  | = |  |
| 9. | Демонтажа кровне конструкције. Демонтажу изводити у сегентима са паралелним извођењем радова. Чишћење, прикупљање шута, ручни утовар и одношење на градилишну депонију. Обрачун по м² косе површине крова. Ценом је обухваћен хоризонтални и вертикални транспорт шута. | м² | 398,00 | x |  | = |  |
| 10. | Демотажа опшивки, хоризонталних и вертикалних олука од поцинкованог лима са крова са спуштањем у двориште. Чишћење, прикупљање шута, ручни утовар и одношење на градилишну депонију. Ценом је обухваћен хоризонтални и вертикални транспорт шута. Обрачун паушално. | м1 | 94,50 | x |  | = |  |
| 11. | Утовар и одвоз шута на градску депонију удаљену до 20 км. Обрачун по м3. | м3 | 350,00 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ: |  |  |  |  |  |  |
| II | БЕТОНСКИ, АРМИРАЧКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала, транспорт и бетонирање хоризонталних серклажа на сучељавању нових конструктивних зидова армираним бетоном МБ 30 у оплати. У цену урачунати сав потребан материјал, алат и рад. Обрачун по м3 уграђеног бетона са свом потребном оплетом. | м3 | 13,50 | x |  | = |  |
| 2. | Набавка, чишћење, сечење, савијање, монтажа и уградња глатке GA 240/360, ребрасте арматуре RA 400/500 у свему према статичком прорачуну. У цену урачунати сав потребан материјал, алат и рад. Обрачун по кг уграђене арматуре. Количине су апроксимативне, тачне ће се добити из статистичких детаља и спецификације арматуре. | 1280 | 5.642,10 | x |  | = |  |
| 3. | Зидање димњака у таванском простору и изнад крова пуном опеком у цем.малтеру 38/38цм са израдом димњачке капе од 6цм и вратанцима за чишћење. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по м3. | м3 | 5,50 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| III | ТЕСАРСКИ,ПОКРИВАЧКИ И ИЗОЛАТОРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа кровне LKV конструкције од резане грађе четинара II класе димензија у свему према детаљима констукције (радионичким цртежима, детаљима чворних веза)и статичком прорачуну. LKV кровну конструкцију чине кровни носачи, сви потребни спрегови за укрућење као и дрвене венчанице 16цм. Грађа је заштићена лазурним премазом. У јединичну цену обрачунава се и испорука свих потребних металних окова за анкеровање и спајање од поцинкованог челика Č 361. Све чворовне везе појасних штапова и штапова испусхе решетке извести LKVC челичним поцинкованим спојним средством конектером. Конектери морају бити утиснути одговарајућом пресом у фабричким условима. Сви решеткасти носачи се производе у свему према техичким условима за пројектовање, производњу, транспорт и монтажу ЛАКИХ КРОВНИХ ВЕЗАЧА. Обрачун по м2 хоризонталне пројеције LKV констукције. | м² | 318,00 | x |  | = |  |
| 2. | Набавка материјала, транспорт и постављање дашчане оплате d=24mm испод кровног покривача. У цену урачунати сав потребан материјал, спојни материјал, алат и рад. Обрачун по м2 косе површине крова. | м² | 398,00 | x |  | = |  |
| 3. | Набавка материјала, транспорт и постављање летава дим. 4.8/4.8мм преко постављене хидроизолације (посебно обрачунато). У цену урачунати сав потребан материјал, спојни материјал, алат и рад. Обрачунат по м2 косе површине крова. | м² | 398,00 | x |  | = |  |
| 4. | Набавка материјала, транспорт и постављање подлетава дим. 2.4/4.8мм на крову за постављање бибер црепа. У цену урачунати сав потребан материјал, спојни материјал, алат и рад. Обрачун по м2 косе површине крова. | м2 | 398,00 | x |  | = |  |
| 5. | Набавка, транспорт материјала и покривање новог крова бибер црепом. У цену урачунати сав потребан материјал,алат и рад. Обрачун по м2 косе пројекције крова, са одбијањем површине кровних прозора. | м² | 398,00 | x |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт материјала и покривање грбина и слемена новог крова слемењачама у цементном малтеру. У цену урачунати сав потребан материјал,алат и рад. Обрачун по м1 | м1 | 35,50 | x |  | = |  |
| 7. | Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације тер хартијом на крову са израдом преклопа од 10 цм на спојевима. У свему према детаљу и термичком прорачуну. У цену урачунати сав потребан материјал, алат и рад. Обрачун по м2 мерено по косини крова. | м2 | 398,00 | x |  | = |  |
| 8. | Израда стрехе од дасака на перо и жљеб са доње стране рогова. У цену је урачунат сав потребан материјал,алат и рад. Обрачун по м2. | м2 | 32,00 | x |  | = |  |
| 9. | Израда страничне даске h=20cm, d=24мм, са фарбањем у боји по избору Инвеститора. Обрачун по м2 | м1 | 50,00 | x |  | = |  |
| 10. | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, у свему према важећим прописима и мерама HTZ-а. Скела мора бити статички стабилна, са анексирањем у објекат. Покривање целокупне површине скеле јутама или PVC засторима. Обрачун по м2 вертикалне пројекције скеле. | м2 | 350,00 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ: |  |
| IV | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа вертикалних одводних олучних цеви сандучастог пресека од поцинкованог лима d=0,55mm развијене ширине 45cm. У цену урачунати сав потребан материјал, спојни материјал, алат и рад. Обрачун по м1 са бојењем заштитном бојом. | м1 | 30,00 | x |  | = |  |
| 2. | Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа хоризонталних олука од поцинкованог лима d=0,55mm развијене ширине 60 cm. У цену урачунати сав потребан материјал спојни материјал, алат и рад. Обрачун по м1 са бојењем заштитном бојом. | м1 | 63,10 | x |  | = |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА |
| I | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |
| II | БЕТОНСКИ, АРИМИРАЧКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| III | ТЕСАРСКИ, ПОКРИВАЧКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| IV | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| РЕКАПИРУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА без ПДВ-а): |
| ПДВ 20% |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА ( са ПДВ-ом): |

У _______________, дана _______________                                    Одговорно лице понуђача

М.П.                 ______________________

Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђа

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку - радова – радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци, број јавне набавке ОП-Р-2/15, којом се обавезујемо да квалитетно извршимо радове који су предмет набавке, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) у заједничкој понуди као група понуђача

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име понуђача:_____________________________________________________

Адреса и седиште понуђача:__________________________________________________

____________________________________________________________________________

Матични/регистарски број понуђача:__________________________________________

Порески идентификациони број понуђача:_____________________________________

Лице за контакт:____________________________________________________________

Е-mail:______________________________________________________________________

Телефон:____________________________________________________________________

Телефакс:___________________________________________________________________

Број рачуна и назив банке____________________________________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора:______________________________________

Законски заступници:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3 . ____________________________________________________________________

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача:__________________________________________________

Адреса и седиште подизвођача:_______________________________________________

____________________________________________________________________________

Матични/регистарски број подизвођача:_______________________________________

Порески идентификациони број подизвођача:__________________________________

Лице за контакт:____________________________________________________________

Е-mail:______________________________________________________________________

Телефон:____________________________________________________________________

Телефакс:___________________________________________________________________

Број рачуна и назив банке____________________________________________________

Одговорно лице:_____________________________________________________________

Законски заступници:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3 . ____________________________________________________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: %____________

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:_________________________

____________________________________________________________________________

Напомена:

1) Образац „ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, ако има већи број подизвођача, потребно је да се овај образац копира у оном броју примерака колико има подизвођача, да се попуни и достави за сваког подизвођача појединачно.

2) Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче), не може бити већи од 50%.

3) Уколико понуђач не наступа са подизвођачем, доставља бланко Образац - "ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ", дијагонално прецртан.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (група понуђача )

Пословно име понуђача:_____________________________________________________

Адреса и седиште понуђача:__________________________________________________

____________________________________________________________________________

Матични/регистарски број понуђача:__________________________________________

Порески идентификациони број понуђача:_____________________________________

Лице за контакт:____________________________________________________________

Е-mail:______________________________________________________________________

Телефон:____________________________________________________________________

Телефакс:___________________________________________________________________

Број рачуна и назив банке____________________________________________________

Одговорно лице:_____________________________________________________________

Законски заступници:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3 . ____________________________________________________________________

Напомена:

1) Образац „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у обрасцу, потребно је да се овај образац копира у оном броју примерака колико има учесника у заједничкој понуди, да се попуни и достави за сваког учесника појединачно.

2) Уколико понуђач не наступа са групом понуђача, доставља бланко Образац - "ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ", дијагонално прецртан.

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ је:    _________________ дин. без ПДВ-а

_________________     ПДВ

_________________ дин. са ПДВ-ом.

2.  НАЧИН ПЛАЋАЊА: _____________% аванса у року од 15 дана од дана закључења уговора.

3.  РОК ПЛАЋАЊА је ___________ дана од дана достављања окончане ситуације и записника о

примопредаји радова.

4.  РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА је _____________ календарских дана од дана увођења у посао.

5.  ГАРАНТНИ РОК за изведене радове је _________ месеци од дана потписивања записника о примопредаји радова.

6.  РОК ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА је __________ дана од дана достављања записника о рекламацији.

7.  ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ  je ________________  дана од дана отварања понуда.

(ВАЖНО!!! Понуђач је дужан да наведе рок важења понуде. Понуда мора да важи  најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде или не наведе рок, таква понуда ће бити одбијена.).

У _______________, дана _______________                           Одговорно лице понуђача

М.П.                 ______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

8. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Пословно име понуђача: _____________________________________________________

Број и датум понуде:________________________________________________________

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), у предмету jавне набавке ОП-Р-2/15, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је своју понуду број _______________ од _______________ поднео независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

__________________________________________________________________________

(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача)

У _______________, дана _______________                   Одговорно лице понуђача

М.П   		____________________

Напомена:

1)У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

2)Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), а у предмету јавне набавке број ОП-Р-2/15

Пословно име понуђача: _____________________________________________________

Број и датум понуде:________________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао и поштујем обавезе које прозилазе из  важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: * по овом предмету јавне набавке услов права интелектуалне својине се не поставља.

У _______________, дана _______________                                Овлашћено лице понуђача

М.П.		 ______________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац Изјаве, фотокопирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), а у предмету јавне набавке број ОП-Р-2/15

| Предмет | Цена |
| --- | --- |
| УКУПНИ ТРОШКОВИ: |  |

У _______________, дана _______________                                Овлашћено лице понуђача

М.П.		 ______________________

Напомена:

У складу са чланом 88. Закона понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде;

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустваљен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Понуђач попуњава образац ако је имао трошкове приликом припремања понуде.

11. ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК:____________________________________

(назив и адреса)

МБ___________________________________________

ПИБ: _________________________________________

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА :_________________________________________________

_________________________________________________

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:   _________________________________________________

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: Градска општина Земун, Земун, ул. Магистратски трг бр.1: текући рачун : 840-140640-61

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку јавне набавке број ОП-Р-2/15.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене услуга без ПДВ, дате у понуди бр. ______________од ____.____.2015.године, тј. на износ од____________________(словима:____________________________________________динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _________________године. (минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда).

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;

У _______________, дана _______________                           Одговорно лице понуђача

М.П.                 ______________________

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

1)бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),

2)захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),

3)попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење

4)копију картона депонованих потписа. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи  било који други податак осим потписа и печата.

12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА

Пословно име понуђача: _____________________________________________________ Број и датум понуде:________________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке број ОП-Р-2/15 – Радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора- Дом културе Угриновци, у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора, доставити: I. 1) сопствену бланко соло меницу, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану) као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија), 3) копију картона депонованих потписа. 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљеним на: Градску општину Земун Магистратски трг бр. 1, Земун, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог пдв-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе. II. 1) сопствену бланко соло меницу, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану) за повраћај аванса у износу траженог аванса, 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија), 3) копију картона депонованих потписа. 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљеним на: Градску општину Земун Магистратски трг бр. 1, Земун, са клаузулом „без протеста“ у износу траженог аванса, са роком важности 30 дана дужим од дана када је записнички констатована примопредаја изведених радова. Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке број ОП-Р-2/15, радова – радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци, уз Записник о примопредаји радова доставити: 1) сопствену бланко соло меницу, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану) за отклањање грешака у гарантном року, 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија), 3) копију картона депонованих потписа. 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљеним на: Градску општину Земун Магистратски трг бр. 1, Земун, са клаузулом „без протеста“ у износу од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а), и са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

У _______________, дана _______________                                  Одговорно лице понуђача

М.П.                  ______________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

13. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

У Г О В О Р

Закључен између:

1. ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН , са седиштем у Земуну, Магистратски трг бр. 1, матични број: 07000073, шифра делатности 8411, ПИБ: 100014908, (у даљем тексту Наручилац), коју заступа председник Дејан Матић  с једне стране, и

2. _______________________, са седиштем у _____________, ул._____________ бр.___, ПИБ_____________, матични број _____________, број текућег рачуна_____________ код _____________ банке, које заступа________________ Директор, чији је јединствени матични број грађана ____________________(у даљем тексту: Најповољнији понуђач – Извођач радова).

3.

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(подаци о подизвођачу)

4.

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(подаци о учесницима из заједничке понуде)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

− да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/12) спровео поступак јавне набавке радова под бројем ОП-Р-2/15;

− да је Најповољнији понуђач – Извођач радова дана ________ године доставио понуду број ________од___________ која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

− да понуда Најповољнијег понуђача – Извођача радова у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

− да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора број ___________ од __________ године, изабрао понуђача као најповољнијег за извођење радова – радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора извођење радова на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци у улици Београдска бр.1, у Угриновцима, наведених у спецификацији Наручиоца и понуди Најповољнијег понуђача - Извођача радова са ценом која је саставни део његове понуде.

Наручилац поверава, а Најповољнији понуђач - Извођач радова прихвата извођење радова на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци, у улици Београдска бр.1, у Угриновцима, ближе описаних у спецификацији Наручиоца и понуди Најповољнијег понуђача - Извођача радова са ценом која је саставни део његове понуде.

Ови радови имају бити изведени у свему према техничкој документацији, понуди Најповољнијег понуђача - Извођача радова и Одлуци којом је усвојена предметна понуда, важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима Надзорног органа којег одреди Наручилац, а у складу са усвојеном понудом Најповољнијег понуђача - Извођача радова бр. _______од _____________године.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је обавезан да радове из овог члана изведе својом радном снагом, грађевинским мaтеријалом, елементима за уграђивање и грађевинском механизацијом, у року и за уговорену цену, у свему према правилима струке, а у складу са важећим техничким  прописима и стандардима за ту врсту радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 3.

За вршење права и обавеза уговорних страна из овог Уговора, Наручилац је обавезан:

− да донесе решење о именовању  надзорног органа на градилишту - лице одговарујеће стручне спреме и радног искуства и један примерак овог решења достави Најповољнијем понуђачу - Извођачу радова пре увођења у посао;

- да уз присуство надзорног органа, уведе Најповољнијег понуђача - Извођача радова у посао, предајући му техничку или другу документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту;

− да на уговорени дан уведе Најповољнијег понуђача - Извођача радова у посао на градилишту и о томе сачини Записник, који треба да потпишу овлашћена лица уговорних страна;

− да плати уговорену цену путем окончане ситуације оверене од стране Надзорног органа у року по овом Уговору.

Члан 4.

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења радова.

Стручни надзор обухвата: контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Члан 5.

Надзорни орган је овлашћен да у име Наручиоца издаје налоге и ставља примедбе Најповољнијем понуђачу - Извођачу радова.

Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима Надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак. Оправданим примедбама сматрају се примедбе учињене у циљу испуњавања уговорених обавеза.

ОБАВЕЗЕ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 6.

У циљу реализације Уговора, поред обавеза из члана 2. по овом Уговору, Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да о свом трошку:

− организује градилишта и на њему успостави ред по свим правилима струке који обезбеђује успешно извођења радова, потпуну безбедност и сигурност објекта, радова, лица на раду, пролазника и других лица, возила и суседних објеката и  јавних површина;

− да донесе решење о именовању свог руководиоца радова на градилишту који има прописану стручну спрему и радно искуство у струци и најмање по један примерак достави Наручиоцу;

- да на градилишту устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршења обавеза Најповољнијег понуђача - Извођача радова по овом Уговору, да уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу, књигу инспекције и књигу атеста и извршених анализа грађевинског материјала, и на тој основи оформи и одржава редован систем извршења по захтевима Наручиоца, а по правилима струке,

- садржина и начин вођења књига инспекције и грађевинског дневника врши се у складу са прописима које доноси надлежни министар,

- да благовремено обавести инспекцију рада пре почетка радова, и надлежни орган по завршетку радова,

− да Надзорном органу стави на располагање сву потребну документацију и обезбеди услове за уредно вршење надзора на градилишту од стране овлашћеног лица Наручиоца;

Наручилац има право да врши стручну контролу - надзор над обављањем послова из члана 2. овог Уговора и да даје упутства када то одговара природи посла, контролишући начин извођења радова.

Члан 7.

Најповољнији понуђач - Извођач радова има обавезу повећане опрезности и дужан је да се, поред обавеза из члана 6. овог Уговора, придржава на градилишту и следећих посебних обавеза:

- да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

- да на градилишту предузме све нужне мере за обезбеђење лица на раду и пролазника, имовине,возила и суседних објеката постављањем по потреби заштитне ограде; да обезбеди да возила са теретом на оштећују и прљају јавне саобраћајнице; да заштити материјал и делове објекта који се привремено уклањају до поновне уградње; да обезбеди противпожарну заштиту и заштиту на раду; да постави светлосну и другу сигнализацију,

- да уредно штити и одржава изведене радове, а посебно од евентуалних последица киша, подземних вода и слично, због чега може доћи до оштећења темеља просторија и зидова објекта или суседних објеката са пуном одговорношћу за последице које услед тога могу настати,

- да у свему следи инструкције Надзорног пројектанта ако у току радова наиђе на непредвиђене услове или препреке, у ком случају је дужан да на том месту одмах обустави радове и да уписом овог случаја у грађевински дневник обавести Надзорни орган и тражи одлуку о даљем поступку и упутствима за даљи рад,

- да све јавне површине које користи за извођење радова, а које је оштетио у току радова доведе у првобитно стање.

Најповољнији понуђач - Извођач радова се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту на  коме се изводе предметни радови;

- одговорном пројектанту;

- број одобрења радова,

- податке о Наручиоцу, Извођачу радова и надзорном органу;

- почетак и рок завршетка радова.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Најповољнијег понуђача - Извођача радова уведе у посао у року од 3 (три) дана од дана закључења овог Уговора.

Приликом увођења у посао Најповољнији понуђач - Извођач радова обавезан је да Наручиоцу достави динамички план извођења радова.

Члан 9.

Пре отпочињања радова по свакој новој ставци пројекта и динамичког плана, Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да:

- најкасније 2 (два) дана пре почетка радова на новој ставци Главног пројекта бр. 02-08/14 од 11.08.2014.године, урађеног од стране бироа за пројектовање предузећа „Dalmak projekt“ из Београда, одговорни пројектанти Мирослава С. Којић д.и.а. лиценца бр. 300697604, Зоран В. Лазић д.и.е. лиценца бр. 350183503, Милош Љ.Ерић д.г.и. лиценца бр.310664304 и Елаборату о извршеној техничкој контроли предузећа „НС инжењеринг“ из Новог Сада, одговорни вршиоци техничке контроле Даница М.Лазић д.г.и. лиценца бр. 311 2456 03, Мирослав Г.Миливојац  д.и.а. лиценца бр. 300 3553 03, поднесе пријаву одговарајуће садржине Надзорном органуподнесе пријаву одговарајуће садржине Надзорном органу,

- најкасније 2 (два) дана пре завршетка радова на текућој ставци Главног пројекта поднесе пријаву одговарајуће садржине Надзорном органу поднесе извештај Надзорном органу и затражи поступак контроле квалитета и утврђивања количине изведених радова и њихов претходни пријем и што ће на тој основи све ово бити уписано у грађевинску књигу,

- да при извођењу радова уграђује материјал који је на одговарајући начин Надзорни орган контролисао и који је у складу са стандардима по пројекту изведеног стања.

Најкасније у року од 3-5 дана после потпуног завршетка радова, Најповољнији понуђач -Извођач радова је дужан да унесе одговарујућу забелешку у грађевински дневник и писмено затражи од Надзорног органа излазак комисије која ће на лицу места примити изведене радове.

РОКОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 10.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је обавезан да радове изведе у року од _____ дана од дана увођења у посао.

Дан увођења у посао на градилиште Најповољнијег понуђача - Извођача радова, констатује се Записником, уз уписивање у грађевински дневник датума увођења Најповољнијег понуђача – Извођача радова у посао.

Динамику извођења радова направиће Најповољнији понуђач - Извођач радова пре почетка извођења радова и уз сагласност Наручиоца, и она представља саставни део овог Уговора.

Радови се могу изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, викендом и празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.Такође, у изузетним случајевима, могу бити прекидани без претходне најаве.Овакав режим потребно је укалкулисати у понуђену цену јер се неће додатно плаћати извођачу.

Извођач радова дужан је да након потписивања Уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца радова

Члан 11.

Најповољнији понуђач - Извођач радова има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења Уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак околности у току грађења које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом (појава клизишта, подземних вода, веће улегнуће земљишта и др.).

Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписује се у грађевински дневник.Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужење рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, односно околности, и постави захтев за одговарајуће продужење рока уписом истог у грађевински дневник.

ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 12.

Уговорена цена радова из члана 2. овог Уговора износи ____________ динара без ПДВ-а (словима:_______________________), а ____________________ динара са ПДВ-ом (словима:________________________________), и утврђена је на основу понуде Најповољнијег понуђача - Извођача радова бр. _________од __________ године, и не може се повећавати.

Наручилац се обавезује да ће Најповољнијем понуђачу - Извођачу радова на рачун број _________ који се води код _________ банке платити уговорену цену и то на следећи начин:

− аванс _____ % од уговорене цене, што износи ______________ динара без ПДВ-а (словима:__________), а ___________ динара са ПДВ-ом (словима:________), у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Уговора, а

− остатак од _____ % од уговорене цене, што износи ___________ динара без ПДВ-а (словима:________), а _____________ динара са ПДВ-ом (словима:________), који ће се исплатити након завршетка радова, у року од _____ дана од дана пријема исправно испостављене и оверене окончане ситуације, и Записника о примопредаји радова.

Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих позитивних одредаба Закона о рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник РС" бр. 62/2013), Закона о планирању и изградњи као и других прописа који уређују ову област.Ситуације које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом Уговору.

Члан 13.

Јединичне цене из понуде Најповољнијег понуђача - Извођача радова бр. _______________

од ______________________ године су фиксне и не могу се мењати, и утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, механизације и других елемената градње који су важили на тржишту у моменту давања понуде.

Коначна вредност  уговорених радова утврдиће се према стварно изведеним и овереним радовима, а према јединичним ценама из понуде и не може прећи уговорену вредност радова за овај Уговор.

Члан 14.

Наручилац може да оспори износ исказан у испоствљеној окончаној ситуацији у погледу количине извршених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и слично.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести Најповољнијег понуђача - Извођача радова у року од 5 (пет) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Најповољнијег понуђача - Извођача радова о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

Члан 15.

Најповољнији понуђач - Извођач радова се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

-Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, у износу од 10% (15% у случају негативних референци) од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.

Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева вршење радова у свему на начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

- Оригинал сопствену бланко меницу за повраћај аванса у износу траженог аванса, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, са роком важности 30 дана дужим од дана када је записнички констатована примопредаја изведених радова.

- Оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун,  у износу од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока, Најповољнији понуђач - Извођач радова предаје Наручиоцу уз Записник о примопредаји радова. На захтев Најповољнијег понуђача - Извођача радова, Наручилац је дужан да врати ову банкарску гаранцију по истеку 5 (пет) дана од дана када је истекао гарантни рок.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

ГАРАНТНИ РОК

Члан 16.

Гарантни рок за изведене радове из члана 2. овог Уговора износи ______ године и почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник Републике Србије“, број 93/2011), другачије одређено.

За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок произвођача опреме. Најповољнији понуђач - Извођач радова је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Кориснику све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали због тога што се Најповољнији понуђач - Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова.

Уколико Најповољнији понуђач - Извођач радова не отклони недостатке у року од ______ дана од дана упућивања рекламације од стране Наручиоца, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Најповољнијег понуђача - Извођача радова, односно има право на снижење накнаде или раскид Уговора уз истовремено право на накнаду штете.

У случају скривених недостатака Наручилац је дужан да о њима обавести Најповољнијег понуђача - Извођача радова најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана њиховог откривања.

Наручилац који је уредно обавестио Најповољнијег понуђача - Извођача радова да извршени рад има одређене недостатке може да захтева од Најповољнијег понуђача - Извођача радова да их у примереном року о свом трошку отклони, као и да му накнади штету коју трпи због тога.

Ако Најповољнији понуђач - Извођач радова не отклони уочене недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Најповољнијег понуђача - Извођача радова, односно има право на снижење накнаде или раскид Уговора уз истовремено право на накнаду штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 17.

За укупан уграђени материјал и опрему Најповољнији понуђач - Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Најповољнијег понуђача - Извођача радова радова поново изведе радове о свом трошку у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажују другог Извођача радова искључиво на трошак Најповољнијег понуђача - Извођача радова по овом уговору.

Стручни надзор над пружањем уговорених радова се врши у складу да Законом о планирању и изградњи.

Члан 18.

Ако Најповољнији понуђач - Извођач радова не поступи сагласно одредбама члана 10. овог Уговора, Наручилац има право да раскине Уговор и да од Најповољнијег понуђача -Извођача радова захтева накнаду штете.

Уговор се раскида писменим путем, са отказним роком од 10 (десет) дана од дана пријема обавештења о раскиду Уговора.

У току отказног рока уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене овим Уговором.

Члан 19.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да своје обавезе, појединачно и у целости изврши у роковима утврђеним овим Уговором.

Ако Најповољнији понуђач - Извођач радова из разлога за које је сам одговоран, не изведе радове у предвиђеном року, дужан је да на име пенала за закашњење радова плати Наручиоцу износ од 0,2 % за сваки дан закашњења, а не више од 5% од укупне уговорене цене. Уколико уговорна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене цене, Уговор се сматра раскинутим.

Уговорну казну из претходног става Најповољнији понуђач - Извођач радова ће платити по извршеном коначном обрачуну.

Члан 20.

Примопредаја изведених радова између уговорних страна извршиће се у року од 5 (пет) дана након завршетка радова.

О примопредаји изведених радова, сачињава се Записник.

Примопредају радова врши Комисија састављена од председника и најмање два члана, од којих по једног члана именује свака уговорна страна.

Раду Комисије за примопредају могу присуствовати и лица којима је био поверен стручни надзор над извођењем радова као и руководилац радова. Њима припада право да дају потребна обавештења ради успешног рада Комисије.

У наведеном Записнику констатује се да ли је и како Најповољнији понуђач - Извођач радова извршио уговорене обавезе.

Коначним обрачуном утврђује се стварна вредност изведених радова, умањење цена, спорни износи и основи умањења и оспоравања дела цене.

Записник потписују председник и чланови комисије, као и присутни представници Најповољнијег понуђача - Извођача радова и Наручиоца.

Члан 21.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да по изведеним радовима:

- уклони са градилишта преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте, очисти градилиште од отпадака и уреди га на начин одређен пројектно-техничком документацијом,

- да целокупну техничку и другу документацију среди и преда Наручиоцу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико на основу грађевинског дневника утврди да Најповољнији понуђач - Извођач радова у току реализације овог Уговора касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико у току реализације овог Уговора од стране надзорног органа Наручиоца радова констатује да извршени радови не одговарају прописима и правилницима који се примењују за ову врсту радова и квалитету наведеном у понуди Најповољнијег понуђача - Извођача радова, а Најповољнији понуђач - Извођач радова није поступио по примедби надзорног органа.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, важећи прописи из грађевинарства и Посебне узансе о грађењу („Сл. лист СРЈ“ број 18/77) за све случајеве који нису регулисани овим Уговором.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са извршењем Уговора решавају споразумно, на принципу уважавања интереса друге уговорне стране.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 24.

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику, факсом, препорученом поштом са повратницом или ће их предати курири на адресе које су седишта уговорних страна.

Уколико Најповољнији понуђач – Извођач радова или Наручилац промене адресу, дужни су да о томе благовремено обавесте другу уговорну страну.

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих сваки потписани примерак представља оригинал, од којих Наручилац задржава 4 (четири)  примерка, а Најповољнији понуђач – Пружалац услуге 2 (два) примерка..

за Најповољнијег понуђача – Извођача радова                                за Наручиоца

Директор                                                                                Председник ГО Земун

_______________________		                                             ____________________

Дејан Матић

УПУТСТВО:

1. Модел уговора је потребно попунити, оверити печатом и потписати од стране одговорног лица.

2. Уколико у јавној набавци учествују подизвођачи, у тачки 3. наводе се називи подизвођача.

3. Уколико се у предмету јавне набавке даје заједничка понуда, уговор потписују сви учесници заједничке понуде, а у тачки 4. наводе се имена учесника заједничке понуде.

4. Модел уговора се попуњава траженим подацима на празним цртама, потписује и оверава печатом.