**ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ОПРЕМА ЗА** **ВИДЕО НАДЗОР ЗЕМУНСКИХ ШКОЛА**

Врста поступка

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

(поступак јавне набавке од стране више наручилаца)

Врста предмета јавне набавке

**ДОБРА**

Редни број јавне набавке

**Д-1/15**

**Београд, август 2015. Године**

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више Наручилаца бр. 06-759/2015 од 20.07.2015. године, у складу са мишљењем Управе за јавне набавке, бр. 011-00-309/15 од 23.07.2015. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 06-803/2015 од 31.07.2015.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 06-804/2015 од 31.07.2015.године, припремљена је:

 **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за јавну набавку добара –опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15

Конкурсна документација садржи:

1. Општи подаци о јавној набавци…………………………………………...................…3-4
2. Подаци о предмету јавне набавке ......................................................................................4
3. Врста, техничке карактеристике,квалитет, количин,опис, рок и место испоруке добара ................................................................................................................................5-6
4. Техничка спецификација................................................................................................7-10
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду............................................................11-22
6. Услови за учешће у поступку јавне јабавке из члана 75. И 76, Закона....................23-28
7. Образац понуде са обрасцом структуре понуђене цене............................................29-43
8. Образац- изјава о независној понуди ...............................................................................44
9. Образац- изјава о поштовању прописа о заштити на раду ............................................45
10. Образац трошкова припреме понуде ...............................................................................46
11. Образац – менично овлашћење ...................................................................................47-48
12. Изјава понуђача о средстгву финансијског обезбеђења ...........................................49-50
13. Модел уговора ...............................................................................................................51-69
14. Образац – референц листа..................................................................................................70
15. Образац – референца наручиоца.......................................................................................71
16. Образац – обилазак локација.............................................................................................72

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

* 1. **Подаци о наручиоцу:**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и на основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више Наручилаца бр. 06-759/2015 од 20.07.2015. године:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Назив наручиоца** | **Адреса наручиоца** |
| **A** | **Основне школе** |  |
| 1. | ОШ „Петар Кочић“ | Земун, Првомајска бр.79 |
| 2. | ОШ „Сутјеска“ | Земун, Задругарска бр.1 |
| 3. | ОШ „Горња Варош“ | Земун, Добановачка бр.72 |
| 4. | ОШ „Станко Марић“ | Угриновци, Учитеља Цвеје бр.5 |
| 5. | ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“ | Батајница, Пук. Миленка Павловића бр.5 |
| 6. | ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ | Батајница, Далматинске загоре бр.94 |
| 7. | ОШ „Бранко Радичевић“ | Батајница, Браће Михаиловић-Трипић бр.2 |
| 8. | ОШ „Гаврило Принцип“ | Земун, Крајишка бр.34 |
| 9. | ОШ „Сава Шумановић“ | Земун-Алтина, Добановачки пут бр.107 |
| 10. | ОШ „Бранко Пешић“ | Земун, Светотројчина бр.4 |
| 11. | ОШ „Светозар Милетић“ | Земун, Немањина бр.25 |
| 12. | ОШ „Коста Манојловић“ | Земун, Немањина бр.9 |
| 13. | ОШ „Мајка Југовића“ | Земун, Градски парк бр.9 |
| 14. | ОШ „Раде Кончар“ | Земун, Златиборска бр.44 |
| 15. | ОШ „Михајло Пупин“ | Нова Галеника, Емилије Јакшић бр.31а |
| 16. | ОШ „Илија Бирчанин“ | Земун поље, Браће Крњешевац бр.2 |
| 17. | ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ | Земун, Призренска бр.37 |
| 18. | ОШ „Радивој Поповић“ | Земун, Призренска бр.37 |
| 19. | ОШ „Вељко Рамадановић“ | Земун, Цара Душана бр.143 |
| 20. | ОШ „Соња Маринковић“ | Земун, Аласка бр.17 |
| **Б** | **Градска општина Земун** | Земун, Магистратски трг бр.1  |

у складу са чланом 50 . Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012) добијено

је позитивно мишљење Управе за јавне набавке бр. 011-00-309/15 од 23.07.2015. године.

Наручилац- Градска општина Земун у заједничком поступку јавне набавке, од осталих наручилаца је добила овлашћење за вршење радњи:

 - Достављање одлуке о заједничкој набавци на мишљење Управи за јавне набавке;

 - Доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке и решења о образовању комисије за јавну набавку,

 - Објављивање позива за подношење понуда и конкурсну документацију, односно упутити позив за подношење понуда;

 - Доношење одлуке о додели уговора, обустави поступка, и вршити друге радње у поступку избора прописане Законом,

 - Поступање у случају захтева за заштиту права,

 - Израда свих аката у поступку јавне набавке и све друге послове који су повезани са поступком јавне набавке, где спада и активирање средстава финансијског обезбеђења према понуђачу, ако се за то испуне услови из уговора и ове конкурсне документације

- Праћење извршења јавне набавке у сарадњи са осталим наручиоцима.

Уговор о јавној набавци биће закључен у заједничком поступку јавне набавке, између понуђача са једне стране и осталих наручилаца - оснвних школа са друге стране.

* 1. **Обезбеђење средстава за јавну набавку:** Средства за реализацију јавне набавке број Д-1/15 су обезбеђена Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2015. годину („Сл. лист Града Београда“ бр. 100/14 и 22/15) у оквиру Програма 9: Основно образовање; Пројекат 2002-1006 - Заштита и безбедност деце; раздео 3-Управа; ф-ја 960 – Помоћне услуге у образовању; економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти
	2. **Предмет јавне набавке:** набавка добара – опрема за видео надзор Земунских школа у отвореном поступку.

 **1.4.** **Број набавке**: Д-1/15

* 1. Није у питању резервисана јавна набавка.

**1.6 Контакт:** Одсек за јавне набавке Управе градске општине Земун**;**

 е- mail: javne.nabavke@zemun.rs.; факс: 011/2100-097.

**2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

* 1. **Опис предмета набавке**

 опрема за спољашњи видео надзор око Земунских школа.

* 1. **Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке:**

Набавка није обликована по партијама.

|  |  |
| --- | --- |
| 32323500 | Систем за видео надзор |

**3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА, ОПИС,**

**РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

1. **Врста добара:** опрема за видео надзор.
2. **Место испоруке и монтаже:** Понуђач је дужан да предметна добра испоручи и изврши монтажу истих на следећим адресама:
* ОШ „Петар Кочић“, Земун, Првомајска бр.79
* ОШ „Сутјеска“, Земун, Задругарска бр.1
* ОШ „Горња Варош“, Земун, Добановачка бр.72
* ОШ „Станко Марић“, Угриновци, Учитеља Цвеје бр.5
* ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“, Батајница, Пук. Миленка Павловића бр.5
* ОШ „Светислав Голубовић-Митраљета“, Батајница, Далматинске загоре бр.94
* ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница, Браће Михаиловић-Трипић бр.2
* ОШ „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка бр.34
* ОШ „Сава Шумановић“, Земун-Алтина, Добановачки пут бр.107
* ОШ „Бранко Пешић“, Земун, Светотројчина бр.4
* ОШ „Светозар Милетић“, Земун, Немањина бр.25
* ОШ „Коста Манојловић“, Земун, Немањина бр.9
* ОШ „Мајка Југовића“, Земун, Градски парк бр.9
* ОШ „Раде Кончар“, Земун, Златиборска бр.44
* ОШ „Илија Бирчанин“, Земун поље, Браће Крњешевац бр.2
* ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“, Земун, Призренска бр.37
* ОШ „Радивој Поповић“, Земун, Призренска бр.37
* ОШ „Вељко Рамадановић“, Земун, Цара Душана бр.143
* ОШ „Соња Маринковић“, Земун, Аласка бр.17
* ОШ „Михајло Пупин“ Нова Галеника, Емилије Јакшић бр.31а ,
* Контролна соба (соба за надзор) у којој треба извршити инсталацију опреме налази се у згради полицијске станице у Земуну.

Обавеза је понуђача да приликом испоруке и монтаже, на свим наведеним адресама наручиоца, испоручи инсталациони диск са софтверским решењем који ће наручилац користити у процесу повезивања камера на мрежу и инсталацију софтвера. Иницијално повезивање камера као и прву инсталацију софтвера ради испоручилац опреме.

1. **Гаранција**:

Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 36 месециод дана извршене монтаже опреме. У случају да понуђач не обезбеђује тражени гарантни рок понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да сервисно одржавање предметне опреме, за време трајања гарантног рока врши без накнаде.

Обавеза је понуђача да у понуђеном гарантном року обезбеди сервис и одржавање предметних добара на следећи начин:

- да има сопствени CALL CENTAR преко којег наручилац пријављује кварове, и добија техничку подршку у трајању гарантног рока

- одржавање опреме у сопственом техничком сервису или у објекту наручиоца;

- лагер резервних делова за понуђену опрему;

- да у случају квара на испорученој опреми, представнику наручиоца на локацији на којој је опрема монтирана, до отклањања квара или замене опреме новом, уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика;

- да се, у случају пријаве квара, одазове на позив наручиоца у року од 48 сати рачунајући од дана пријема позива (телефон, факс, електронским путем);

- да у случају да се квар не може отклонити у објекту наручиоца, изврши преузимање опреме и одношење у сервис;

- да после извршене поправке опрему врати и монтира на локацију наручиоца без икакве накнаде, у року од 3 (три) дана од дана преузимања;

- да уколико поправка не може бити извршена у року од 3 (три) радна дана од дана преузимања, за све време трајања сервисирања, наручиоцу уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика;

1. **Квалитет:**

Квалитет добара, која су предмет јавне набавке, треба у свему да одговара важећим стандардима за та добра.

1. **Обавеза је понуђача да**:

1) сва понуђена опрема (из Обрасца техничке спецификације добара) мора да буде фабрички нова и неупотребљавана.

2) понуђени систем мора да има могућност нелимитираног (неограниченог) проширења истом или сличном опремом;

3) у случају стварања услова за повезивање локалних сервера са централним сервером у каснијим фазама интеграције, испоручена опрема мора омогућити повезивање система са системом који ће бити инсталиран на локацијама у јединствени видео систем наручиоца

4) достави приликом испоруке добара упутство за рад на српском језику.

 **6. Kонективност – Повезивање**

**Понуђач је у обавези да** приложи техничко решење **конективност -** Повезивање система Видео надзора у свим школама (удаљена локација) са надзорним центром Министарства Унутрашњих Послова у Земуну (централна локација).

 Техничко решење мора на јасан начин да укаже на безбедан пренос података између локација на којој је реализована услуга Видео надзора и једног или више надзорних центара МУП-а.

 Као доказ о испуњености овог услова понуђач је дужан да достави:

* Идејни пројекат за видео надзор (опис услуге)оверен и потписан од стране пројектанта (лиценца 353).
* Идејни пројекат мора да садржи и предлог позиција монтаже спољних камера, а све у циљу што боље покривености видео надзором простора око школа.
* Понуњач је у обавези да се придржава свог идејног пројекта у фази реализације уговора
1. **Праћење и реализација Уговора:** Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је службено лице Одељењa за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Земун.

 Одговорно лице је дужно да прати извршење свих обавеза утврђених овим Уговором, да својим потписом потврди рачун и друга документа потребна за плаћање, и да извештај о реализацији уговора достави Oдсеку за јавне набавке.

* + - 1. **Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама. Понуда која не задовољава наведене техничке карактеристике, биће одбијена као неодговарајућа.**

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица**

 **М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Уређај за снимање** |
|  | 2 x Xeon procesor2 x redundant power supply 750w2 x NIC 10/100/1000RAM memorija 24GB DDR3 (proširivo do minimum 192MB)RAID controller  512MB koji podržava RAID 0,1,5,6,10,50,60podrška za minimalno 12 hot swap hdd4 x 2TB HDD raid 5 konekcijaRail Kit  |
| **2.** | **Рачунар за мониторинг центар** |
|  | kućište: midi tower мин Processor 4th Generation Intel Core i5 (3.20GHz 1600MHz 6MB) или одговарајућемин 4 GB PC3-12800 DDR3 SDRAM 1600 MHzмин 1 ТB + 8GB SSD  NVIDIA GeForce GT720 2GB Graphics или одговарајућеDVD-RWWindows 8.1 или одговарајућеМин 2x USB 2.0, мин 4x USB 3.0, 7-in-1 card reader support (MS, MS Pro, SD, SDHC, SDXC, MMC, MD), HDMI, VGA, DVIUSB tastatura i miš |
| **3.** | **Свич** |
|  | 24-port PoE Fast Ethernet 10/100 Mbps Switch (24 x PoE port) +w/ 2 Gigabit Ports + 2 Combo 10/100/1000Base-T/SFP Gigabit Uplinks, Power budget 193W, VLAN, QoS, ACL, Security, Port mirroring, STP, Web management, Rackmount kit |
| **4.** | **Видео камера** |
|  | DOME IP kamera min 4mp CMOS, PoE,  antivandal kućišteIngress Protection level: IP66 (ovo prevedi)Impact Protection: IK08 (ovo prevedi)Dual streem, IR range : 10-30m ili boljeVremenski uslovi rada: -30C - +60C (vlažnost do 95%)Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GBMax. Resolution : 2688×1520Video Compression : H.264/ MJPEGDigital Noise ReductionAngle Adjustment : Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0-355°Image Sensor : 1/2.8" Progressive Scan CMOSFrame Rate : 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) |
| **5.** | **УПС** |
|  | Снага: min 1000VAПорт за комуникацију: USBБрој излаза: minimum 7  |
| **6.** | **Display за мониторинг центар** |
|  | dijagonala ekrana: minimum 40" rezolucija ekrana: Full HD (1.920 x 1.080)osvežavanje: 100HzHDMI priključak x 2zidni nosač |
| **7.** | **Рек орман** |
|  | Рек орман ширине 19“Мин висина је 15УПеч панел са 24 портаМодули за печ панел категорије 5е или бољеДовољн број печ каблова, прстенова за сортирање каблова и остали ситан кумуникациони и електро материјал потребан да опрема буде пуштена у рад |
| **8.** | **каналице** |
|  | Димензија пок канала зависи од броја каблова који се постављају по траси |
| **9.** | **мрежни кабл** |
|  | УТП кабл категорије 5е или боље |
| **10.**  | **Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром** |
|  | У зависности од пројекта изведеног стања одредити комуникациону опрему којом ће се школа повезати са мониторинг центром. |

**Техничка спецификација комуникационе опреме**

**На удаљеним локацијама:**

- најмање један Ethernet autosensing port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100 Base-T, Full ili half duplex mod)

- опрема мора да подржава:

* + комуникацију у bridge и routing modе између објеката са могућношћу crypto заштите CPE опреме користећи неки од алгоритама: des, 3des, Aes128, Aes192, Aes256
	+ Брзину преноса до минимум 2 Mbps Upload / 5 Mbps Download са могућношћу проширења do 150 Mbps Upload / 150 Mbps Download
	+ Network Address Translation (NAT)
	+ Port Address Translation (PAT)
	+ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server
	+ могућност удаљеног приступа (remote management)
	+ могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу и затварања портова IP access-листама)
	+ SNMP протокол ради интеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring)
	+ могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протокол
	+ VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард
	+ могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта логова на екстерни syslog server)
	+ могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis)

**На централној локацији:**

- најмање три GigabitEthernet autosensing port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T, Full/Half duplex mod)

- опрема мора да подржава:

* + брзину преноса од минимум 300 Mbps Upload / 300 Mbps Download
	+ могућност даљинског приступа (remote management)
	+ могућност рада Load Balancing и аутоматског Failover-a између примарног и бекап линка (VRRP, RSTP)
	+ VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард
	+ SNMP протокол ради итеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring)
	+ могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу и затварања портова IP access-листама)
	+ Network Address Translation (NAT)
	+ Port Address Translation (PAT)
	+ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) сервер
	+ могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протокол
	+ могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта логова на екстерни syslog сервер)
	+ могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis)

|  |
| --- |
|  |
|  |

**Техничка спецификација апликативног софтвера за видео надзор –**

**Видео менаџмент софтвер (VMS)**

- **Неограничена Мулти-сервер и мулти-сите солуција.** Обавезна је подршка за неограничен број камера, сервера, локација и корисника која омогућава раст инсталације у складу са потребама.

- **Неограничен централизован надзор.** Видео менаџмент систем треба да омогући повезивање међусобно удаљених локација без обзира на верзију VMS софтвера која је инсталирана на тим локацијама.

- **Дистрибуирана архитектура надзорних центара.** VMS мора да обезбеди могућност неограниченог хијерархијског повезивања више надзорних центара у један централни систем из кога је могуће управљати свим осталим надзорним центрима.

- **Централизовани Менаџмент.** VMS мора да у потпуности омогући конфигурацију свих повезаних уређаја, камера, мрежних снимача као и корисника са једне централне управљачке станице, и да сва подешавања и комплетну конфигурацију система чува у SQL бази.

- **Видео Зид.** VMS треба да омогући једноставну интеграцију и управљање хардвером, који управља мониторима видео зида, са клијентским радним станицама VMS -а.

- **Доступност и редуданса.** Фаил - овер функција VMS -а треба да омогући високу доступност мрежних снимача у случају отказа појединих делова система. Fail-over сервери морају функционисати у два режима: cold stand-by и hot stand-by режиму. Обавеза понуђача је да систем за видео надзор имплементира тако да по отказу примарног сервера за снимање видео садржаја резервни сервер преузме све функције примарног сервер, а да при томе не дође до губитака видео материјала.

- **Мулти-стаге складиштење.** VMS мора да комбинује врхунске перформансе система уз прорђивање видео снимака након задатог временског интервала од мин 7 дана, како би се омогућило економски прихватљиво решење за дугорочно складиштење видео материјала.

- **64-битна технологија.** Обавезно је коришћење 64-битне технологије која омогућава повезивање већег броја камера на један мрежни видео снимач.

- **Брзо експортовање видео материјала.** VMS мора да омогући брзу доставу аутентичних доказа органима јавне власти у различитим форматима, укључујући и снимак са више камера истовремено у енкриптованом формату заштићеном од манипулације.

- **Системски Лог.** VMS мора да омогући логовање свих догађаја на систему, приступа корисника, промена конфигурације и да те информације чува за евентуални каснији преглед.

- **Privacy Masking.** VMS мора да омогући корисницима да дефинишу маске приватности на појединим камерама те да се сакрију подручја на камерама која не смеју бити видљива или снимљена.

- **Monitoring sistema.** Мониторинг система VMS -а треба да приказује тренутне као и историјске податке о перформансама система, коришћењу ресурса, искоришћењу и стању складишног простора, мрежном оптерећењу и перформансама камера.

- **Aplikativni softver za video nadzor.**  VMS мора да има обезбеђену корпоративну лиценцу од стране понуђача са мин 36 месеци трајања, чије трајање се може проверити код произвођача. Лиценца мора да подржи све функционалности тражене у опису VMS-а, као и тражени број камера.

 Потребно је обезбедити лиценце за камере и за софтвер за видео надзор.

**Доставити изјаву понуђача насловљену на наручиоца и на број јавне набавке у којој се наводи адреса или линк произвођача апликативног софтвера где се може проверити трајање свих наведених лиценци.**

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица**

 **М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКO ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**5.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ**

Понуда, као и сва документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику, осим брошура која могу бити достављене на енглеском језику, а наручилац задржава право да од понуђача затражи превод делова брошура уколико то буде потребно.

**5.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ**

Понуда се сматра прихватљивом и потпуном уколико садржи **све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ** дефинисане конкурсном документацијом.

 **Све ИЗЈАВЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом**, попуњене, уредно потписане од стране одговорног/овлашћеног лица и оверене печатом фирме, уз остале доказе тражене конкурсном документацијом потребно је доставити уз понуду.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ не представља обавезну садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен.

**5.3 ИЗРАДА ПОНУДЕ**

Понуда се попуњава читко, штампаним словима и неизбрисивим мастилом. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач доставља понуду у писаном облику.

Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

**5.4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА**

 Понуђач понуду подноси непосредно предавањем на шалтер писарнице наручиоца или путем поште са напоменом – „Понуда за јавну набавку добара –**опрема за видео надзор Земунских школа , број јавне набавке Д-1/15**, заводни број 404-30/2015“– НЕ ОТВАРАТИ“, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, особу за контакт, број телефона и email за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

 Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца, без обзира на начин достављања, пристигла закључно са **07.10.2015**. **године до 12.00 часова**.

 Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда мора бити сачињена на преузетим обрасцима, јасна, недвосмислена, свака страница понуде мора да садржи број странице, укупан број страна као и печат и параф овлашћеног лица.

 Биће разматране само благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде.

 Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду пре истека рока за подношење понуда, а измена, допуна или повлачење понуда је пуноважно ако наручилац прими измењену/допуњену понуду или обавештење о повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда.

 Ниједна понуда се не може изменити након истека рока за подношење понуда.

 Понуда која није сачињена и предата у складу са Законом и захтевима из конкурсне документације биће одбијена.

 Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каква измена понуђених услова.

На основу члана 106. ЗЈН-а, наручилац ће одбити понуду ако:

* понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
* понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
* је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

**5.5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана **07.10.2015. године у 12,30 часова**, на адреси наручиоца: Градска општина Земун, Магистратски трг бр. 1, Земун, први спрат у скупштинској сали.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

**5.6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосреднона шалтеру писарнице наручиоца, или поштом са назнаком:

„ИЗМЕНА понуде за јавну набавку добара – **опрема за видео надзор Земунских школа , број јавне набавке Д-1/15**, заводни број 404-30/2015“– НЕ ОТВАРАТИ“ или

 „ДОПУНА понуде за јавну набавку добара – **опрема за видео надзор Земунских школа , број јавне набавке Д-1/15**, заводни број 404-30/2015“– НЕ ОТВАРАТИ“ или

„ОПОЗИВ понуде за јавну набавку добара – набавка електричне енергије у отвореном поступку, број јавне набавке Д-1/15, заводни број 404-30/2015“– НЕ ОТВАРАТИ“ или

„ИЗМЕНА И ДОПУНА понуде за јавну набавку добара – **опрема за видео надзор Земунских школа , број јавне набавке Д-1/15**, заводни број 404-30/2015“– НЕ ОТВАРАТИ“;

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

**5.7. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА**

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Понуда са варијантама ће бити одбијена.

**5.8. ПАРТИЈЕ**

Предметна набавка није обликована по партијама.

**5.9. САМОСТАЛНА, ЗАЈЕДНИЧКА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87. ст. 4 Закона о јавним набавкама.

**5.10. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач може извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. У понуди је обавезан да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају ангажовања подизвођача који није наведен у понуди, наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

 За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.

**5.11. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (група понуђача)**

 У случају да понуду поднесе група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Група понуђача је у обавези да достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који, на основу члана 81. став 4. тач. 1) до 6) ЗЈН, обавезно садржи податке о:

* + члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
	+ понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
	+ понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
	+ понуђачу који ће издати рачун;
	+ рачуну на који ће бити извршено плаћање;
	+ и обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

**5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА**

 Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

 Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет старници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и питањима врши се на начин одређен чланом 20. и чланом 54. став 14. Закона.

Питања се могу упутити на адресу наручиоца: Градска општина Земун, Магистратски трг бр.1, 11080 Земун, са назнаком: „Одсек за јавне набавке, за јавну набавку број Д-1/15”, или послати факсом на број 011/2100-097 или електронском поштом на адресу javne.nabavke@zemun.rs.

**Пријем докумената везаних за додатне информације, појашњења и питања –без обзира на начин достављања, врши се сваког радног дана (понедељак-петак) у току радног времена наручиоца од 7.30 сати до 15.30 сати.**

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

 Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране радника наручиоца неће ни у ком погледу обавезивати наручиоц

**5.13. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

**5.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**5.15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

**5.16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

**5.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступио супротно забрани из чл. 23. Закона о јавним набавкама

2) учинио повреду конкуренције

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. став 3. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

У складу са чланом 83. став 11. Закона о јавним набавкама, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу

**5.18. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

 У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**5.19 ЦЕНА**

Цена добара коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима.

У цену треба урачунати и све зависне трошкове предметне јавне набавке: евентуалне трошкове царине, превоза, истовара у магацински простор наручиоца, инсталациони диск са софтверским решењем, монтажу, редовно одржавање и све поправке са резервним деловима у понуђеном гарантном року, као и све друге зависне трошкове.

Понуђачи ће исказати посебно јединичну цену добара без ПДВ-а, јединичну цену добара са ПДВ-ом, укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом. Обавезно попунити образац структуре цене у складу са упутством како да се попуни.

**Цена мора бити фиксна и не може се мењати после закључења уговора.**

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона

**5.20. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

Рок плаћања је 45 (четрдесет и пет) дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна.

Обавеза је понуђача да уз рачун за плаћање достави оверен и потписан Записник о квантитативном и квалитативном пријему опреме за видео надзор од стране овлашћеног представника Наручиоца-основне школе и представник Понуђача и оверене отпремнице о количини и врсти испоручене опреме - од стране овлашћеног представника Наручиоца-основне школе.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена.

Понуђач може тражити аванс, с тим да аванс не може бити већи од **25%** вредности уговора.

**5.21. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Наручилац као средства финансијког обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво **оригинал сопствену бланко меницу.**

За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да доставе **оригинал сопствену бланко меницу за озбиљност понуде**, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Градску општину Земун у износу од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ, са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у обавези да року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора, достави Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.

Изабрани понуђач биће у обавези да року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу за повраћај аванса у износу траженог аванса**, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Градску општину Земун, са роком важности 30 дана дужим од дана када је записнички констатована примопредаја изведених радова.

**За отклањање грешака у гарантном року** изабрани понуђач биће у обавези да преда Наручиоцу уз Записник о примопредаји радова **оригинал сопствену бланко меницу** (20 меница -за сваког наручиоца – ОШ, посебно), са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на сваког наручиоца – ОШ, посебно у износу од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ (део вредности уговора која се односи на сваког наручиоца – ОШ, посебно), са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

Саставни део Конкурсне документације је Образац - Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђених у Конкурсној документацији.

Наручилац ће захтевати меницу за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза у висини 15% од понуђене цене, уколико је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке, који није истоврстан предмету за који се спроводи поступак. Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету

**5.22. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА**

Сходно члану 14. ЗЈН, наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

 Подаци из понуде који су посебним прописом утврђени као поверљиви, а које понуђач означи као поверљиве, биће коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

 Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

 Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

 Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

 Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.

 Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће одбити понуду у целини.

 Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користитити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде трећој страни, ван круга других понуђача, од стране Градске општине Земун није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача.

**5.23. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

 Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.

**5.24. РОК ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА**

 Рок за извршавање обавеза из уговора је 75 (седамдесетпет) дана од дана закључења уговора, осим уколико наступе околности које се нису могле предвидети, односно чије се наступање није могло спречити, дакле које су настале независно од воље понуђача (виша сила).

**5.25. МЕСТО ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ ДОБАРА**

Понуђач је дужан да предметна добра испоручи и изврши монтажу истих на адресама датим у поглављу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА, ОПИС, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА.

**5.26. ГАРАНЦИЈА**

Гарантни рок не може бити краћи од 36 месеци од дана испоруке и монтаже опреме за видео надзор и пуштања опреме у рад. У случају да Понуђач наведе краћи гарантни рок, његова понуда ће бити одбијена.

Обавеза је понуђача да у понуђеном гарантном року обезбеди сервис и одржавање предметних добара на следећи начин:

- Понуђач мора да има сопствени CALL CENTAR преко којег наручилац пријављује кварове, и добија техничку подршку у трајању гарантног рока

- одржавање опреме у сопственом техничком сервису или у објекту наручиоца;

- сток резервних делова за понуђену опрему;

- да у случају квара на испорученој опреми, представнику наручиоца у унутрашњој јединици у којој је опрема монтирана, до отклањања квара или замене опреме новом, уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика;

- да се, у случају пријаве квара, одазове на позив наручиоца у року од 48 сати рачунајући од дана пријема позива (телефон, факс, електронским путем);

- да у случају да се квар не може отклонити у објекту наручиоца, изврши преузимање опреме и одношење у сервис;

- да после извршене поправке опрему врати и монтира на локацију наручиоца без икакве накнаде, у року од 3 (три) дана од дана преузимања;

- да уколико поправка не може бити извршена у року од 3 (три) радна дана од дана преузимања, за све време трајања сервисирања, наручиоцу уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика;

**5.27. РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ**

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**5.28. ОБАВЕЗАН ОБИЛАЗАК ТЕРЕНА**

Неопходно је да понуђач, који је преузео конкурсну документацију са Портала јавних набавки/интернет странице Наручиоца пре истека рока за подношење понуда, писаним путем закаже обилазак локација.

Контакт: Одсек за јавне набавке Управе градске општине Земун: е- mail: javne.nabavke@zemun.rs.

Обилазак је могуће заказати радним даном у времену од 08-14 часова. Уз захтев за обилазак терена понуђач је дужан да пошаље потврду о запослењу лица које ће извршити обилазак издату на меморандуму понуђача, потписану и оверену од стране законског заступника понуђача, копију важећег М обрасца запосленог или уговор о радном ангажовању, уколико то лице није запослен код понуђача.

Обилазак терена је могуће извршити четвртком и петком од 10-15 часова, а обиласку ће присуствовати представник Наручиоца и представник понуђача. Обилазак терена је обавезан – елиминациони услов. Понуђачи који обиђу терен у заказаном термину добиће потврду потписану од стране представника Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди (Образац – потврда о обиласку терена). Потврда о обиласку терена је саставни део понуде, у супротном, понуда се сматра неприхватљивом.

Приликом обиласка понуђачи су дужни да се детаљно упознају са стањем предметних објеката, комуникационе мреже и рачунарске инфраструктуре наручиоца, да сагледају обавезе предвиђене конкурсном документацијом и да на основу извршеног увида припреме понуду. Трошкове обиласка сноси понуђач.

Оригинал потврде о запослењу издата на меморандуму понуђача, потписана и оверена од стране законског заступника понуђача, копија важећег М обрасца запосленог или копија уговора о радном ангажовању, уколико то лице није запослен код понуђача, се предају овлашћеном представнику Наручиоца пре почетка заказаног обиласка. Без ових докумената заказани обилазак неће бити могуће извршити.

**5.29. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА**

После отварања понуда наручилац можа да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може да затражи од понуђача да изврши презентацију понуђеног решења система видео надзора као и да појасни своје идејно решење, а којем ће понуђач доказати да понуђено решење у потпуности одговара траженим техничким спецификацијама и да је технички изводљиво.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије на произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**5.30. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ**

 Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом критеријума **„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“,** уколико су испуњени сви услови наведени у Конкурсној документацији.

**5.31. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОГА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЋЕНОМ ЦЕНОМ**

Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом јесте гарантни рок тј. као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио који је понудио дужи гарантни рок, у случају да је и тај критеријум исти као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио „краћи рок испоруке и монтаже“ предметних добара.

**5.32. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА**

 Одлуку о додели уговора из члана 108. или одлуку о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети најкасније у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Изабрани понуђач и наручилац ће по истеку рокова за подношење захтева за заштиту права закључити уговор. Нацрт уговора дефинише наручилац у складу са моделом уговора и прихваћеном понудом. Уколико понуђач у року од 2 дана након позива наручиоца не приступи закључењу уговора, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијем понуђачем.

**5.33. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи најповољнији.

**5.34. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

**5.35. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број: 011/2100-097 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе из члана 151. ЗЈН.

Уз поднети захтев, сходно члану 156. став 1. тачка 2) ЗЈН, обавезно доставити доказ о уплати таксе у износу од 80.000,00 динара.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, јавна набавка Д-1/15, наручилац Градска општина Земун, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.

 Свака странка сноси своје трошкове које проузрокује својим радњама.

**За све што није посебно прецизирано овом Конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012** **и 14/2015)**

**6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

|  |  |
| --- | --- |
| Ред. број | **1 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (чл. 75. ст. 1. Закона)** |
| 1.1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
|  | Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;  |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;  |
| 1.2 | да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; **доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.**  |
|  | Доказ за правно лице:  | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  |
| Доказ за предузетнике:  | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  |
| Доказ за физичко лице:  | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  |
| 1.3 | да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда; **Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.**  |
|  | Доказ за правно лице: | Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности  |
| Доказ за предузетнике: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;  |
| Доказ за физичко лице: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;  |
| 1.4 | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; **Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда**  |
|  | Доказ за правно лице:  | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;  |
| Доказ за предузетнике:  | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;  |
| Доказ за физичко лице:  | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;  |
| 1.5 | да има **важећу дозволу** надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом *(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).* Понуђач мора да је у евиденцији Ратела за јавне комуникационе мреже и услуге у домену услуга које понуђач нуди идејним решењем повезивања |
|  | Доказ за правно лице:  | Фотокопија потврде Ратела за јавне комуникационе мреже и услуге у домену услуга које понуђач нуди идејним решењем повезивања  |
| Доказ за предузетнике:  | Фотокопија потврде Ратела за јавне комуникационе мреже и услуге у домену услуга које понуђач нуди идејним решењем повезивања  |
|  | Доказ за физичко лице: | Фотокопија потврде Ратела за јавне комуникационе мреже и услуге у домену услуга које понуђач нуди идејним решењем повезивања  |
| Ред. бр. | **2 - ДОДАТНИ УСЛОВ (чл. 76. ст. 2. Закона)** |
| 2.1 | **Пословни капацитет** **-** да је у претходне три године до дана објаве јавне набавке испоручио опрему за видео надзор у укупној вредности од најмање 25.000.000,00 динара |
|  | Доказ за правно лице:  | **-** Потврда за референце издата на обрасцу 15-1 у конкурсној документацији и Референтна листа – образац 15 у конкурсној документацији. |
| Доказ за предузетнике:  | **-** Потврда за референце издата на обрасцу 15-1 у конкурсној документацији и Референтна листа – образац 15 у конкурсној документацији. |
| Доказ за физичко лице: | **-** Потврда за референце издата на обрасцу 15-1 у конкурсној документацији и Референтна листа – образац 15 у конкурсној документацији. |
| 2.2 | **Кадровски капацитет**: - Понуђач мора да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне набавке :* најмање 3 лица сертификована од стране произвођача понуђене комуникационе опреме за инсталацију и одржавање
* најмање 6 лица - обучених техичара за сигуран рад на висини из области телекомуникација, рад у зонама нејонизујућих зрачења
* најмање 2 лица на пословима одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система са лиценцом ИКС 353
* најмање 2 лица на пословима одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система са лиценцом 453
* најмање 2 лица распоређена на послове у оквиру Call Center-а понуђача
* најмање 6 лица распоређених на послове пружања услуге техничке подршке
* најмање 6 лица техничке струке оспособљена за рад на висини распоређена у 3 мобилне техничке екипе са по 2 члана
 |
|  | Доказ за правно лице:  | Копије образаца М-3A или одговарајућих М образаца за запослене, који су оверени у надлежном фонду ПИО и фотокопија уговора о раду у коме је наведено радно место запосленог;Сертификати за лица за инсталацију и одржавање издати од произвођача понуђене комуникационе опреме Сертификати/потврде за обучена лица за сигуран рад на висини из области телекомуникација, рад у зонама нејонизујућих зрачења, издати од стране компаније лиценциране од стране Министарства рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду Копију лиценци 353 – одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система и 453 – извођење радова на системима слабе струје и копију Потврде ИКС-а, не старију од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, да је инжењер, (чија је лична лиценца приложена), члан ИКС-а и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета, као и да се против њега не води поступак.  |
| Доказ за предузетнике:  | Копије образаца М-3A или одговарајућих М образаца за запослене, који су оверени у надлежном фонду ПИО и фотокопија уговора о раду у коме је наведено радно место запосленог;Сертификати за лица за инсталацију и одржавање издати од произвођача понуђене комуникационе опреме Сертификати/потврде за обучена лица за сигуран рад на висини из области телекомуникација, рад у зонама нејонизујућих зрачења, издати од стране компаније лиценциране од стране Министарства рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду Копију лиценци 353 – одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система и 453 – извођење радова на системима слабе струје и копију Потврде ИКС-а, не старију од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, да је инжењер, (чија је лична лиценца приложена), члан ИКС-а и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета, као и да се против њега не води поступак. |
| Доказ за физичко лице: | Копије образаца М-3A или одговарајућих М образаца за запослене, који су оверени у надлежном фонду ПИО и фотокопија уговора о раду у коме је наведено радно место запосленог;Сертификати за лица за инсталацију и одржавање издати од произвођача понуђене комуникационе опреме Сертификати/потврде за обучена лица за сигуран рад на висини из области телекомуникација, рад у зонама нејонизујућих зрачења, издати од стране компаније лиценциране од стране Министарства рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду Копију лиценци 353 – одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система и 453 – извођење радова на системима слабе струје и копију Потврде ИКС-а, не старију од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, да је инжењер, (чија је лична лиценца приложена), члан ИКС-а и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета, као и да се против њега не води поступак. |
| 2.3 | **финанцијски капацитет:** да је понуђач у обрачунском периоду од две године пре упућивања позива (2013 и 2014 године) пословао позитивно,  |
|  | Доказ за правно лице:  | извод из регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника издат од Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са губицима у претходне две године пре дана објављивања јавног позива за предметну јавну набавку |
| Доказ за предузетнике:  | извод из регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника издат од Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са губицима у претходне две године пре дана објављивања јавног позива за предметну јавну набавку |
| Доказ за физичко лице: | извод из регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника издат од Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са губицима у претходне две године пре дана објављивања јавног позива за предметну јавну набавку |
| 2.4 | **технички капацитет:** - да има уведене стандарде квалитета ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 20000-1, ИСО 22301, ИСО 27001 за пројектовање, имплементацију и одржавање телекомуникационих услуга и система Да понуђач у моменту подношења понуде поседује - користи 3 возила за реализацију предметне набавке  Понуђач у моменту подношења понуде поседује – • да има обезбеђен Call Center • да има обезбеђен одговарајући софтвер за праћење пријава за техничку подршку 24/7 • да има обезбеђене минимално 3 мобилне техничке екипе• да има обезбеђен систем за пријаву сметњи путем електронске поште  |
|  | Доказ за правно лице:  | -фотокопија важећих сертификата за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 20000-1, ИСО 22301, ИСО 27001 за пројектовање, имплементацију и одржавање телекомуникационих услуга и система- Пописна листа на дан 31.12.2014 год, фотокопија саобраћајне дозволе, уговор о закупу возила, фактуру за купљено возило.- Изјава на меморандуму понуђача са наведеним бројем CALL центра и наведеном електронском адресом за пријаву квара. |
| Доказ за предузетнике:  | -фотокопија важећих сертификата за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 20000-1, ИСО 22301, ИСО 27001 за пројектовање, имплементацију и одржавање телекомуникационих услуга и система- Пописна листа на дан 31.12.2014 год, фотокопија саобраћајне дозволе, уговор о закупу возила, фактуру за купљено возило.- Изјава на меморандуму понуђача са наведеним бројем CALL центра и наведеном електронском адресом за пријаву квара. |
| Доказ за физичко лице: | -фотокопија важећих сертификата за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 20000-1, ИСО 22301, ИСО 27001 за пројектовање, имплементацију и одржавање телекомуникационих услуга и система- Пописна листа на дан 31.12.2014 год, фотокопија саобраћајне дозволе, уговор о закупу возила, фактуру за купљено возило.- Изјава на меморандуму понуђача са наведеним бројем CALL центра и наведеном електронском адресом за пријаву квара. |
| Ред. број |  **3 – УСЛОВ (члан 75. став 2. ЗЈН)** |
| да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.*\* по овом предмету јавне набавке услов права интелектуалне својине се не поставља* |
| Доказ за правно лице:  | Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |
| Доказ за предузетнике:  | Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |
| Доказ за физичко лице:  | Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

**УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

**УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:**

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА:**

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су **уписани у регистар понуђача** нису дужни да приликом подношења понуде, доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин, са напоменом- „Поступак јавне набавке добара – **опрема за видео надзор Земунских школа** у отвореном поступку, број јавне набавке Д-1/15, заводни број 404-30/2015“.

**8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

за јавну набавку добара *–* опрема за видео надзор Земунских школа**,** број јавне набавке Д-1/15, којом се обавезујемо да квалитетно испоручимо добра која су предмет набавке, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

**а) самостално**

**б) са подизвођачем**

**в) у заједничкој понуди** **као група понуђача**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

**Пословно име понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адреса и седиште понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични/регистарски број понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Порески идентификациони број понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Е-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефакс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Број рачуна и назив банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лице овлашћено за потписивање уговора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Законски заступници:**

**1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3 . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

**Пословно име подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адреса и седиште подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични/регистарски број подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Порески идентификациони број подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Е-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефакс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Број рачуна и назив банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Одговорно лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Законски заступници:**

**1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3 . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: %\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена:**

1) Образац „ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, ако има већи број подизвођача, потребно је да се овај образац копира у оном броју примерака колико има подизвођача, да се попуни и достави за сваког подизвођача појединачно.

2) Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче), не може бити већи од 50%.

3) Уколико понуђач не наступа са подизвођачем, доставља бланко Образац - "ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ", дијагонално прецртан.

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (група понуђача )**

**Пословно име понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адреса и седиште понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични/регистарски број понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Порески идентификациони број понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Е-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефакс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Број рачуна и назив банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Одговорно лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Законски заступници:**

**1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3 . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена:**

1) Образац „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у обрасцу, потребно је да се овај образац копира у оном броју примерака колико има учесника у заједничкој понуди, да се попуни и достави за сваког учесника појединачно.

2) Уколико понуђач не наступа са групом понуђача, доставља бланко Образац - "ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ", дијагонално прецртан.

**УСЛОВИ ПОНУДЕ:**

1. **ЦЕНА:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Назив** | **Назив произвођача и модел опреме** | **Јединица****мере** | **комада** | **Јединична цена****без ПДВ-а** | **Јединична цена****са ПДВ-ом** | **Укупно****без ПДВ-а****(5x6)** | **Укупно****са ПДВ-ом****(5x7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  **1.** | ОШ Петар Кочић |
|  | Видео камера |  | Ком | 13 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман са опремом |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 950 |  |  |  |  |
|  | Каналице |  | m | 400 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
|  **2.** | ОШ Бранко Пешић |
|  | Видео камера |  | Ком | 9 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 550 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 180 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **3.** | ОШ Горња Варош |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 980 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 375 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **4.** | ОШ Вељко Радмановић |
|  | Видео камера |  | Ком | 11 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 800 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 330 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **5.** | ОШ Станко Марић |
|  | Видео камера |  | Ком | 13 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 920 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 390 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **6.** | ОШ Бошко Павковљевић Пинки |
|  | Видео камера |  | Ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 450 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 170 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **7.** | ОШ Светислав Голубовић Митраљета |
|  | Видео камера |  | Ком | 11 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 750 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 280 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **8.** | ОШ Бранко Радичевић |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 970 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 340 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **9.** | ОШ Гаврило Принцип |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 1000 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 400 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **10.** | ОШ Сава Шумановић |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 900 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 360 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **11.** | ОШ Светозар Милетић |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 800 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 320 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **12.** | ОШ Коста Манојловић |
|  | Видео камера |  | Ком | 7 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 400 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 170 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **13.** | ОШ Мајка Југовића |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 1000 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 400 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **14.** | ОШ Раде Кончар |
|  | Видео камера |  | Ком | 13 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 1050 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 350 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **15.** | ОШ Сутјеска |
|  | Видео камера |  | Ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 800 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 350 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **16.** | ОШ Илија Бирчанин |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 900 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 300 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **17.** | ОШ Илија Бирчанин |
|  | Видео камера |  | Ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 800 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 280 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **18.** | ОШ Радивој Поповић |
|  | Видео камера |  | Ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 800 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 300 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **19.** | ОШ Соња Маринковић |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 950 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 350 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **20.** | ОШ Михајло Пупин |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 800 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 300 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец | 1 |  |  |  |  |
|  | Мониторинг центар |
|  | Рачунар за мониторинг центар |  | Ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Display за мониторинг центар са одговарајућим зидним носачом |  | Ком | 4 |  |  |  |  |
|  | HDMI кабел дужина 10m |  | Ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Комуникациона опрема за мониторинг центар |  | Паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Услуга интернета – мониторинг центар |  | месец | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
|  |
| **УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ** |
| **УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а:** |  |  |
| **Износ ПДВ:** |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом:** |  |  |

1. **РОК ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА:** \_\_\_\_\_\_\_\_ дана од обостраног потписивања уговора.
2. **ГАРАНТНИ РОК:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месеци од дана испоруке и извршене монтаже.
3. **РОК ПЛАЋАЊА:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема рачуна и достављеног овереног и потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему опреме за видео надзор од стране овлашћеног представника Наручиоца-основне школе за сваку школу посебно и ГО Земун и представника Понуђача и оверене отпремнице о количини и врсти испоручене опреме - од стране овлашћеног представника Наручиоца-основне школе за сваку школу посебно и ГО Земун.
4. **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда ***(минимум 60 дана)***.
5. **АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% од вредности понуде** ***(максимално 25%).***

\*Понуђач је обавезан да се придржава понуђеног рока испоруке.

\* Понуђач је дужан да упише јединичну цену као и укупну цену за понуђено добро.

\* У цену треба укалкулисати и све зависне трошкове.

\* Цена мора бити фиксна.

\* Понуђач је обавезан да наручиоцу сваку испоруку добара временски најави.

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица**

 **М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**9. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Пословно име понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број и датум понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), у предмету jавне набавке Д-1/15, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је своју понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поднео независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача)

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица**

 **М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена:**

1)У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

2)Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**10.ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

У складу са чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), а у предмету јавне набавке број Д-1/15

Пословно име понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број и датум понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао и поштујем обавезе које прозилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

**Напомена**: \* по овом предмету јавне набавке услов права интелектуалне својине се не поставља.

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица**

 **М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена:**

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац Изјаве, фотокопирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**11.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), а у предмету јавне набавке број Д-1/15

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет** |  **Цена**  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  **УКУПНИ ТРОШКОВИ:**  |  |

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица**

 **М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена:**

У складу са чланом 88. Закона понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде;

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустваљен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Понуђач попуњава образац ако је имао трошкове приликом припремања понуде.

**12. ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА**

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

**ДУЖНИК:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(назив и адреса)

МБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

**ИЗДАЈЕ:**

**ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО**

**- за корисника бланко сопствене менице-**

**КОРИСНИК: Градска општина Земун, Земун, ул. Магистратски трг бр.1: текући рачун : 840-140640-61**

 Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети серијски број менице)*,* **као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** поднете у поступку јавне набавке број Д-1/15.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене понуде без ПДВ, дате у понуди бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_.\_\_\_\_.2015.године, тј. на износ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

 Рок важења меничног овлашћења је до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године. (минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда).

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:

* уколико понуђач након истека рока за подношење понуда измени, допуни, опозове своју понуду;
* уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
* уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не поднесе средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом.

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица**

 **М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена:**

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

1)бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),

2)захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),

3)попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење

4)копију картона депонованих потписа. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

|  |
| --- |
| **13. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА** |
| Пословно име понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Број и датум понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке број Д-1/15 – опрема за видео надзор Земунских школа, у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора, доставити: **I**.1) сопствену бланко соло меницу, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану) као **средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза**, 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),3) копију картона депонованих потписа. 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљеним на: Градску општину Земун Магистратски трг бр. 1, Земун, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог пдв-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.**II**.1) сопствену бланко соло меницу, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану) **за повраћај аванса** у износу траженог аванса, 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),3) копију картона депонованих потписа. 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљеним на: Градску општину Земун Магистратски трг бр. 1, Земун, са клаузулом „без протеста“ у износу траженог аванса, са роком важности 30 дана дужим од дана када је записнички констатована примопредаја изведених радова.Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке број Д-1/15, радова – опрема за видео надзор Земунских школа, уз Записник о примопредаји радова доставити:1) сопствену бланко соло меницу, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану) **за отклањање грешака у гарантном року** (20 меница -за сваког наручиоца – ОШ, посебно), 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),3) копију картона депонованих потписа. 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљеним на: сваког наручиоца – ОШ, посебно, са клаузулом „без протеста“ у износу од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) (део вредности уговора која се односи на сваког наручиоца – ОШ, посебно), и са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока.Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата |
|  |

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Одговорно лице понуђача**

 **М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена:**

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

**14. МОДЕЛ УГОВОРА**

**У Г О В О Р**

Закључен између:

**1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Назив наручиоца** | **Седиште наручиоца** |
| **А** | **Основне школе** |  |
| 1. | ОШ „Петар Кочић“ | Земун, Првомајска бр.79 |
| 2. | ОШ „Сутјеска“ | Земун, Задругарска бр.1 |
| 3. | ОШ „Горња Варош“ | Земун, Добановачка бр.72 |
| 4. | ОШ „Станко Марић“ | Угриновци, Учитеља Цвеје бр.5 |
| 5. | ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“ | Батајница, Пук. Миленка Павловића бр.5 |
| 6. | ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ | Батајница, Далматинске загоре бр.94 |
| 7. | ОШ „Бранко Радичевић“ | Батајница, Браће Михаиловић-Трипић бр.2 |
| 8. | ОШ „Гаврило Принцип“ | Земун, Крајишка бр.34 |
| 9. | ОШ „Сава Шумановић“ | Земун-Алтина, Добановачки пут бр.107 |
| 10. | ОШ „Бранко Пешић“ | Земун, Светотројчина бр.4 |
| 11. | ОШ „Светозар Милетић“ | Земун, Немањина бр.25 |
| 12. | ОШ „Коста Манојловић“ | Земун, Немањина бр.9 |
| 13. | ОШ „Мајка Југовића“ | Земун, Градски парк бр.9 |
| 14. | ОШ „Раде Кончар“ | Земун, Златиборска бр.44 |
| 15. | ОШ „Михајло Пупин“ | Нова Галеника, Емилије Јакшић бр.31а |
| 16. | ОШ „Илија Бирчанин“ | Земун поље, Браће Крњешевац бр.2 |
| 17. | ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ | Земун, Призренска бр.37 |
| 18. | ОШ „Радивој Поповић“ | Земун, Призренска бр.37 |
| 19. | ОШ „Вељко Рамадановић“ | Земун, Цара Душана бр.143 |
| 20. | ОШ „Соња Маринковић“ | Земун, Аласка бр.17 |
| **Б** | **Градска општина Земун** | Земун, Магистратски трг бр.1  |

(у даљем тексту: Наручилац)

и

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број текућег рачуна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке, које заступа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ директор, чији је јединствени матични број грађана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Понуђач).

**3.**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подаци о подизвођачу)

**4.**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подаци о учесницима из заједничке понуде)

 **УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

Уговорне стране сагласно констатују:

 - да је Наручилац, у складу са чланом 32. 50. и 53. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/12) спровео поступак јавне набавке добара под бројем Д-1/15,

- да је Управа за јавне набавке дала позитивно мишљење о спровођењу јавне набавке од стране више наручиоца број: 011-00-309/15 од 23.07.2015. године.

-да је Понуђач дана \_\_\_\_\_\_\_\_ године доставио понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

− да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

− да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, изабрао Понуђача као најповољнијег за набавку добара – опреме за видео надзор Земунских школа.

**Члан 1.**

Предмет Уговора је набавка **опреме за видео надзор Земунских школа** у свему према датој техничкој спецификацији и Понуди најповољнијег понуђача, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, које чине саставни део овог Уговора.

**Члан 2.**

 Укупна вредност уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, без ПДВ-а, словима (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Укупна вредност уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, са ПДВ-ом, словима (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Укупна уговорена вредност добара обухвата набавку са свим увозним дажбинама и трошковима превоза, испоруку, истовар у магацински простор Купца, инсталациони диск са софтверским решењем, монтажу, редовно одржавање и све поправке са резервним деловима у понуђеном гарантном року, као и све друге зависне трошкове.

Укупна уговорена цена из члана 2. став 2. овог уговора је фиксна до краја реализације уговора.

Уговорена јединична цена је:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Назив** | **Назив произвођача и модел опреме** | **Јединица****мере** | **комада** | **Јединична цена****без ПДВ-а** | **Јединична цена****са ПДВ-ом** | **Укупно****без ПДВ-а****(5x6)** | **Укупно****са ПДВ-ом****(5x7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | ОШ Петар Кочић |
|  | Видео камера |  | Ком | 13 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман са опремом |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 950 |  |  |  |  |
|  | Каналице |  | m | 400 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **2.** | ОШ Бранко Пешић |
|  | Видео камера |  | Ком | 9 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 550 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 180 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **3.** | ОШ Горња Варош |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 980 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 375 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **4.** | Ош Вељко Радмановић |
|  | Видео камера |  | Ком | 11 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 800 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 330 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **5.** | Ош Станко Марић |
|  | Видео камера |  | Ком | 13 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 920 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 390 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **6.** | Ош Бошко Павковљевић |
|  | Видео камера |  | Ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 450 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 170 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **7.** | Ош Светислав Голубовић |
|  | Видео камера |  | Ком | 11 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 750 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 280 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **8.** | Ош Бранко Радичевић |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 970 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 340 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **9.** | Ош Гаврило Принцип |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 1000 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 400 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **10.** | Ош Сава Шумановић |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 900 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 360 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **11.** | Ош Светозар Милетић |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 800 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 320 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **12.** | Ош Коста Манојловић |
|  | Видео камера |  | Ком | 7 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 400 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 170 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **13.** | Ош Мајка Југовића |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 1000 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 400 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **14.** | Ош Раде Кончар |
|  | Видео камера |  | Ком | 13 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 1050 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 350 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **15.** | ОШ Сутјеска |
|  | Видео камера |  | Ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 800 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 350 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **16.** | Ош Илија Бирчанин |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 900 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 300 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **17.** | Ош Илија Бирчанин |
|  | Видео камера |  | Ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 800 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 280 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **18.** | Ош Радивој Поповић |
|  | Видео камера |  | Ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 800 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 300 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **19.** | Ош Соња Маринковић |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 950 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 350 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |  1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **20.** | Ош Михајло Пупин |
|  | Видео камера |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Уређај за снимање |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Рек орман |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС  |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m | 800 |  |  |  |  |
|  | каналице |  | m | 300 |  |  |  |  |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец | 1 |  |  |  |  |
|  | Мониторинг центар |
|  | Рачунар за мониторинг центар |  | Ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Display за мониторинг центар са одговарајућим зидним носачом |  | Ком | 4 |  |  |  |  |
|  | HDMI кабел дужина 10m |  | Ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Комуникациона опрема за мониторинг центар |  | Паушал | 1 |  |  |  |  |
|  | Услуга интернета – мониторинг центар |  | месец | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |  |
|  | Износ ПДВ: |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |  |
| **УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ** |
| **УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а:** |  |  |
| **Износ ПДВ:** |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом:** |  |  |

Наручилац се обавезује да ће Понуђачу на рачун број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке платити уговорену цену и то на следећи начин:

− аванс \_\_\_\_\_ % од уговорене цене, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_), у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Уговора, а

− остатак од \_\_\_\_\_ % од уговорене цене, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а (словима*:\_\_\_\_\_\_\_*\_), а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_), који ће се исплатити након завршетка радова, у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправно испостављене и оверене окончане ситуације, и Записника о примопредаји радова.

**Члан 3.**

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- у року од \_\_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре – рачуна који гласи на сваку основну школу посебно,

-потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему опреме за видео надзор –потписују овлашћени представник Наручиоца-основне школе за сваку школу посебно и ГО Земун и представник Понуђача и

-оверене отпремнице о количини и врсти испоручене опреме- оверава представник Наручиоца-основне школе за сваку школу посебно и ГО Земун, на рачун Понуђача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке.

Под исправно испостављеном фактуром подразумева се формално правна ваљаност у смислу одговарајућих одредаба Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС" бр. 62/13), као и других прописа који ову област уређују.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за исплату по овом Уговору.

**Члан 4.**

Понуђач се обавезује да добра испоручи и монтира према количини и карактеристикама захтеваним у конкурсној документацији, у року од \_\_\_\_ дана од дана закључења уговора.

Испорука и монтажа добара врши се на следећим адресама:

- ОШ „Петар Кочић“,Земун, Првомајска бр.79

- ОШ „Сутјеска“, Земун, Задругарска бр.1

- ОШ „Горња Варош“ Земун, Добановачка бр.72

- ОШ „Станко Марић“,Угриновци, Учитеља Цвеје бр.5

- ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“, Батајница, Пук. Миленка Павловића бр.5

- ОШ „Светислав Голубовић-Митраљета“, Батајница, Далматинске загоре бр.94

- ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница, Браће Михаиловић-Трипић бр.2

- ОШ „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка бр.34

- ОШ „Сава Шумановић“, Земун-Алтина, Добановачки пут бр.107

- ОШ „Бранко Пешић“, Земун, Светотројчина бр.4

- ОШ „Светозар Милетић“, Земун, Немањина бр.25

- ОШ „Коста Манојловић“, Земун, Немањина бр.9

- ОШ „Мајка Југовића“, Земун, Градски парк бр.9

- ОШ „Раде Кончар“, Земун, Златиборска бр.44

- ОШ „Илија Бирчанин“, Земун поље, Браће Крњешевац бр.2

- ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“, Земун, Призренска бр.37

- ОШ „Радивој Поповић“, Земун, Призренска бр.37

- ОШ „Вељко Рамадановић“, Земун, Цара Душана бр.143

- ОШ „Соња Маринковић“, Земун, Аласка бр.17

- ОШ „Михајло Пупин“, Нова Галеника, Емилије Јакшић бр.31а

- Контролна соба (соба за надзор) у којој треба извршити инсталацију опреме налази се у згради полицијске станице у Земуну.

Понуђач је дужан да приликом испоруке достави прописану техничку документацију за предметна добра и упутство за рад на српском језику.

**Члан 5.**

Квалитативну и квантитативну примопредају добара извршиће овлашћени представник Наручиоца - основне школе за сваку школу посебно и ГО Земун и представник Понуђача, који записнички констатују испоруку добара. Сматраће се да је Понуђач предао уговорена добра даном потписивања записника о примопредаји добара и отпремнице од стране лица из става 1. овог члана.

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Понуђачу.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане) Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Понуђача у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

У случају рекламације Понуђач је дужан да у року од 3 (три) дана, од дана сачињавања записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег квалитета или замени добро на коме је утврђен недостатак новим добром без недостатака (испуњење уговора).

**Члан 6.**

Понуђач се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

**-Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, у износу од 10% (15% у случају негативних референци) од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.

Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева вршење радова у свему на начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

- **Оригинал сопствену бланко меницу за повраћај аванса у износу траженог аванса**, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, са роком важности 30 дана дужим од дана када је записнички констатована примопредаја изведених радова.

Понуђач се обавезује да уз Записник о примопредаји добара, достави:

**- Оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року** (20 меница -за сваког наручиоца – ОШ, посебно), са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на сваког наручиоца – ОШ посебно, у износу од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, (део вредности уговора која се односи на сваког наручиоца – ОШ, посебно) са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока, Најповољнији понуђач - Извођач радова предаје Наручиоцу уз Записник о примопредаји радова. На захтев Најповољнијег понуђача - Извођача радова, Наручилац је дужан да врати ову банкарску гаранцију по истеку 5 (пет) дана од дана када је истекао гарантни рок.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

Уколико испорука добра не буде извршавана у свему према одредбама овог Уговора, Наручилац ће активирати достављено средство обезбеђења за добро извршење посла.

Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду

У случају реализације менице, Понуђач је дужан да, без одлагања, достави Наручиоцу нову бланко соло меницу, са одговарајућим прилозима.

Уколико Понуђач не достави захтевано средство финансијског обезбеђења у уговореном року корисник има право једностраног раскида уговора.

**Члан 7.**

Гарантни рок за уговорена добра из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_месеци од дана испоруке и монтаже.

Понуђач се обавезује да у гарантном року обезбеди:

- понуђени систем мора бити отворен, тј. да има могућност проширења истим или слични добрима;

- испоручена добра морају омогућити повезивање система који ће бити инсталиран код свих Наручиоца, у каснијим фазама интеграције, у јединствени видео систем Наручиоца, (у случају стварања услова за повезивање локалних сервера са централним сервером);

- одржавање добара у сопственом техничком сервису или у објекту наручиоца;

- сток резервних делова за понуђена добра;

- да у случају квара на испорученом добру, Наручиоцу код кога је опрема инсталирана, до отклањања квара или замене добра новим, уступи на коришћење добро истих или бољих карактеристика.

- да се, у случају пријаве квара, одазове на позив Наручиоца у року од 48 сати рачунајући од дана пријема позива (телефон, факс, електронским путем);

- да у случају да се квар не може отклонити у објекту Наручиоца, изврши преузимање добра и одношење у сервис;

- да после извршене поправке добра врати и монтира на локацију Наручиоца без икакве накнаде, у року од 3 (три) дана од дана преузимања;

- да Наручиоцу уступи на коришћење добра истих или бољих карактеристика уколико поправка не може бити извршена у року од 3 (три) радна дана од дана преузимања, а за све време трајања сервисирања;

- да се гарантни рок за добра чија се замена врши продужава за период трајања поправке.

**Члан 8.**

Понуђач гарантује да ће добра испоручена у складу са овим уговором бити прописаног квалитета без недостатака у материјалу и изради и да ће у гарантном року правилно функционисати.

Ако утврди да предметна добра имају недостатке у материјалу или изради или се појаве грешке у функционисању, Наручилац ће о томе одмах писмено обавестити Понуђача.

Понуђач је дужан да врши бесплатно отклањање недостатака насталих нормалном употребом добара, односно употребом добара у складу са упутствима произвођача, за време трајања гарантног рока.

**Члан 9.**

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

**Члан 10.**

Понуђач је дужан да своје обавезе, појединачно и у целости изврши у роковима утврђеним овим Уговором.

Ако Понуђач из разлога за које је сам одговоран, не изврши своје обавезе у предвиђеном року, дужан је да на име пенала за закашњење радова плати Наручиоцу износ од 0,2 % за сваки дан закашњења, а не више од 5% од укупне уговорене цене. Уколико уговорна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене цене, Уговор се сматра раскинутим.

**Члан 11.**

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или од њих овлашћена лица, а ступа на снагу првог наредног дана од дана потписивања.

Овај уговор се закључује на одређено време тј. на период до реализације испоруке и монтаже добара која су предмет овог уговора.

**Члан 12.**

Уговор може бити раскинут и сагласном вољом уговорних страна.

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 3 (три) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду уговора.

 У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету.

**Члан 13.**

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

**Члан 14.**

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

**Члан 15.**

Овај уговор сачињен је у 26 (двадестшест) истоветних примерака, од којих Понуђач задржава 2 (два), а Наручилац 24 (примерка) уговора.

 **За Понуђача За Наручиоца**

 **Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Р.бр** | **Назив наручиоца** |
| **А.** | **Основне школе** |
| **1.** | **ОШ „Петар Кочић“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **2.** | **ОШ „Сутјеска“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **3.** | **ОШ „Горња Варош“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **4.** | **ОШ „Станко Марић“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **5.** | **ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **6.** | **ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **7.** | **ОШ „Бранко Радичевић“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **8.** | **ОШ „Гаврило Принцип“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **9.** | **ОШ „Сава Шумановић“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **10.** | **ОШ „Бранко Пешић“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **11.** | **ОШ „Светозар Милетић“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **12.** | **ОШ „Коста Манојловић“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **13.** | **ОШ „Мајка Југовића“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **14.** | **ОШ „Раде Кончар“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **15.** | **ОШ „Михајло Пупин“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **16.** | **ОШ „Илија Бирчанин“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **17.** | **ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **18.** | **ОШ „Радивој Поповић“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **19.** | **ОШ „Вељко Рамадановић“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **20.** | **ОШ „Соња Маринковић“****Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Б.** | **Градска општина Земун****Председник ГО Земун****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дејан Матић** |

 **УПУТСТВО:**

1. Модел уговора је потребно попунити, оверити печатом и потписати од стране одговорног лица.

2. Уколико у јавној набавци учествују подизвођачи, у тачки 3. наводе се називи подизвођача.

3. Уколико се у предмету јавне набавке даје заједничка понуда, уговор потписују сви учесници заједничке понуде, а у тачки 4. наводе се имена учесника заједничке понуде.

4. Модел уговора се попуњава траженим подацима на празним цртама, потписује и оверава печатом.

1. **РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА**

У образац морају бити уписани тражени подаци о референтном купцу, лицу за контакт, датуму закључења уговора као и податак о износу - вредности уговора.

Oбавезно поднети доказе о извршеној продаји и испоруци предметних добара у облику потврде за референце (Образац број 15-1), издате од купца, са исказаним вредностима, потписане и печатом оверене од стране овлашћеног лица купца.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.** **број**  | **Референтни** **купац**  | **Лице за контакт** **и број телефона**  | **Датум** **уговора**  | **Износ-вредност уговора**  |
| **1.**  |  |  |  |  |
| **2.**  |  |  |  |  |
| **3.**  |  |  |  |  |
| **4.**  |  |  |  |  |
| **5.**  |  |  |  |  |
| **6.**  |  |  |  |  |
| **7.**  |  |  |  |  |
| **8.**  |  |  |  |  |
| **9.**  |  |  |  |  |
| **10.**  |  |  |  |  |
| **УКУПНО:**  |  |

У случају да има више референци од 10, образац треба копирати.

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица**

**Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

**15 -1 ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ**

|  |
| --- |
| **Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Улица и број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| **Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам,

**П О Т В Р Д У**

да је понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *( назив и седиште понуђача )*

у току 2012., 2013. 2014. године до дана објаве јавне набавке извршио испоруку добара – опрема за видео надзор, у укупној вредности од: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.  *( износ-вредност испоручених добара)*

Потврда се издаје на захтев понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(назив и седиште понуђача )*

ради учешћа у јавној набавци добара – набавка опреме за видео надзор Земунских школа, ОП број д-1/2015, и у друге се сврхе не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

**Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Овлашћено лице купца**

**Датум : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **М.П.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:**

Понуђач ће образац потврде копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце - купце из референтне листе појединачно.

**16 - П О Т В Р Д А**

 **О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА**

Заинтересовани понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив, седиште, пиб) је по извршеној најави дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2015. године, контакт особи код Наручиоца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, извршио дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_.2015. године у времену од \_\_ часова до \_\_ часова обилазак терена на локацијијама наведених у јавној набавци опрема за видео надзор.

Обиласку је у име заинтересованог понуђача присуствовао \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и презиме представника, функције/радно место код понуђача), који је уредно доставио доставио \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*оригинал потврде о запослењу издата на меморандуму понуђача, потписана и оверена од стране законског заступника понуђача, копију важећег М обрасца или уговора о радном ангажовању*) док је овлашћени представник Наручиоца био \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(име и презиме, радно место код Наручиоца).

Приликом обиласка представник заинтересованог понуђач се детаљно упознао са стањем предметних објеката и сагледао све обавезе предвиђене конкурсном документацијом.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_.2015.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица наручиоца: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена: Обилазак објеката је обавеза сваког потенцијалног понуђача који жели да учествује у поступку јавне набавке, а извршени обилазак Наручилац ће потврдити потписивањем овог обрасца.