Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Комисија за јавну набавку добара

– опрема за видео надзор Земунских школа

Број: Д-1/15

Дана, 18.09.2015.год.

Земун, Магистратски трг бр.1

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА 2

Конкурснe документацијe: јавна набавка добара - опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15

Путем мејла Наручиoц је дана 15.09.2015.године, примио захтев од заинтересованoг лица којим се тражи додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара-опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15, у оквиру којег су постављена следећа питања:

- У конкурсној документацији се у додатним условима за технички капацитет тражи да Понуђач да има уведен стандард ИСО 22301. Овај стандард за менаџмент континуитетом пословања специфицира захтеве за планирање, успостављање, примену, функционисање, праћење, преиспитивање, одржавање и стално побољшавање документованог система менаџмента ради заштите од инцидената који ремете, смањења вероватноће њиховог појављивања, припреме и одговора на њих, као и опоравка од њих када се појаве. Сматрамо да је овај услов дискиминишући, јер овај стандард поседује само пар компанија. Молимо вас да измените додатне услове у погледу овог стандарда и да стандард ИСО 22301 избаците из додатних услова.

- У техничкој спецификацији се тражи да уређај за снимање тј. сервер има следеће техничке карактеристике:

2 x Xeon procesor

2 x redundant power supply 750w

2 x NIC 10/100/1000

RAM memorija 24GB DDR3 (proširivo do minimum 192MB)

RAID controller  512MB koji podržava RAID 0,1,5,6,10,50,60

podrška za minimalno 12 hot swap hdd

4 x 2TB HDD raid 5 konekcija

С’ обзиром да је максималан број камера по школи 13 камера, сматрамо да је овај уређај       предимензионисан са траженим карактеристикама за тако мали број камера чак и у       случају проширења система.

Да ли се прихвата решење са мрежним видео рекордерима који ће задовољити захтевану функционалност система?

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 17.09.2015. године следећа додатна појашњења:

- Уколико потенцијални понуђач не може самостално да оствари услове тражене у конкурсној документацији, исте може остварити учествовањем у заједничкој понуди, када понуђачи заједнички испуњавају тражене услове.

- Наручилац остаје при траженим минималним техничким карактеристикама.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs.

Председник Комисије

Милосав Стаменов, с.р.