Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Комисија за јавну набавку добара

– опрема за видео надзор Земунских школа

Број: Д-1/15

Дана, 28.09.2015.год.

Земун, Магистратски трг бр.1

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА 7

Конкурснe документацијe: јавна набавка добара - опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15

Путем мејла Наручиoц је дана 23.09.2015.године, примио захтев од заинтересованoг лица којим се тражи додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара-опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15, у оквиру којег су постављена следећа питања:

На страни 7-10/72 Конкурсне документације тачка 4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА тачка 1-уређај за снимање

- Да ли сервер мора да има на себи видео излазе за репродукцију слике камера или је довољно да само снима?

- Да ли ће се понуда сматрати исправном ако понудимо два уређаја за снимање по сваком објекту, која заједно испуњавају тражену спецификацију. Сваки од сервера је NAS Storage а свака IP камера може да снима на више NAS Storage сервера истовремено. Сервери који се траже у спецификацији могу да снимају по 700 камера у резолуцијама 4МР и све до 4К по школи. Да ли је неким идејним пројектом систем планирано да се прошири у тој мери и у којој школи би се инсталирало 700 камера?

Ако идејним пројектом није предвиђено инсталирање 700 камера по школи, због чега се траже сервери за толики број камера. Образложити детаљно идеју наручиоца.

- Да ли сервер мора да буде испоручен са оба процесора и са 24Gb рама или може да се стави 1 CPU Xenon и 8gb рама сто је сасвим довољно за снимање до 50 IP камера (Minimal System Recommenderd)?

- На ком монитору у школама ће се пратити садржај са камера и да ли тај монитор ће бити прикључен на сервер за снимње, или неће бити монитора уопште?

- Да ли сервер мора да има на себи видео излазе са репродукцију или је довољно да само снима (NAS Storage)?

- Ко одобрава Пројекте идејног решења које доставимо уз понуду, шта је репер да се пројекат идејног решења које урадимо може сматрати исправним?

- Да ли ако идејно решење није по жељи наручиоца може да се одбије понуђач?

- Ко је урадио и на основу којих података је израчуната дужина каблова која се траже по свакој школи, количина и дужина каналица, снага и димензијасервера за снимање IP камера (уписати име и презиме инжињера и број лиценце пројектанта за сваку школу понаособ) ако не постоје никакави идејни пројекти на основу који података је израчуната дужина каблова, пошто се прецизно у метар знају дужине каблова и каналица предпостављамо да то нико није отприлике написао, а пошто се знају дужине каблова морамо знати и позиције камера а ако имамо позиције камера знамо и где це стајати Snimac?

- Да ли можете да нам доставите идејне пројекте са тачним распоредом камера, уређаја за снимање, начином повезивања и дужинама каблова и каналица?

- Колики је буџет предвиђен за комплетну јавну набавку?

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 28.09.2015. године следећа додатна појашњења:

- Уређај за снимање не мора на себи да има излазе за репродукцију слике.

- Два уређаја за снимање нису одговор на тендерски захтев.

- Наручилац остаје при захтеву да уређај за снимање мора бити испоручен у траженој конфигурацији са два процесора и 24 GB RAM меморије.

- Уређај за снимање не мора бити прикључен на монитор у школи.

- Уређај за снимање не мора на себи да има излазе за репродукцију слике.

- Комисија за јавне набавке је дужна да састави извештај о стручној оцени понуда, а све у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама. Идејно решење ће се сматрати исправним уколико  у потпуности одговара траженим техничким спецификацијама и да је технички изводљиво.

- Као што је појашњено у тачки 5.29. додатна објашњења од понуђача:

После отварања понуда наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може да затражи од понуђача да изврши презентацију понуђеног решења система видео надзора као и да појасни своје идејно решење , а којим ће понуђач доказати да понуђено решење у потпуности одговара траженим техничким спецификацијама и да је технички изводљиво.

- Наруциоц је на основу предмера које је свака школа доставила израчунао позиције са стандардним кабловским растуром и ти подаци су у тендерској документацији

- Идејни пројекат доставља понуђач уз понуду и он мора да садржи и предлог позиција монтаже спољних камера, а све у циљу што боље покривености видео надзором простора око школе.

10. У складу са члану 61. Став 2 Закона о јавним набавкама  Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке. У Записник о отварању понуда први пут уноси и процењена вредност и иста се јавно објављује (члану 104. тачка 2 Закона о јавним набавкама) .

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs.

Председник Комисије

Милосав Стаменов, с.р.