Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Комисија за јавну набавку радова – текуће поправке и одржавање осталих објеката - некатегорисани путеви

Број: ОП-Р-4/16

Дана, 28.03.2016.год.

Земун, Магистратски трг бр.1

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем председника ГО Земун број 06-177/2016 од 01.03.2016.године, припремила је

ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

за јавну набавку радова – текуће поправке и одржавање осталих објеката - некатегорисани путеви, број ОП-Р-4/16

I 	 На страни 24-52/73 Конкурсне документације поглавље 4. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ПРЕДМЕРОМ  И ПРЕДРАЧУНОМ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  СА ОБРАСЦОМ - СТРУКТУРE ЦЕНЕ, мења се и гласи:

- СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ПРЕДМЕРОМ  И ПРЕДРАЧУНОМ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  СА ОБРАСЦОМ - СТРУКТУРE ЦЕНЕ-Измењен образац

| PREDRAČUN RADOVA |
| --- |
| ULICA: 31 Nova – URINOVCI Planirana širina ulice B= 4 |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 220.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 10.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 132.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 440.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 1,100.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 275.00 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |  |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 88.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 110.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 330.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |  |  |  |  |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 880.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  | 4.01 | Izrada cevastog arm. Betonskog propusta f 1000 sa izradom arm. Betonske ploče d=20cm širine 2 m u kompletnoj dužini zacevljenja. Pozicijom su obuhvaćene I ulivne I izlivne građevine. | m | 7.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 4. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

| PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULICA:Bude Budisavljevića |  |  |  |  |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 4 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 650.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 20.00 |  |  |
|  | 1.03 | Rušenje dela betotnskih ulaza sa sečenjem | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 390.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 1,300.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 3,250.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 812.50 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 260.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 325.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 975.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 2,600.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  | 4.01 | Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije. | m | 32.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 4. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |
| PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| ULICA:Joze Scurle 34 |  |  |  |  |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 3 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 100.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 8.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 120.00 |  |  |
|  | 2.02 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 400.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 80.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 40.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 150.00 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 300.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |
| PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| ULICA:Somborskih salaša |  |  |  |  |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 4 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 740.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 20.00 |  |  |
|  | 1.03 | Rušenje dela betotnskih ulaza sa sečenjem | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 444.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 1,480.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 3,700.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 925.00 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 296.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 370.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 1,110.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 2,960.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  | 4.01 | Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije. | m | 32.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 4. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |
| PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| ULICA:Begečka |  |  |  |  |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 4 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 430.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 20.00 |  |  |
|  | 1.03 | Rušenje dela betotnskih ulaza sa sečenjem | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 258.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 860.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 2,150.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 537.50 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 172.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 215.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 645.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,720.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  | 4.01 | Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije. | m | 32.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 4. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

| REDRAČUN RADOVA |
| --- |
| ULICA: Čede Marinkova – UGRINOVCI |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 4 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 150.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 5.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 90.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 300.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 750.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 187.50 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |  |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 60.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 75.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 225.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |  |  |  |  |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 600.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  | 4.01 | Izrada cevastog propusta f500 | m | 30.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 4. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

| PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULICA:Joze Scurle 44 |  |  |  |  |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 3 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 250.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 8.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 300.00 |  |  |
|  | 2.02 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 1,000.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 200.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 100.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 375.00 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 750.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

| PREDRAČUN RADOVA |
| --- |
| ULICA: Stanka Tišme 8 deo - Batajnica |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 3.5 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 410.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 5.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 246.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 820.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 1,845.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 461.25 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |  |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 164.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 184.50 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 615.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |  |  |  |  |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,435.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |
| PREDRAČUN RADOVA |
| ULICA: Belarica 51 Nova - Batajnica |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 4 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 310.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 10.00 |  |  |
|  | 1.03 | Rušenje dela betotnskih ulaza sa sečenjem | m2 | 12.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 186.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 620.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 1,550.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 387.50 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |  |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 124.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 155.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 465.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |  |  |  |  |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,240.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

| PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULICA:Episkopa Save Tarlajića |  |  |  |  |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 4 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 595.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 20.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 357.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 1,190.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 2,975.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 743.75 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 238.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 297.50 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 892.50 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 2,380.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  | 4.01 | Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije. | m | 32.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 4. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |
| REDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| ULICA:Milana Radeke |  |  |  |  |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 4 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 800.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 30.00 |  |  |
|  | 1.03 | Rušenje dela betotnskih ulaza sa sečenjem | m2 | 0.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 480.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 1,600.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 4,000.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 1000.00 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 320.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 400.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 1,200.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 3,200.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  | 4.01 | Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije. | m | 32.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 4. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

|  | PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ULICA: Stanka Tišme 9 deo - Batajnica |  |  |  |
|  |  |  | Planirana širina ulice | B= | 3.5 |  |  |
|  |  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 415.00 |  |  |
|  |  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 8.00 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 249.00 |  |  |
|  |  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 830.00 |  |  |
|  |  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  |  | na kolovozu | m2 | 1,867.50 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 466.88 |  |  |
|  |  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |
|  |  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 166.00 |  |  |
|  |  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 186.75 |  |  |
|  |  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 622.50 |  |  |
|  |  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,452.50 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  | 4.01 | Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije. | m | 0.00 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO 4. |  |  |  |  |
|  |  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

| PREDRAČUN RADOVA |
| --- |
| ULICA: Braće Smiljanić 3. deo - Batajnica |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 4 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 450.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 6.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 270.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 900.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 2,250.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 562.50 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |  |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 180.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 225.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 675.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |  |  |  |  |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,800.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

| PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULICA:Joze Scurle 14 |  |  |  |  |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 3 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 110.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 8.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 132.00 |  |  |
|  | 2.02 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 440.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 88.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 44.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 165.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 330.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |
| PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| ULICA: Oficirskih kolonija 3. deo - Batajnica |  |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 4 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 395.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 10.00 |  |  |
|  | 1.03 | Rušenje dela betotnskih ulaza sa sečenjem | m2 | 12.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 237.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 790.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 1,975.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 493.75 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 158.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 197.50 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 592.50 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,580.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |
| PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| ULICA: Velike međe 23. Nova,produžetak - Batajnica |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 3.5 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 290.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 4.00 |  |  |
|  | 1.03 | Rušenje dela betotnskih ulaza sa sečenjem | m2 | 15.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 174.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 580.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 1,305.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 326.25 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 116.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 130.50 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 435.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,015.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  | 4.01 | Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije. | m | 0.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 4. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |
| PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| ULICA: Braće Smiljanić 4. deo - Batajnica |  |  |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 4 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 440.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 8.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 264.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 880.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 2,200.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 550.00 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 176.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 220.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 660.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,760.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

| PREDRAČUN RADOVA |
| --- |
| ULICA:Joze Scurle 16 |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 3 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 100.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 8.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 120.00 |  |  |
|  | 2.02 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 400.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |  |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 80.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 40.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 150.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |  |  |  |  |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 300.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

| PREDRAČUN RADOVA |
| --- |
| ULICA: Skeljanska – UGRINOVCI |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 3.5 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 150.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 5.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 90.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 300.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 675.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 168.75 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |  |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 60.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 67.50 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 225.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |  |  |  |  |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 525.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  | 4.01 | Izrada cevastog propusta f500 | m | 30.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 4. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

| PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULICA: Vojni put br.150 |  |  |  |  |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 3 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 210.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 20.00 |  |  |
|  | 1.03 | Rušenje dela betotnskih ulaza sa sečenjem | m2 | 16.00 |  |  |
|  | 1.04 | Priprema podloge za asfaltiranje. Pozicija obuhvata prskanje emulzije. | m2 | 630.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Opravka postojeće asfaltne podloge u kolovozu. | m2 | 200.00 |  |  |
|  | 2.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |
|  |  | a./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 31.50 |  |  |
|  |  | b./izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 315.00 |  |  |
|  | 2.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 630.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

| PREDRAČUN RADOVA |
| --- |
| ULICA: Vojni put br.199 |
|  | Planirana širina ulice | B= | 3 |  |  |
| BR. POZ. | OPIS RADOVA | JED. MERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CENA (rsd) | IZNOS DINARA (rsd)-bez PDV-a |
|  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 370.00 |  |  |
| 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 20.00 |  |  |
| 1.03 | Rušenje dela betotnskih ulaza sa sečenjem | m2 | 24.00 |  |  |
| 1.04 | Priprema podloge za asfaltiranje. Pozicija obuhvata prskanje emulzije. | m2 | 1,110.00 |  |  |
|  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  | 2. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| 2.01 | Opravka postojeće asfaltne podloge u kolovozu. | m2 | 260.00 |  |  |
| 2.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |  |  |
|  | a./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 55.50 |  |  |
|  | b./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 555.00 |  |  |
| 2.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |  |  |  |  |
|  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,110.00 |  |  |
|  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  | 3. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
| 3.01 | Nivelisanje postojećeg kanalizacionog poklopca. | kom. | 1 |  |  |
|  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  | SVEGA : |  |  |  |  |
| PREDRAČUN RADOVA |
| ULICA: Zabran Nova 3 - Batajnica |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 3.5 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 540.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 10.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 324.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 1,080.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 2,430.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 607.50 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |  |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 216.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 243.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 810.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |  |  |  |  |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,890.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |

| PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULICA: Zabran Nova 7 - Batajnica |  |  |  |
|  |  | Planirana širina ulice | B= | 3.5 |  |  |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 455.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 10.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 273.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 910.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice |  |  |  |  |
|  |  | na kolovozu | m2 | 2,047.50 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 511.88 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 182.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 204.75 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 682.50 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,592.50 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |
| PREDRAČUN RADOVA ULICA: Rajka Lešljanina-PLAVI HORIZONTI Planirana širina ulice B= 5 |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 300.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 12.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Široki iskop rovokopačem h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 540.00 |  |  |
|  | 2.02 | Planiranje i valjanje posteljice na kolovozu | m2 | 1,800.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |  |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 540.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 180.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 450.00 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |  |  |  |  |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,500.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  | 4.01 | Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije. | m | 32.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 4. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |
| PREDRAČUN RADOVA ULICA: Učiteljice Ružice-UGRINOVCI Planirana širina ulice B= 3.5 |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 220.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 10.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 132.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 440.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice na kolovozu | m2 | 990.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 247.50 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |  |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 88.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 99.00 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 330.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |  |  |  |  |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 770.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  | 4.01 | Izrada cevastog propusta f500 | m | 30.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 4. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |
| PREDRAČUN RADOVA ULICA: Velike međe 22. Nova-BATAJNICA Planirana širina ulice B= 3.5 |
|  | BR. POZ. | OPIS RADOVA | jed. mere | količina radova | jedinična cena (rsd) | iznos dinara (rsd)-bez pdv-a |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.01 | Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata | m1 | 370.00 |  |  |
|  | 1.02 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom | m1 | 8.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 1. |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 2.01 | Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km. | m3 | 222.00 |  |  |
|  | 2.02 | Nabijanje podtla | m2 | 740.00 |  |  |
|  | 2.03 | Planiranje i valjanje posteljice na kolovozu | m2 | 1,665.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 2. |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | 3.01 | Sanacija oštećenog tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m2 | 416.25 |  |  |
|  | 3.02 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala |  |  |  |  |
|  |  | a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju | m3 | 148.00 |  |  |
|  |  | b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu | m3 | 166.50 |  |  |
|  |  | c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km | m2 | 555.00 |  |  |
|  | 3.03 | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta. |  |  |  |  |
|  |  | - BNS 22, d=8cm, na kolovozu | m2 | 1,295.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO 3. |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  |  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA : |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNA REKAPITULACIJA ZA SVE ULICE |  |
|  |  | UKUPNA CENA BEZ PDV-a |  |

У ______________________, дана_____________________

Одговорно лице понуђача

М.П.                     _________________________

Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача

Измене су саставни део конкурсне документације за јавну набавку радова текуће поправке и одржавање осталих објеката - некатегорисани путеви, број ОП-Р-4/16 И ОБАВЕЗНЕ СУ ЗА СВЕ ПОНУЂАЧЕ.

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са НАВЕДНИМ ИЗМЕНАМА. У супротном понуда ће се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА.

Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs

Председник Комисије

Милосав Стаменов, с.р.