ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ЗЕМУНСКИХ ШКОЛА

Врста поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

(поступак јавне набавке од стране више наручилаца)

Врста предмета јавне набавке

ДОБРА

Редни број јавне набавке

Д-1/16

Београд, децембар 2016. године

На основу чланова 32., 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15),Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више Наручилаца бр. 06-1237/2016 од 26.12.2016. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 06-1243/2016 од 27.12.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 06-1244/2016 од 27.12.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара – опрема за видео надзор земунских школа,

број јавне набавке Д-1/16

Конкурсна документација садржи:

- Позив за подношење понуда......…………………………………………...................…3-5

- Упутство понуђачима како да сачине понуду...................................................................6-17

- Критеријум за избор најповољније понуде........................................................................18

- Услови за учешће у поступку јавне јабавке из члана 75. и 76, Закона...........................19-23

- Образац понуде са обрасцем структуре понуђене цене...................................................24-49

- Образац- изјава о независној понуди ................................................................................50

- Образац- изјава о поштовању прописа о заштити на раду .............................................51

- Образац трошкова припреме понуде ................................................................................52

- Образац – менично овлашћење ...................................................................................53-54

- Изјава понуђача о средсгву финансијског обезбеђења ..................................................55

- Образац пријаве за обилазак локација..............................................................................56-57

- Образац потврде о извршеном обиласку локације......................................................... 58

- Образац – референц листа..................................................................................................59

- Образац – потврде референце.............................................................................................60

- Образац изјаве о поступању у гарантном року................................................................61

- Модел уговора.......................................................................................................................62-69

- Техничке спецификације.....................................................................................................70-111

# ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

## Подаци о наручиоцу

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и на основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више Наручилаца бр. 06-1237/2016 од 26.12.2016. године:

| Р.бр | Назив наручиоца | Седиште наручиоца |
| --- | --- | --- |
| А | Основне школе |  |
| 1. | ОШ „Мајке Југовића“ | Земун, Градски парк бр.9 |
| 2. | ОШ „Светозара Милетића“ | Земун, Немањина бр.25 |
| 3. | ОШ „Раде Кончар“ | Земун, Златиборска бр.44 |
| 4. | ОШ „Сутјеска“ | Земун, Задругарска бр.1 |
| 5. | ОШ „Петар Кочић“ | Земун, Првомајска бр.79 |
| 6. | ОШ „Гаврило Принцип“ | Земун, Крајишка бр.34 |
| 7. | ОШ „Соња Маринковић“ | Земун, Аласка бр.17 |
| 8. | ОШ „Горња Варош“ | Земун, Добановачка бр.72 |
| 9. | ОШ „Илија Бирчанин“ | Земун поље, Браће Крњешевац бр.2 |
| 10. | ОШ „Бранко Пешић“ | Земун, Светотројчина бр.4 |
| 11. | ОШ „Бошко Плковљевћ Пинки“ | Батајница, Пук. Миленка Павловића бр.5 |
| 12. | ОШ „Бранко Радичевић“ | Батајница, Браће Михаиловић-Трипић бр.2 |
| 13. | ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ | Батајница, Далматинске загоре бр.94 |
| 14. | ОШ „Станко Марић“ | Угриновци, Учитеља Цвеје бр.5 |
| 15. | ОШ „Михајло Пупин“ | Нова Галеника, Емилије Јакшић бр.31а |
| 16. | ОШ „Сава Шумановић“ | Земун-Алтина, Добановачки пут бр.107 |
| 17. | ОШ „Коста Манојловић“ | Земун, Немањина бр.9 |
| 18. | ОШ „Сава Јовановић Срогојно“ | Земун, Призренска бр.37 |
| 19. | ОШ „Радивој Поповић“ | Земун, Призренска бр.37 |
| 20. | ОШ „Вељко Рамадановић“ | Земун, Цара Душана бр.143 |
| Б | ГО Земун, Магистратски трг број 1, Земун | Инсталирање надзорног центра ће бити у просторијама МУП-а, Земун, Велики трг број 2 |

у складу са чланом 50. став 1. ЗЈН.

Наручилац - Градска општина Земун у заједничком поступку јавне набавке, од осталих наручилаца је добила овлашћење за вршење радњи:

- Доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке и решења о образовању комисије за јавну набавку,

- Објављивање позива за подношење понуда и конкурсну документацију, односно упутити позив за подношење понуда;

- Доношење одлуке о додели уговора, обустави поступка, и вршити друге радње у поступку избора прописане Законом,

- Поступање у случају захтева за заштиту права,

- Израда свих аката у поступку јавне набавке и све друге послове који су повезани са поступком јавне набавке, где спада и активирање средстава финансијског обезбеђења према понуђачу, ако се за то испуне услови из уговора и ове конкурсне документације

- Праћење извршења јавне набавке у сарадњи са осталим наручиоцима.

Уговор о јавној набавци биће закључен у отвореном поступку јавне набавке, између понуђача са једне стране и наручиоца са свим оснoвним школама наведеним у конкурсној документацији са друге стране.

## Предмет јавне набавке

набавка добара – опрема за видео надзор земунских школа -  у отвореном поступку.

## Број набавке: Д-1/16

## Није у питању резервисана јавна набавка.

## Контакт

## Одсек за јавне набавке Управе градске општине Земун;

е- mail: javne.nabavke@zeмun.rs.; лице за контакт: Николић Емина, факс: 011/2612-879.

## Опис предмета набавке:

Oпрема за видео надзор земунских школа.

## Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка није обликована по партијама.

| 35120000 | -Надзорни и сигурносни системи и уређаји |
| --- | --- |

## Набавка резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: Не

## Закључење оквирног споразума: Не

## Подношење електронске понуде: Није допуштено

## Обавеза подношења понуде са подизвођачима: Не

## Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена

## Преузимање конкурсне документације: Непосредан увид и преузимање конкурсне документације је на адреси: Градска општина Земун, Земун, Магистратски трг бр.1 канцеларија бр. 73 од 7:30 - 15:30 часова, сваког радног дана или преко Портала јавних набавки или на интернет страници: http://zemun.rs/javne_nabavke/

## Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи треба да доставе понуде најкасније до: 27.01.2017. године до 12:00 часова на писарницу Наручиоца: Градска општина Земун, Магистратски трг бр.1. Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да ће се први пут отворити, са назнаком: Понуда за јавну набавку добара – опрема за видео надзор земунских школа , број јавне набавке Д-1/16, заводни број 404-35/2016“– НЕ ОТВАРАТИ.  На полеђини коверте или кутије навести тачан назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

## Неблаговремено достављене понуде неће се узимати у разматрање, односно неотворене ће бити враћене понуђачима. Благовременост ће се ценити искључиво према дану и сату приспећа на писарницу Наручиоца, а не према дану и сату предаје у пошти.

## Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање свих благовремено приспелих понуда ће се обавити 27.01.2017. године у 12:30 часова у просторијама Наручиоца, на адреси Градска општина Земун, Магистратски трг бр.1., скупштинска сала, први  спрат, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

## Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да представницима Наручиоца предају посебна писана овлашћења, оверена печатом и потписом, за учешће у поступку јавног отварања понуда.

## Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

## Праћење и реализација уговора: Лица одговорна за праћење и контролисање извршења уговорних наручилац ће посебном одлуком овластити након закључења уговора. Одговорна лица задужена да прате извршење свих обавеза утврђених овим Уговором,  дужна су да извештај о реализацији уговора доставе Одсеку за јавне набавке.

# 2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКO ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

## 2.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ

Понуда, као и сва документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику, осим техничке документације која може бити достављена и на енглеском језику, а наручилац задржава право да од понуђача затражи превод делова брошура уколико то буде потребно.

## 2.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда се сматра прихватљивом и потпуном уколико садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом.

Све ИЗЈАВЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом, попуњене, уредно потписане од стране одговорног/овлашћеног лица и оверене печатом фирме, уз остале доказе тражене конкурсном документацијом потребно је доставити уз понуду.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ не представља обавезну садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен.

## 2.3. ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуда се попуњава читко,штампаним словима и неизбрисивим мастилом. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са ЗЈН-ом, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач доставља понуду у писаном облику.

Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду пре истека рока за подношење понуда, а измена, допуна или повлачење понуда је пуноважно ако наручилац прими измењену/допуњену понуду или обавештење о повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда.

Ниједна понуда се не може изменити након истека рока за подношење понуда.

Понуда која није сачињена и предата у складу са Законом и захтевима из конкурсне документације биће одбијена.

На основу члана 106. ЗЈН-а, наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

## 2.4. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно на шалтеру писарнице наручиоца, или поштом са назнаком:

„ИЗМЕНА понуде за јавну набавку добара – опрема за видео надзор земунских школа , број јавне набавке Д-1/16, заводни број 404-35/2016“– НЕ ОТВАРАТИ“ или

„ДОПУНА понуде за јавну набавку добара – опрема за видео надзор земунских школа , број јавне набавке Д-1/16, заводни број 404-35/2016“– НЕ ОТВАРАТИ“ или

„ОПОЗИВ понуде за јавну набавку добара – опрема за видео надзор земунских школа , број јавне набавке Д-1/16, заводни број 404-35/2016“– НЕ ОТВАРАТИ“ или

„ИЗМЕНА И ДОПУНА понуде за јавну набавку добара – опрема за видео надзор земунских школа , број јавне набавке Д-1/16, заводни број 404-35/2016“– НЕ ОТВАРАТИ“;

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

## 2.5. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Понуда саваријантама ће бити одбијена.

## 2.6. САМОСТАЛНА, ЗАЈЕДНИЧКА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87. ст. 4 Закона о јавним набавкама.

2.7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. У понуди је обавезан да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају ангажовања подизвођача који није наведен у понуди, наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.

## 2.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (група понуђача)

У случају да понуду поднесе група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Група понуђача је у обавези да достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који, на основу члана 81. став 4. тач. 1) и 2) ЗЈН, обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

## Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## 2.9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице можеу писаном облику тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет старници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и питањима врши се на начин одређен чланом 20. и чланом 54. став 14. Закона.

Питања се могу упутити на адресу наручиоца: Градска општина Земун,  Магистратски трг бр.1, 11080 Земун, са назнаком: „Одсек за јавне набавке, за јавну набавку број Д-1/16”,или послати факсом на број 011/2612-879 или електронском поштом на адресу javne.nabavke@zemun.rs.

Пријем докумената везаних за додатне информације, појашњења и питања – без обзира на начин достављања, врши се сваког радног дана (понедељак-петак) у току радног времена наручиоца од 7.30 сати до 15.30 сати.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

## 2.10. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

## 2.11. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

## 2.12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

## 2.13. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

## 2.14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама

2) учинио повреду конкуренције

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. став 3. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

## 2.15. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## 2.16. ЦЕНА

Цена добара коју понуђач искаже у понуди, мора бити исказана у динарима.

У цену треба урачунати и све зависне трошкове предметне јавне набавке: евентуалне трошкове царине, превоза, истовара у магацински простор наручиоца, инсталациони диск са софтверским решењем, монтажу, редовно одржавање и све поправке са резервним деловима у понуђеном гарантном року, као и све друге зависне трошкове.

Понуђачи ће исказати посебно јединичну цену добара без ПДВ-а, јединичну цену добара са ПДВ-ом, укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом. Обавезно попунити образац структуре цене у складу са упутством како да се попуни.

Цена мора бити фиксна и не може се мењати после закључења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона.

## 2.17. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна.

Обавеза је понуђача да уз рачун за плаћање достави оверен и потписан Записник о квантитативном и квалитативном пријему опреме за видео надзор потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и основних школа и овлашћених  представника Понуђача, затим потврду Извођача издату Локалном Савету за безбедност која потврђује да је систем техничке заштите или његова интеграција изведена у складу са законом и Пројектом „Безбедна школа“. Потврду потписују Извођач и представници Локалног савета за безебдност.

Понуђач може тражити аванс, с тим да аванс не може бити већи од 25% понуђене вредности уговора.

## 2.18. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Наручилац као средства финансијког обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво оригинал сопствену бланко меницу.

За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да доставе оригинал сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, са клаузулом,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Градску општину Земун у износу од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ, са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде. Уколико понуђач не приступи закључењу уговора на позив наручиоца или не достави прописана средства обезбеђења доброг извршења посла у захтеваном року, биће реализовано ово средство обезбеђења.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у обавези да року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.

Уколико понуђач буде захтевао авансно плаћање дужан је да приликом достваљања авансног рачуна на плаћање наручиоцу достави оригинал бланко соло меницу и менично овлашћење који су безусловно наплативи и издати на захтевани износ аванса. Враћање менице и меничног овлашћења је по извршењу уговора. Достављена оригинал сопствена бланко меницу за повраћај аванса у износу траженог аванса, мора садржати копију депо картона, и доказ о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Градску општину Земун, са роком важности 30 дана дужим од дана у који пада истек рокова за извршење предметног уговора.

За отклањање грешака у гарантном року и пружање услуге техничке подршке таком трајања гарантног рока изабрани понуђач биће у обавези да преда Наручиоцу уз Записник о квалитативном и квантитативном пријему предметне опреме (уграђена и пуштена у рад предметна опрема) оригинал сопствену бланко меницу (20 меница - за сваког наручиоца – ОШ, посебно и 1 меница на ГО Земун за опрему која се поставља у МУП-у Земун), са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на сваког наручиоца – ОШ, посебно у износу од 5% од вредности понужене цене за конкретну локацију за коју се доставља меница без обрачунатог ПДВ (део вредности уговора која се односи на сваког наручиоца – ОШ, посебно), са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платним услугама („Службени гласник РС“, број 139/14), Закону о меници ("СЛ. Лист ФНРЈ",бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", 16/65, 54/70, 57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96) и Одлуци о облику садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Службени гласник РС“, број 55/2015 и 78/2015)

Саставни део Конкурсне документације је Образац - Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђених у Конкурсној документацији.

Наручилац ће захтевати меницу за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза у висини 15% од понуђене цене, уколико је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке, који није истоврстан предмету за који се спроводи поступак. Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.

Меницу као гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету, као и уколико понуђач коме је додељен уговор приликом постављања и пуштања у рад предметних добара не испуни све захтеве позитивних прописа који уређују предмет ове јавне набавке.

## 2.19. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Сходно члану 14. ЗЈН, наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

Подаци из понуде који су посебним прописом утврђени као поверљиви, а које понуђач означи као поверљиве, биће коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће одбити понуду у целини.

Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користитити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде трећој страни, ван круга других понуђача, од стране Градске општине Земун није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача.

## 2.20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.

## 2.21. РОК ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА

Рок за извршавање обавеза из уговора је 90 (деведесет) дана од дана закључења уговора, осим уколико наступе околности које се нису могле предвидети, односно чије се наступање није могло спречити, дакле које су настале независно од воље понуђача (виша сила).

## 2.22. МЕСТО ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ ДОБАРА

Понуђач је дужан да предметна добра испоручи и изврши монтажу истих на адресама датим уобрасцу структуре цене и техничком делу конкурсне документације.

## 2.23. ГАРАНЦИЈА

## Гарантни рок не може бити краћи од  36 месеца од дана испоруке и монтаже опреме за видео надзор и пуштања опреме у рад. У случају да Понуђач наведе краћи гарантни рок, његова понуда ће бити одбијена.

Обавеза је понуђача да у понуђеном гарантном року обезбеди сервис и одржавање предметних добара на следећи начин:

- Понуђач мора да има сопствени CALL CENTAR преко којег наручилац пријављује кварове, и добија техничку подршку у трајању гарантног рока;

- Да у случају квара на испорученој опреми, представнику наручиоца у унутрашњој јединици у којој је опрема монтирана, до отклањања квара или замене опреме новом, уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика;

- Да се, у случају пријаве квара, одазове на позив наручиоца у року од 48 сати рачунајући од дана пријема позива (телефон, факс, електронским путем);

- Да у случају да се квар не може отклонити у објекту наручиоца, изврши преузимање опреме и одношење у сервис;

- Да после извршене поправке опрему врати и монтира на локацију наручиоца без икакве накнаде, у року од 3 (три) дана од дана преузимања;

- Да уколико поправка не може бити извршена у року од 3 (три) радна дана од дана преузимања, за све време трајања сервисирања, наручиоцу уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика (доказ попуњен образац 14 – образац изјаве о поступању у гарантном року)

- Техничка подршка Понуђача мора да подразумева и исправке и допуне свих хардверских и софтверских недостатака који нису уочени приликом квалитативног пријема Интегрисанoг системa безбедности Земунских школа.

- Системи техничке заштите и делови система морају се одржавати у исправном стању и најмање једном годишње тестирати и сервисирати у току трајања гарантног рока.

Извођач је дужан омогућити испоруку потребних резервних делова у законом предвиђеном року.

Одржавање опреме у сопственом техничком сервису или у објекту наручиоца.

Понуђач је дужан да у понуђену цену урађуна сервисно одржавање предметне опреме, за време трајања гарантног рока.

Обавеза је понуђача да у понуђеном гарантном року обезбеди сервис и одржавање предметних добара на следећи начин

- Да у случају квара на испорученој опреми, представнику наручиоца на локацији на којој је опрема монтирана, до отклањања квара или замене опреме новом, уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика;

- Да се, у случају пријаве квара, одазове на позив наручиоца у року од 48 сати рачунајући од дана пријема позива (телефон, факс, електронским путем);

- Да у случају да се квар не може отклонити у објекту наручиоца, изврши преузимање опреме и одношење у сервис;

- Да после извршене поправке опрему врати и монтира на локацију наручиоца без икакве накнаде, у року од 3 (три) дана од дана преузимања;

- Да уколико поправка не може бити извршена у року од 3 (три) радна дана од дана преузимања, за све време трајања сервисирања, наручиоцу уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика;

Уколико било коју од својих обавеза из гарантног рока не испуни понуђач коме буде додељен уговор наручилац ће реализовати сва средства обезбеђења достављена за отклањање грешака у гарантном року. такође уколико у гарантном периоду изабрани понуђач не буде ускладио функционисање испорученог система видео надзора са свим позитивним прописима који буду уређивали ову област наручилац ће реализовати средство финасијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном периоду.

## 2.24. ОБУКА

Понуђач је у обавези да изврши обуку 42 запослена код Наручиоца у вези са коришћењем, одржавањем, сетовањем и експлоатацијом опреме и софтвера. Обука се мора извршити пре званичног пуштања Интегрисанog системa безбедности Земунских школа у експлоатацију. Обука подразумева:

- описивање основних карактеристика производа, односно хардверских и софтверских конфигурација примењених у систему,

- оспособљавање за утврђивање основних проблема на самој опреми и софтверу, односно у конфигурисању система,

- оспособљавање за детекцију проблема и дефеката на систему или његовим елементима,

2.25.  ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

За сваки појединачни систем техничке заштите као и за Интегрисани систем техничке заштите израђује се пројекат изведеног стања.

Пројекат система техничке заштите мора бити израђен у складу са прописима који уређују послове пројектовања.

2.26. СТРУЧНИ НАДЗОР

Стручни наџор над извођењем послова техничке заштите могу обављати само овлашћена лица учесника у пројекту, овлашћена лица локалне самоуправе као и овлашћена правна лица која су регистрована за обављање послова надзора, на начин и под условима утврђеним Законом као и прописима из подручја градње.

2.27. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

Технички преглед система техничке заштите подразумева:

- проверу исправности и функционалности свих уређаја и опреме који чине Интегрисани систем техничке заштите и свих његових појединачних компоненти,

- проверу усклађености система техничке заштите са пројектом и захтевима пројекта „Безбедна школа“,

- проверу обучености овлашћених лица за рад са системом или системима техничке заштите,

- проверу корисничких упутстава за руковање,

- проверу доказа квалитета уграђене опреме.

Технички преглед обављају овлашћени представници Локалног Савета за безбедност и овлашћени представник Централног Савета за безбедност за област техничких система заштите.

О обављеном техничком прегледу саставља се записник. Извођач издаје Локалном Савету за безбедност потврду да је систем техничке заштите или његова интеграција изведена у складу са законом и Пројектом „Безбедна школа“.

2.28. РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## 2.29. ОБАВЕЗАН ОБИЛАЗАК  ТЕРЕНА

У циљу бољег упознавања са локацијом на којој ће се монтирати предметна опрема, а имајући у виду обавезу Извођача да приликом реализације уговора не ремети редовно обављање школских и полицијских активности те да радове на објектима ових инеституција изводи у време и на начин који одобре представници школа и конкретне полицијске станице како би се понуђачи упознали са специфичностима и условима за монтажу, те да би на основу оствареног увида били у могућности да формирају вредност своје понуде Наручилац ће организовати обавезан обилазак локације. Обавезан обилазак локације ће се обавити 13.01.2017. године (објекти на редном бр: 1,2,3,5,), 16.01.2017. године (објекти на редном бр: 6,7,8,9,10), 17.01.2017. године (објекти на редном бр.6,8.15;8.16), 18.01.2017. године (објекти на редном бр.10.11.12.1.3.14.15) и 19.01.2017. године (објекти на редном бр.15,16,17,18,19,20 и 21) од 10:00 сати, са овлашћеним представницима Наручиоца. За обилазак локације Понуђач треба да благовремено, најкасније до 12.01.2017. године, да достави на e-mail:  javne.nabavke@zeмun.rs-скениран, попуњен и потписан Образац пријаве обиласка локација број 11. са бројем личне карате/пасоша за лица која ће овластити за обилазак објеката. Превоз за обилазак објеката је у режији понуђача. Представник Понуђача који обилази локацију биће у обавези да достави писано овлашћење понуђача, потписано и оверено, са именом и презименом и бројем личне карте/пасоша лица начије име овлашћење гласи. Након обиласка локације Понуђачу ће Наручилац потписати Образац потврда обиласка локације број 12. који се мора приложити у понуди.

2.30. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може да затражи од понуђача да изврши презентацију понуђеног решења система видео надзора као и да појасни своје идејно решење, а којем ће понуђач доказати да понуђено решење у потпуности одговара траженим техничким спецификацијама и да је технички изводљиво.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије на произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## 2.31. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“, уколико су испуњени сви услови наведени у Конкурсној документацији.

## 2.32. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА

Одлуку о додели уговора из члана 108. или  одлуку о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети најкасније у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. Изабрани понуђач и наручилац ће по истеку рокова за подношење захтева за заштиту права закључити уговор.

## 2.33. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи најповољнији.

## 2.34. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

## 2.35. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.	О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.У том случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је10 дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавкии интернет страници наручиоца.

Захтев за заштиту права мора да садржи елементе из члана 151. ЗЈН :

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу Наручиоца

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе

- потписана и печатирана потврду из банке да је извршено наведено плаћање таксе у сврху предметне јавне набавке

- потпис подносиоца.

Број рачуна буџета РС за уплату таксе из члана 156. став 1. је:  840-30678845-06;

шифра плаћања: 153; позив на број:  ЈН број Д-1/16;

Сврха:   Такса за ЗЗП – Градска општина Земун – ЈН Д-1/16;

Корисник :  Буџет Републике Србије

Износ таксе из члана 156. ЗЈН који је потребно уплатити је 120.000,00 РСД.

Свака странка сноси своје трошкове које проузрокује својим радњама.

3.   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Комисија Наручиоца ће размотрити све благовремене понуде ради утврђивања комплетности  и испуњености свих захтеваних услова из конкурсне документације. Комисија Наручиоца ће затим утврдити да ли су благовремене понуде понуђача одговарајуће и прихватљиве као и да вредности понуда нису изнад процењене вредности јавне набавке.

Рангирање благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда извршиће се на основу критеријума: «најнижа понуђена цена»

За потребе упоређивања цена у поступку стручне оцене понуда, узимаће се у обзир укупна понуђена цена без пореза на додату вредност.

Цена у понуди по сваком елементу критеријума мора бити већа од 0 (нуле). Уколико понуђач цене по сваком елементу критеријума у својој понуди искаже описно или понуди цену која је једнака 0 (нули), таква понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.

Уколико Понуђач достави доказе о испуњености услова из Правилника о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (Службени Гласник Републике Србије 33/13), Наручилац ће поступити сходно члану 86 ЗЈН.

Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом јесте дужи понуђени гарантни рок, у случају да је и тај критеријум исти уговор ће бити додељен извлачењем понуде путем јавног жреба (извлачањем из шешира), уз присуство понуђача.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Ред. број | 1 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (чл. 75. ст. 1. Закона) |
| --- | --- |
| 1.1 | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
|  | Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
|  | Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |
| 1.2 | да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |
|  | Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
|  | Доказ за предузетнике: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Доказ за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| 1.3 | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |
|  | Доказ за правно лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
|  | Доказ за предузетнике: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
|  | Доказ за физичко лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| 1.5 | Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН да је понуђач регистрован код Ратела у евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, односно за услуге приступа интернету и интернет услуге као и дистрибуцији медијских садржаја. |
|  | Доказ: | Одштампан извод евиденције са сајта РАТЕЛА |
| 1.51 | Обавезан услов из члана 75. став 2 ЗЈН огледа се у захтеву наручиоца да понуђач наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде |
|  | Доказ: | Изјава о испуњености услова из члана 75 став 2. ЗЈН, образац 6 конкурсне документације |
| Ред. бр. | 2 - ДОДАТНИ УСЛОВ (чл. 76. ст. 2. Закона) |
| 2.1 | Пословни капацитет -да је у претходне три године до дана објаве јавне набавке испоручио опрему за видео надзор у укупној вредности од најмање 25.000.000,00 динара |
|  | Доказ: | - Потврда за референце издата на обрасцу 13 – образац Референтне листа у конкурсној документацији . |
| 2.2 | Понуђач мора располагати центром за прихватање, прослеђивање и архивирање пријаве кварова и/или проблема (Call Centar) 24 сата, дневно, 7 дана у недељи, 365/366 дана у години - Центар за техничку подршку, одржавање и сервисирање Понуђача, мора омогућити пријављивање кварова, проблема у раду системa и постављање питања у вези са функционисањем система и рад комуникационе опреме. Понуђач ће именовати одговорно лице коме се пријаве прослеђују и које даље предузима потребне активности за решавање квара/проблема и обављање архивирања пријава. Пријављивање се врши путем телефона, E-mail порука и/или корисничког Web интерфејса. Центар мора да пружи могућност увида у статус извршавања свих отворених захтева везаних за техничку подршку и сервисирање, као и да има могућност прегледа архиве затворених случајева. |
|  | Доказ: | Изјава понуђача дата на одбрасцу 14 – конкурсне документације Образац изјаве о поступању у гарантном року |
| 2.3 | Понуђач мора да поседује овлашћење произвођача опреме и софтвера за продају, уградњу и инсталацију понуђене опреме/софтвера, ово овлашћење тиче се опреме у позицијама од 1 до 11 обрасца рекапитулације добара |
|  | Доказ: | Овлашћење - ауторизација произвођача понуђене опреме и софтвера, дата на меморандуму произвођача да конкретни понуђач може продавати, уграђивати и пуштати у рад понуђену опрему и софтвер, или копија уговора дистрибутерству са фирмом произвођача. |
| 3.1 | Кадровски капацитет: - Понуђач мора да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне набавке : најмање 2 лица сертификована од стране произвођача понуђене опреме и софтвера за инсталацију и одржавање; најмање 6 лица - обучених техичара за сигуран рад на висини из области телекомуникација, рад у зонама нејонизујућих зрачења најмање 1 лице на пословима одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система са лиценцом ИКС 353 најмање 1 лице на пословима одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система са лиценцом 453 најмање 2 лица распоређена на послове у оквиру Call Center-а понуђача најмање 6 лица распоређених на послове пружања услуге техничке подршке најмање 6 лица техничке струке оспособљена за рад на висини распоређена у 3 мобилне техничке екипе са по 2 члана понуђач мора имати ангажовано лице за безбедност и здравље на раду, овај захтев понуђач може остварити и ангажовањем екстерне фирме |
|  | Доказ: | Копије образаца М-3A или одговарајућих М образаца за запослене, који су оверени у надлежном фонду ПИО и фотокопија уговора о раду у коме је наведено радно место запосленог; Копије важећих сертификата/потврде за лица за инсталацију и одржавање издати од произвођача понуђене понуђене опреме и софтвера (ставке понуде 1-11 у табели рекапитулације добара). Копије важећих сертификата/потврде за обучена лица за сигуран рад на висини из области телекомуникација, рад у зонама нејонизујућих зрачења, издати од стране компаније лиценциране од стране Министарства рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду Копију важећих лиценци 353 – одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система и 453 – извођење радова на системима слабе струје и копију Потврде ИКС-а, не старију од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, да је инжењер, (чија је лична лиценца приложена), члан ИКС-а и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета, као и да се против њега не води поступак. У погледу доказа о испуњености захтева у погледу ангажовања лица за БЗР потребно је доставити уговор о раду са ангажованим лицем које има положен стручни испит о практичној оспособљености лица за обављање послова БЗР , или уговор о ангажовању лиценциране фирме за обавање послова БЗР - копије лиценци или копија положеног стручног испита |
| 4..1 | финанцијски капацитет: да је понуђач у обрачунском периоду од три године године пре објаве позива за подношење понуда (2013, 2014 и 2015 године) пословао позитивно, |
|  | Доказ за правно лице: | извод из регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника издат од Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са губицима у претходне две године пре дана објављивања јавног позива за предметну јавну набавку |
| 5.1 | технички капацитет: - да Понуђач има уведене стандарде квалитета ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 20000-1, ИСО 22301, ИСО 27001 - Да Понуђач у моменту подношења понуде поседује: 3 возила за реализацију предметне набавке - Да Понуђач у моменту подношења понуде: има обезбеђен Call Center има обезбеђен одговарајући софтвер за праћење пријава за техничку подршку 24/7 има обезбеђен систем за пријаву сметњи путем електронске поште |
|  | Доказ | -фотокопија важећих сертификата за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 20000-1, ИСО 22301, ИСО 27001 - фотокопија саобраћајне дозволе, или уговор о закупу возила, и копија важеће полисе осигурања - образац изјаве о поступању у гарантном року |

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5. и став 2. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. и став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА:

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1).до 4., и став 2. а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. и став 2. Закона о јавним набавкама, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5. ЗЈН, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде, доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин, са напоменом- „Поступак јавне набавке добара – опрема за видео надзор земунских школау отвореном поступку,број јавне набавке Д-1/16, заводни број 404-35/2016“.

# 5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

за јавну набавку добара – опрема за видео надзор земунских школа, број јавне набавке Д-1/16, којом се обавезујемо да квалитетно испоручимо добра која су предмет набавке, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) у заједничкој понуди као група понуђача

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име понуђача:_____________________________________________________

Адреса и седиште понуђача:__________________________________________________

____________________________________________________________________________

Матични/регистарски број понуђача:__________________________________________

Порески идентификациони број понуђача:_____________________________________

Лице за контакт:____________________________________________________________

Е-mail:______________________________________________________________________

Телефон:____________________________________________________________________

Телефакс:___________________________________________________________________

Број рачуна и назив банке____________________________________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора:______________________________________

Законски заступници:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

РОК ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА: ________ дана од обостраног потписивања уговора.

ГАРАНТНИ РОК: _________________месеци од дана испоруке и извршене монтаже.

РОК ПЛАЋАЊА: _________________дана од дана пријема овереног рачуна за и потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему опреме за видео надзор потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и основних школа и овлашћених  представника Понуђача, затим потврду Извођача издату Локалном Савету за безбедност која потврђује да је систем техничке заштите или његова интеграција изведена у складу са законом и Пројектом „Безбедна школа“.рачуна и достављеног овереног и потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:________ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана).

АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ: ___________% од вредности понуде(максимално 25%).

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

Напомене:

Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача:____________________________________________________

Адреса и седиште подизвођача:_________________________________________________

____________________________________________________________________________

Матични/регистарски број подизвођача:_________________________________________

Порески идентификациони број подизвођача:____________________________________

Лице за контакт:_____________________________________________________________

Е-mail:______________________________________________________________________

Телефон:____________________________________________________________________

Телефакс:___________________________________________________________________

Број рачуна и назив банке____________________________________________________

Одговорно лице:_____________________________________________________________

Законски заступници:

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: %________________

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:____________________________ ____________________________________________________________________________

Напомена:

1) Образац „ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, ако има већи број подизвођача, потребно је да се овај образац копира у оном броју примерака колико има подизвођача, да се попуни и достави за сваког подизвођача појединачно.

2) Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче), не може бити већи од 50%.

3) Уколико понуђач не наступа са подизвођачем, доставља бланко Образац - "ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ", дијагонално прецртан.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (група понуђача)

Пословно име понуђача:_____________________________________________________

Адреса и седиште понуђача:__________________________________________________

____________________________________________________________________________

Матични/регистарски број понуђача:__________________________________________

Порески идентификациони број понуђача:_____________________________________

Лице за контакт:____________________________________________________________

Е-mail:______________________________________________________________________

Телефон:____________________________________________________________________

Телефакс:___________________________________________________________________

Број рачуна и назив банке____________________________________________________

Одговорно лице:_____________________________________________________________

Законски заступници:

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити члан заједничке понуде: %____________

Члан заједничке понуде ће предмет јавне набавке извршити у делу:_________________________ ____________________________________________________________________________

Напомена:

1) Образац „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у обрасцу, потребно је да се овај образац копира у оном броју примерака колико има учесника у заједничкој понуди, да се попуни и достави за сваког учесника појединачно.

2) Уколико понуђач не наступа са групом понуђача, доставља бланко Образац - "ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ", дијагонално прецртан.

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| 1. ОШ Мајке Југовића |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Видео камера Тип4 |  | Kom | 4 |  |  |  |  |
|  | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 2. ОШ Светозар Милетић |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
| 1 | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 3. ОШ Раде Кончар |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 4. ОШ Сутјеска |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Видео камера Тип2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Видео камера Тип4 |  | Kom | 3 |  |  |  |  |
|  | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 5. ОШ Петар Кочић |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 6. ОШ Гаврило Принцип |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Видео камера Тип2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Видео камера Тип4 |  | Kom | 3 |  |  |  |  |
|  | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 7. ОШ Соња Маринковић |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
| 1 | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Видео енкодер |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ПС тип 5 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 8. ОШ Горња Варош |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
| 1 | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 10 | ПС тип 2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 9. ОШ Илија Бирчанин |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
| 1 | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ПС тип 2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 10. ОШ Бранко Пешић |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
| 1 | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | ПС тип 3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 11. ОШ Бошко Плковњевић ПИНКИ |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | ПС тип 4 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 12. ОШ Бранко Радичевић |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 13. ОШ Светислав Голубовић Митраљета |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 10 | ПС тип 3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 14. ОШ Станко Марић |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 10 | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 15. ОШ Михајло Пупин |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 16. ОШ Сава Шумановић |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 17. ОШ Коста Манојловић |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
| 1 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Аудио-видео контрл.модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 10 | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 18.ОШ Сава Јовановић Сирогојно |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 19. ОШ Радивоје Поповић |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Обука | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 20. ОШ Вељко Рамадановић |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Видео камера Тип2 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Видео камера Тип4 |  | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Аудио модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Мрежни Свич |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | УПС |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Инсталациони материјал Пасива |  | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ПС тип 1 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 14 | обука | / | Пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| 21. Муп ЦНС (Центални надзор система) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
| 1 | Радна станица за мониторинг |  | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Монитор Тип1 |  | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Монитор Тип2 |  | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Конективност | / | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Обука запослених | / | пауш | 2 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

| Рекапитулација Добара |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назив | Назив произвођача и модел опреме | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (5x6) | Укупно са ПДВ-ом (5x7) |
|  | Видео камера Тип1 |  | Ком | 19 |  |  |  |  |
| 2. | Видео камера Тип2 |  | Ком | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Видео камера Тип3 |  | Ком | 16 |  |  |  |  |
| 4. | Видео камера Тип4 |  | Kom | 62 |  |  |  |  |
| 5. | Контролно-надзорни уређај |  | Ком | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Аудио модул |  | Ком | 16 |  |  |  |  |
| 7. | Видео енкодер |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Аудио-видео контрл.модул |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Мрежни Свич |  | Ком | 20 |  |  |  |  |
| 10 | УПС |  | Ком | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Радна станица за мониторинг |  | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Монитор Тип1 |  | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Монитор Тип2 |  | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Инсталациони материјал Пасива | / | пауш. | 20 |  |  |  |  |
| 15 | Монтажа и пуштање у рад | / | Ком | 21 |  |  |  |  |
| 16 | Пројекат изведеног стања | / | Ком | 21 |  |  |  |  |
| 17 | ПС тип 1 |  | Ком | 13 |  |  |  |  |
| 18 | ПС тип 2 |  | Ком | 3 |  |  |  |  |
| 19 | ПС тип 3 |  | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 20 | ПС тип 4 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 21 | ПС тип 5 |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Конективност | / | Ком | 21 |  |  |  |  |
| А | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а: |  |
| Б | Износ ПДВ: |  |
| Ц | УКУПНА ЦЕНАСА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА са ПДВ-ом: |  |

У _______________, дана _______________                           Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

Упутсво за попуњавање обрасца структуре цене:

- У колони 3 - уписати назив произвођача и модел понуђене опреме

- У колони 6 – уписати јединична цена без ПДВ-а за понуђену јединицу мере из колоне 4.

- У колони 7 - уписати јединична цена са ПДВ-а за понуђену јединицу мере из колоне 4.

- У колони 8 - уписати укупну понуђену цену за тражене количине предметних добара исказану без ПДВ-а.

- У колони 9 - уписати  укупну понуђену цену за тражене количине предметних добара исказану са ПДВ-а.

- У реду А – УПИСАТИ ЗБИР УКУПНО ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА без ПДВ-а;

- У реду Б – уписати износ  ПДВ-А  ПОНУЂЕНОГ ЗБИРА УКУПНИХ ЦЕНА

- У РЕДУ Ц – УПИСАТИ УКУПАН ЗБИР ПОНУЂЕНИХ  ЦЕНА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ИСКАЗАН СА ПДВ-ом

## 6. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Пословно име понуђача: _____________________________________________________

Број и датум понуде:________________________________________________________

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) ЗЈН, у предмету jавне набавке Д-1/16, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је своју понуду број _______________ од _______________ поднео независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

__________________________________________________________________________

(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача)

У _______________, дана _______________                      Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

Напомена:

1)У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

2)Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## 7. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са чл. 75. став 2. ЗЈН , а у предмету јавне набавке број Д-1/16

Пословно име понуђача: _____________________________________________________

Број и датум понуде:________________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао и поштујем обавезе које прозилазе из  важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _______________, дана _______________                      Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац Изјаве, фотокопирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди или за сваког подизвођача уколик се понуда подноси са подизвођачем

## 8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН, а у предмету јавне набавке број Д-1/16

| Предмет | Цена |
| --- | --- |
| УКУПНИ ТРОШКОВИ: |  |

У _______________, дана _______________                      Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

Напомена:

У складу са чланом 88. Закона понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде;

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустваљен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Понуђач попуњава образац ако је имао трошкове приликом припремања понуде.

## 9. ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

У складу са одредбама Закона о меници ("СЛ. Лист ФНРЈ",бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", 16/65, 54/70, 57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96) и Одлуци о облику садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Службени гласник РС“, број 55/2015 и 78/2015)

ДУЖНИК:____________________________________

(назив и адреса)

МБ___________________________________________

ПИБ: _________________________________________

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА :_________________________________________________

_________________________________________________

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: _________________________________________________

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: Градска општина Земун, Земун, ул. Магистратски трг бр.1: текући рачун : 840-140640-61

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку јавне набавке број Д-1/16.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене понуде без ПДВ, дате у понуди бр. ______________од ____.____.2017.године, тј. на износ од____________________(словима:____________________________________________динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _________________године. (минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда).

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда измени, допуни, опозове своју понуду;

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не поднесе средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом.

У _______________, дана _______________                      Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

1)бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),

2)захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),

3)попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење

4)копију картона депонованих потписа. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи  било који други податак осим потписа и печата.

10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА

Пословно име понуђача: _____________________________________________________ Број и датум понуде:________________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавкеброј Д-1/16 – опрема за видео надзор земунских школа, приликом потписивања уговора, доставити: I. 1) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за добро извршење посла насловљеном на: Градску општину Земун Магистратски трг бр. 1, Земун, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог пдв-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе. II. 1) сопствену бланко соло меницу, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану) за повраћај авансау износу траженог аванса, 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија), 3) копију картона депонованих потписа. 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљеним на: Градску општину Земун Магистратски трг бр. 1, Земун, са клаузулом „без протеста“у износу траженог аванса, са роком важности 30 дана дужим од дана у који пада истек рокова за извршење предметног уговора. Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке број Д-1/16 – опрема за видео надзор земунских школа, уз Записник о примопредаји радова доставити: 1) сопствену бланко соло меницу, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану) за отклањање грешака у гарантном року на износ од 5% понуђене вредности сваке од локација (21 меница -за сваког наручиоца – ОШ и Муп посебно ,ГО Земун је корисник менице за опрему која се инсталира у МУП-у Земун), 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија), 3) копију картона депонованих потписа. 4)попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљеним на: сваког наручиоца – ОШ, посебно, са клаузулом „без протеста“ у износу од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) (део вредности уговора која се односи на сваког наручиоца – ОШ, посебно), и са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

У _______________, дана _______________ Одговорно лице понуђача М.П. ______________________ 11. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ РБ. Локација ЈМБГ / број пасоша Датум издавања Име и Презиме Овлашћеног лица Понуђача 1 ОШ „Мајке Југовића“ 2 ОШ „Светозара Милетића“ 3 ОШ „Раде Кончар“ 4 ОШ „Сутјеска“ 5 ОШ „Петар Кочић“ 6 ОШ „Гаврило Принцип“ 7 ОШ „Соња Маринковић“ 8 ОШ „Горња Варош“ 9 ОШ „Илија Бирчанин“ 10 ОШ „Бранко Пешић“ 11 ОШ „Бошко Плковљевћ Пинки“ 12 ОШ „Бранко Радичевић“ 13 ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ 14 ОШ „Станко Марић“ 15 ОШ „Михајло Пупин“ 16 ОШ „Сава Шумановић“ 17 ОШ „Коста Манојловић“ 18 ОШ „Сава Јовановић Срогојно“ 19 ОШ „Радивој Поповић“ 20 ОШ „Вељко рамадановић“

| 21 | Градска општина Земун |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

У _______________, дана _______________

Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

Напомена:

Обилазак објеката је обавеза сваког потенцијалног понуђача који жели да учествује у поступку јавне набавке, а извршени обилазак Наручилац ће потврдити потписивањем обрасца  о обиласку локације у случају подношења заједничке понуде потребно је да обилазак обаве сви чланови заједнићке понуде и сви подизвођачи уколико се понуда подноси са подизвођачима

## 12. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

## (попуњава овлашћено лице наручиоца)

Заинтересовани понуђач _______________________________ (назив, седиште, пиб) је по извршеној најави дана __________.2017. године, контакт особи код Наручиоца ___________________________, извршио дана _________.2017. године у времену од  __ часова до __ часова обилазак терена  на локацијијама наведених у јавној набавци опрема за видео надзор.

Обиласку је у име заинтересованог понуђача присуствовао ____________________________________________________ (име и презиме представника, функције/радно место код понуђача), који је уредно доставио доставио ____________________________________ _________________________ (оригинал потврде о запослењу издата на меморандуму понуђача, потписана и оверена од стране законског заступника понуђача, копију важећег М обрасца  или уговора о радном ангажовању) док је овлашћени представник Наручиоца био ________________________________________________ ___________________(име и презиме, радно место код Наручиоца).

Приликом обиласка представник заинтересованог понуђача се детаљно упознао са стањем предметних објеката и сагледао све посебне захтеве сваког од објеката понаособ као и услове под којима ће се вршити монтирање и пуштање у рад предметне опреме поштући све обавезе предвиђене конкурсном документацијом.

У _________________, дана ________.2017.г.

| Потпис овлашћеног лица наручиоца: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Обилазак објеката је обавеза сваког потенцијалног понуђача који жели да учествује у поступку јавне набавке, а извршени обилазак Наручилац ће потврдити потписивањем овог обрасца у случају подношења заједничке понуде потребно је да обилазак обаве сви чланови заједнићке понуде и сви подизвођачи

## 13. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

У образац морају бити уписани тражени подаци о референтном купцу, лицу за контакт, датуму закључења уговора као и податак о износу - вредности уговора.

Oбавезно поднети доказе о извршеној продаји и испоруци предметних добара у облику потврде за референце, издате од купца, са исказаним вредностима, потписане и печатом оверене од стране овлашћеног лица купца.

| Ред. број | инвеститор | Лице за контакт и број телефона | Датум закључења уговора и број уговора | Износ-вредност уговора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |

У случају да има више референци од 10, образац треба копирати у потребном броју примерака.

У _____________________ 					Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________ 		М.П. 		______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

## 14. ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив: ______________________________________________

Седиште:____________________________________________

Улица и број:________________________________________

Телефон: ____________________________________________

Матични број: _______________________________________

ПИБ:________________________________________________

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам,

П О Т В Р Д У

да је понуђач ___________________________________________________________

( назив и седиште понуђача )

у току 2013., 2014. 2015. године до дана објаве јавне набавке извршио испоруку и добара – опрема за видео надзор, у укупној вредности од: ________________________ ________________ динара. ( износ-вредност испоручених добара)

Потврда се издаје на захтев понуђача _______________________________________

___________________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача )

ради учешћа у јавној набавци добара – набавка опреме за видео надзор земунских школа, ОП број Д-1/2016, и у друге се сврхе не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место: ____________ 					Овлашћено лице инвеститора

Датум : ____________		                  М.П.	__________________________

Напомена:

Понуђач ће образац потврде копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце - купце из референтне листе појединачно.

# 15. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСТУПАЊУ У ГАРАНТНОМ РОКУ

Као законски заступник понуђача___________________________________________ изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам у предметном поступку јавне набавке број ЈН бр.             добара опреме за видео надзор, да ћемо се у случају пријаве квара, одазвати на позив наручиоца у року од 48 сати рачунајући од дана пријема позива (телефон, факс, електронским путем), да ћемо уколико се квар не може отклонити у објекту наручиоца, извршити преузимање опреме и одношење у сервис, да ћемо после извршене поправке опрему вратити и монтирати на локацију наручиоца без икакве накнаде, у року од 3 (три) дана од дана преузимања, уколико поправка не може бити извршена у року од 3 (три) радна дана од дана преузимања, за све време трајања сервисирања, наручиоцу уступићемо на коришћење опрему истих или бољих карактеристика. Такође ово изјавом потврђујемо да располажемо са центром за прихватање, прослеђивање и архивирање пријаве кварова и/или проблема (Call Centar) 24 сата, дневно, 7 дана у недељи, 365/366 дана у години - Центар за техничку подршку, одржавање и сервисирање омогућава ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Запослени понуђача коме се пријаве каврова или захтеви наручиоца прослеђују зове се ______________________ број телефона__________________, е маил_______________________________, кориснички Web интерфејса ____________________. Центар мора да пружи могућност увида у статус извршавања свих отворених захтева везаних за техничку подршку и сервисирање, као и да има могућност прегледа архиве затворених случајева.

Место: ____________ 					Овлашћено лице понуђача

Датум : ____________		                  М.П.	__________________________

# 16. МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

Закључен између:

1.

| Р.бр | Назив наручиоца | Седиште наручиоца |
| --- | --- | --- |
| А | Основне школе |  |
| 1. | ОШ „Мајке Југовића“ | Земун, Градски парк бр.9 |
| 2. | ОШ „Светозара Милетића“ | Земун, Немањина бр.25 |
| 3. | ОШ „Раде Кончар“ | Земун, Златиборска бр.44 |
| 4. | ОШ „Сутјеска“ | Земун, Задругарска бр.1 |
| 5. | ОШ „Петар Кочић“ | Земун, Првомајска бр.79 |
| 6. | ОШ „Гаврило Принцип“ | Земун, Крајишка бр.34 |
| 7. | ОШ „Соња Маринковић“ | Земун, Аласка бр.17 |
| 8. | ОШ „Горња Варош“ | Земун, Добановачка бр.72 |
| 9. | ОШ „Илија Бирчанин“ | Земун поље, Браће Крњешевац бр.2 |
| 10. | ОШ „Бранко Пешић“ | Земун, Светотројчина бр.4 |
| 11. | ОШ „Бошко Плковљевћ Пинки“ | Батајница, Пук. Миленка Павловића бр.5 |
| 12. | ОШ „Бранко Радичевић“ | Батајница, Браће Михаиловић-Трипић бр.2 |
| 13. | ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ | Батајница, Далматинске загоре бр.94 |
| 14. | ОШ „Станко Марић“ | Угриновци, Учитеља Цвеје бр.5 |
| 15. | ОШ „Михајло Пупин“ | Нова Галеника, Емилије Јакшић бр.31а |
| 16. | ОШ „Сава Шумановић“ | Земун-Алтина, Добановачки пут бр.107 |
| 17. | ОШ „Коста Манојловић“ | Земун, Немањина бр.9 |
| 18. | ОШ „Сава Јовановић Срогојно“ | Земун, Призренска бр.37 |
| 19. | ОШ „Радивој Поповић“ | Земун, Призренска бр.37 |
| 20. | ОШ „Вељко Рамадановић“ | Земун, Цара Душана бр.143 |
| Б | ГО Земун | Опрема се инсталира у просторијама МУП-а Земун, Велики трг број 2 |

(у даљем тексту: Наручилац) и

2. _______________________, са седиштем у _____________, ул._____________ бр.___, ПИБ_____________, матични број _____________, број текућег рачуна_____________ код _____________ банке, које заступа________________ директор, чији је јединствени матични број грађана ____________________(у даљем тексту: Понуђач).

3.

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(подаци о подизвођачу)

4.

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(подаци о учесницима из заједничке понуде)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, у складу са чланом 32. 50. и 53. ЗЈН спровео поступак јавне набавке добара под бројем  Д-1/16,

-да је Понуђач дана ________ године доставио понуду број ________од___________ која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

− да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

− да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора број ___________ од __________ године, изабрао Понуђача као најповољнијег за набавку добара – опреме за видео надзор земунских школа.

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка опреме за видео надзор Земунских школа у свему према датој техничкој спецификацији и Понуди најповољнијег понуђача, број ___________ од __________ године, које чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Укупна вредност уговора за све локације износи ___________________ динара, без ПДВ-а, словима (____________________________________________________).

Укупна вредност уговора за све локације износи _____________________ динара, са ПДВ-ом, словима (_____________________________________________).

Укупна уговорена вредност добара обухвата набавку са свим увозним дажбинама и трошковима превоза, испоруку, истовар у магацински простор Купца, инсталациони диск са софтверским решењем, монтажу, редовно одржавање и све поправке са резервним деловима у понуђеном гарантном року, као и све друге зависне трошкове.

Укупна уговорена цена из члана 2. став 2. овог уговора је фиксна до краја реализације уговора.

Наручилац се обавезује да ће Понуђачу на рачун број _________ који се води код _________ банке платити уговорену цену и то наследећи начин:

− аванс _____ % од уговорене цене, што износи ______________ динара без ПДВ-а (словима:__________), а ___________ динара са ПДВ-ом (словима:________), у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Уговора, а након пријема средства финансијског обезбеђења авансног плаћања, остатак уговорене вредности од _____ % , што износи ___________ динара без ПДВ-а (словима:________), а _____________ динара са ПДВ-ом (словима:________), који ће се исплатити након завршетка радова, у року од _____ дана од дана пријема исправно испостављене и оверене окончане ситуације, и Записника о примопредаји радова.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- у року од _______ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре – рачуна који гласи на сваку основну школу посебно, овереног и потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему опреме за видео надзор потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и основних школа и овлашћених  представника Понуђача, затим потврде Извођача издате на име Локалног Савета за безбедност која потврђује да је систем техничке заштите или његова интеграција изведена у складу са законом и Пројектом „Безбедна школа“. Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за исплату по овом Уговору.

Члан 4.

Понуђач се обавезује да добра испоручи, монтира и пусти у рад према количини и карактеристикама захтеваним у конкурсној документацији, у року од ____ дана од дана закључења уговора.

Испорука и монтажа добара врши се на следећим адресама:

| Р.бр | Назив наручиоца | Седиште наручиоца |
| --- | --- | --- |
| А | Основне школе |  |
| 1. | ОШ „Мајке Југовића“ | Земун, Градски парк бр.9 |
| 2. | ОШ „Светозара Милетића“ | Земун, Немањина бр.25 |
| 3. | ОШ „Раде Кончар“ | Земун, Златиборска бр.44 |
| 4. | ОШ „Сутјеска“ | Земун, Задругарска бр.1 |
| 5. | ОШ „Петар Кочић“ | Земун, Првомајска бр.79 |
| 6. | ОШ „Гаврило Принцип“ | Земун, Крајишка бр.34 |
| 7. | ОШ „Соња Маринковић“ | Земун, Аласка бр.17 |
| 8. | ОШ „Горња Варош“ | Земун, Добановачка бр.72 |
| 9. | ОШ „Илија Бирчанин“ | Земун поље, Браће Крњешевац бр.2 |
| 10. | ОШ „Бранко Пешић“ | Земун, Светотројчина бр.4 |
| 11. | ОШ „Бошко Плковљевћ Пинки“ | Батајница, Пук. Миленка Павловића бр.5 |
| 12. | ОШ „Бранко Радичевић“ | Батајница, Браће Михаиловић-Трипић бр.2 |
| 13. | ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ | Батајница, Далматинске загоре бр.94 |
| 14. | ОШ „Станко Марић“ | Угриновци, Учитеља Цвеје бр.5 |
| 15. | ОШ „Михајло Пупин“ | Нова Галеника, Емилије Јакшић бр.31а |
| 16. | ОШ „Сава Шумановић“ | Земун-Алтина, Добановачки пут бр.107 |
| 17. | ОШ „Коста Манојловић“ | Земун, Немањина бр.9 |
| 18. | ОШ „Сава Јовановић Срогојно“ | Земун, Призренска бр.37 |
| 19. | ОШ „Радивој Поповић“ | Земун, Призренска бр.37 |
| 20. | ОШ „Вељко рамадановић“ | Земун, Цара Душана бр.143 |
| Б | МУП Земун | Земун, Велики трг број 2 |

Члан 5.

Квалитативну и квантитативну примопредају добара извршиће овлашћени представник Наручиоца - основне школе за сваку школу посебно и ГО Земун и представник Понуђача, који записнички констатују испоруку добара. Сматраће се да је Понуђач предао уговорена добра даном потписивања записника о примопредаји добара и отпремнице од стране лица из става 1. овог члана.

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Понуђачу.

Ако се након примопредаје утврди неки недостатак Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Понуђача у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

У случају рекламације Понуђач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана, од дана сачињавања записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег квалитета или замени добро на коме је утврђен недостатак новим добром без недостатака (испуњење уговора).

Члан 6.

Понуђач се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

-Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру

Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, у износу од 10% (15% у случају негативних референци) од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.

Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева вршење радова у свему на начин и уроковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла Наручилац ћенаплатити у целости у случају да понуђач својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореномобиму, року и квалитету.

-Оригинал сопствену бланко меницу за повраћај авансау износу траженог аванса,са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, са роком важности 30 дана дужим од данакада је записнички констатована примопредаја изведених радова.

Понуђач се обавезује да уз Записник о примопредаји добара, достави:

- Оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року (20 меница -за сваког наручиоца – ОШ, посебно и једну миницу за опрему уграђену у МУП Земун), са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на сваког наручиоца – ОШ посебно, у износу од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, (део вредности уговора која се односи на сваког наручиоца – ОШ, посебно) са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока, Најповољнији понуђач - Извођач радова предаје Наручиоцу уз Записник о примопредаји радова. На захтев Најповољнијег понуђача - Извођача радова, Наручилац је дужан да врати ову банкарску гаранцију по истеку 5 (пет) дана од дана када је истекао гарантни рок.

Уколико испорука добра не буде извршавана у свему према одредбама овог Уговора, Наручилац ће активирати достављено средство обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 7.

Гарантни рок за уговорена добра из члана 1. овог уговора износи _____месеци од дана испоруке и монтаже.

Понуђач се обавезује да у гарантном року обезбеди:

- Понуђач мора да има сопствени CALL CENTAR преко којег наручилац пријављује кварове, и добија техничку подршку у трајању гарантног рока;

- Да у случају квара на испорученој опреми, представнику наручиоца у унутрашњој јединици у којој је опрема монтирана, до отклањања квара или замене опреме новом, уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика;

- Да се, у случају пријаве квара, одазове на позив наручиоца у року од 48 сати рачунајући од дана пријема позива (телефон, факс, електронским путем);

- Да у случају да се квар не може отклонити у објекту наручиоца, изврши преузимање опреме и одношење у сервис;

- Да после извршене поправке опрему врати и монтира на локацију наручиоца без икакве накнаде, у року од 3 (три) дана од дана преузимања;

- Да уколико поправка не може бити извршена у року од 3 (три) радна дана од дана преузимања, за све време трајања сервисирања, наручиоцу уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика

- Техничка подршка Понуђача мора да подразумева и исправке и допуне свих хардверских и софтверских недостатака који нису уочени приликом квалитативног пријема Интегрисанoг системa безбедности Земунских школа.

- Системи техничке заштите и делови система морају се одржавати у исправном стању и најмање једном годишње тестирати и сервисирати у току трајања гарантног рока.

- У случају квара на испорученој опреми, представнику наручиоца на локацији на којој је опрема монтирана, до отклањања квара или замене опреме новом, уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика;

- Да се, у случају пријаве квара, одазове на позив наручиоца у року од 48 сати рачунајући од дана пријема позива (телефон, факс, електронским путем);

- Да у случају да се квар не може отклонити у објекту наручиоца, изврши преузимање опреме и одношење у сервис;

- Да после извршене поправке опрему врати и монтира на локацију наручиоца без икакве накнаде, у року од 3 (три) дана од дана преузимања;

- Да уколико поправка не може бити извршена у року од 3 (три) радна дана од дана преузимања, за све време трајања сервисирања, наручиоцу уступи на коришћење опрему истих или бољих карактеристика;

Члан 8.

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 9.

Понуђач је дужан да своје обавезе у целости изврши у роковима утврђеним овим Уговором, као и да приликом извршавања предмета овог уговора омогући запосленима у ОШ и ђацима несметано обављање наставе и других радних процеса школе у скалду са условима сваке од локација који су дефинисани приликом обиласка локација.

Ако Понуђач из разлога за које је сам одговоран, не изврши своје обавезе у предвиђеном року, дужан је да на име пенала за закашњење радова плати Наручиоцу износ од 0,2 % за сваки дан закашњења, а не више од 5% од укупне уговорене цене.

Уколико уговорна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене цене, Уговор се сматра раскинутим.

Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или од њих овлашћена лица, а ступа на снагу првог наредног дана од дана потписивања.

Овај уговор се закључује на одређено време тј. на период до реализације испоруке и монтаже добара која су предмет овог уговора.

Члан 11.

Уговор може бити раскинут и сагласном вољом уговорних страна.

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 3 (три) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду уговора.

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да у погледу примене прописаних мера безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, приликом пружања извођења радова на монтажи и пуштању у рад опреме у заједничком радном простору, на локацијама наручиоца које ће бити предузете у циљу отклањања ризика од повређивања односно оштећења здравља запослених и лица код понуђача, одговорност за непоштовање ових прописа или за случај настанак повреда на раду сноси понуђач који и изводи радове. Сав отпад који настане у поступку монтаже и пуштања у рад предметне опреме понуђач је дужан да у скалду са позитивним прописима уклони са локација наручиоца.

Члан 13.

Понуђач је дужан да наручиоцу достави копију документа којим потврђује да су ангажовани радници понуђача упознати са опасностима и штетностима радног места и превентивним мерама за безбедност и здравље на раду путем личног присуства предавању у организацији Наручиоца, што се потврђује потписом запосленог и потписом лица за БЗР понуђача (које је обавезно да присуствује) на Изјави о упознавању са опасностима и штетностима радног места и мерама безбедности и здравља на рад.

Члан 14.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 15.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 16.

Овај уговор сачињен је у 26 (двадестшест) истоветних примерака, од којих  Понуђач задржава 2 (два), а Наручилац 24 (примерка) уговора.

За Понуђача                                                                           За Наручиоца

Директор

_________________

Име и презиме директора обавезно

| 1. | ОШ „Мајке Југовића“ Директор |
| --- | --- |
| 2. | ОШ „Светозара Милетића“ Директор |
| 3. | ОШ „Раде Кончар“ Директор |
| 4. | ОШ „Сутјеска“ Директор |
| 5. | ОШ „Петар Кочић“ Директор |
| 6. | ОШ „Гаврило Принцип“ Директор |
| 7. | ОШ „Соња Маринковић“ Директор |
| 8. | ОШ „Горња Варош“ Директор |
| 9. | ОШ „Илија Бирчанин“ Директор |
| 10. | ОШ „Бранко Пешић“ Директор |
| 11. | ОШ „Бошко Плковљевћ Пинки“ Директор |
| 12. | ОШ „Бранко Радичевић“ Директор |
| 13. | ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ Директор |
| 14. | ОШ „Станко Марић“ Директор |
| 15. | ОШ „Михајло Пупин“ Директор |
| 16. | ОШ „Сава Шумановић“ Директор |
| 17. | ОШ „Коста Манојловић“ Директор |
| 18. | ОШ „Сава Јовановић Срогојно“ Директор |
| 19. | ОШ „Радивој Поповић“ Директор |
| 20. | ОШ „Вељко Рамадановић“ Директор |
| Б. | Градска општина Земун Председник ГО Земун ________________________________ Дејан Матић |

# Техничке спецификације

Докази који треба да потврде испуњеност свих конкурсном документацијом захтеваних карактеристика опреме су, каталог произвођача, тест извештај понуђене опреме достављен од стране акредитоване лабораторије и одговарајући сертификати којима се потврђује испуњеност захтеваних стандарда понуђене опреме. Понуђач може доставите и друге доказе из којих је могуће утврдити испуњеност захтеваних техничких карактеристика.

# Опис система који се набавља

Интегрисани систем безбедности „Безбедна школа“ треба да чини скуп свих појединачних нормативних и оперативних мера и техничких система заштите обједињених у један савремен и функционалан систем.

Овакав систем мора бити проактиван систем безбедности заснован на алатима за развој и успостављање управљачких метода уз примену различитих техничких безбедносних система и њихова интеграција са организационим, управљачким и процесним структурама образовноваспитне установе.

Интегрисани систем безбедности „Безбедна школа“ треба да обухвати скуп послова, задатака, мера и радњи нормативне, организационе, техничке, образовне, информационо-васпитне и друге природе у области безбедности и заштите, које имају пре свега превентивни карактер, а којима се обезбеђује безбедност и заштита ученика, запослених, родитеља, објеката и имовине, као и непрекидно и неометано функционисање образовноваспитне установе кроз један савремен и функционалан систем.

Изградња и развој Интегрисаног система безбедности „Безбедна школа“ за Земунске основне школе мора бити трајна активност и треба да се изводи у складу са појавом нових безбедносних ризика и динамиком развоја опреме техничке заштите, рачунарске, комуникационе, програмске и пратеће опреме, односно мора да има могућност проширења и побољшања постојећих система нормативне, оперативне и техничке заштите.

Системи техничке заштите на пројекту „Безбедна школа“ морају да чине нераздвојну целину без обзира на врсту објеката и безбедносну процену. Техничке карактеристике самих уређаја који су саставни део Интегрисаног система безбедности „Безбедна школа“ се користе у сврху анализе окружења објеката као и њихових просторија, идентификације изазова, ризика и претњи по безбедност, а због начина њиховог рада и комуникације морају да чине јединствен систем који би онемогућио неовлашћени упад у систем и његову злоупотребу.

# ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ

### ОПШТИ ЗАХТЕВИ

Понуђени Систем који задовољава све ове захтеве, мора бити базиран на мулти-корисничком систему за менаџмент објеката и интеграцију безбедносних система, са отвореном архитектуром за хетерогене средине.

Основна функција Интегрисаног система безбедности Земунских школа је да омогућити кориснику (МУП, Сектор за ванредне ситуације и др.) да добије што више информација и на тај начин му помогне да донесе одлуку, тј. да изврши одговарајућу реакцију.

Понуђени Интегрисани систем техничке заштите мора бити најновије техничко-технолошко решење у свом домену, рационално са аспекта коришћења хардверских ресурса, модуларно и прошириво, а једноставно за одржавање. Систем мора могућити правовремено и тачно обавештавање о стању система и свих елемената на објектима. Својом интеграбилношћу са системом видео надзора мора омогућити аутоматско приказивање видео сигнала са камера у случају аларма а предвиђеном видео аналитиком сманјити број лажних аларма и омогућити брзо утврђиванје узрока и тока дешавања.

Безбедносни системи, у Интегрисаном систему безбедности Земунских школа, представљају и техничку компоненту безбедносних система и чине саставни део интегралног система обезбеђења објеката Образовно-васпитне Установе. Техничка компонента система спада у превентивне системе, којима се врши рано откривање и уклањање опасности пре него што дође до битније повреде безбедности запослених, ученика/деце, родитеља/старатеља, објеката и имовине.

Системи техничке заштите морају да чине нераздвојну целину без обзира на врсту објеката и безбедносну процену. Техничке карактеристике самих уређаја који су саставни део Интегрисаног система безбедности Земунских школа се користе у сврху анализе окружења објеката као и њихових просторија, идентификације изазова, ризика и претњи по безбедност, а због начина њиховог рада и комуникације морају да чине јединствен систем који би поред основних функција морао да онемогући неовлашћени упад у систем и његову злоупотребу.

У безбедносне системе убрајамо систем видео надзора, систем за контролу приступа, противпровални алармни систем, систем заштите периметра, систем противдиверзионе заштите, систем за заштиту од пожара итд..

Сврха Интегрисаног система техничке заштите је да:

- Обједини све појединачне техничке системе заштите у један систем

- Обезбеди бржи, ефикаснији и поузданији систем заштите

- Омогући брзу реакцију и интервенцију пре, за време и након догађаја

- Омогући централизацију управљања алармним ситуацијама

- Олакша одржавање помоћу самодијагностиковања и обавештавања надлежних лица, у случајевима нерегуларности при раду појединих елемената, односно делова система

Интеграција техничких система је поступак којим се повезују поједини системи електронског обезбеђења, преношењем одговарајућих информација између њих. Циљ интеграције појединих сигурносних система је формирање целовитог система, који ће боље испуњавати своје функције обезбеђења него засебни системи. Аутоматизација појединих функција смањује потребу за интервенцијом особља, чиме се могућност људске грешке своди на минимум.

Интеграција би се извела на различите начине, у зависности од инсталираних система техничке заштите на објектима Установе.

### НАДЗОРНИ ЦЕНТРИ

У оквиру Интегрисаног система безбедности Земунских школа неопходно је формирати дистрибуирану мрежу надзорних центара. Локални надзорни центри би се физички налазили у појединачним Установама док би Централни Надзорни Систем (ЦНС) чинила мрежа надзорних центара који би се налазили у просторијама општине, МУП-а, Сектора за ванредне ситуације или правних лица којима је општина поверила безбедносни надзор над Установама.

Локални Надзорни Центар (ЛНЦ) представља средњи ниво интеграције безбедносних система на локалу. Његов задатак је да прикупи информације из свих безбедносних система инсталираних на објекту Установе, класификује их по важности, прикаже их оператеру у Централном Надзорном Систему (ЦНС), као и да издаје команде ка осталим системима, према програмираним процедурама или према командама оператера.

Основна улога ЛНЦ-а је да обједини све информације на једном месту, чиме се догађај на једноставнији начин презентује оператеру у Централном Надзорном Систему (ЦНС). Такође, ЛНЦ је програмиран да у одређеним ситуацијама аутоматски предузме извесне мере.

Физички, систем се састоји из дистрибуиране клијент-сервер рачунарске апликације. Локални контролно надзорни уређај (КНУ) служи за комуникацију са подсистемима, обраду и архивирање свих података, као и генерисање сигурносних копија догађаја (бекап). Клијенти служе за рад дежурних оператера, администратора, контролора и свих других учесника у систему. На основу налога, овлашћени оператер приступа систему и има право да врши преглед информација, модификацију система и издавање команди, према датим привилегијама.

Комуникација ЛНЦ-а са подсистемима (видео надзор, противпровални систем, систем за дојаву пожара итд.) се може одвијати преко програмабилних контролера, преко утврђених серијских протокола, преко локалне мреже (LAN – Local Area Network) и преко глобалне мреже (WAN-Wide Area Network). Мрежна комуникација се одвија директно са подсистемима који у својој структури имају мрежни интерфејс или преко посебних уређаја за конверзију (Gатеwаy).

Са безбедносног становишта, захтева се да сваки сигурносни подсистем буде самосталан и потпуно функционалан, независно од рада ЛНЦ-а. Ови захтеви омогућавају максималну безбедност објекта, у свим врстама инцидентних ситуација.

### ЛОКАЛНИ НАДЗОРНИ ЦЕНТАР (ЛНЦ)

ОПШТИ СИСТЕМСКИ ЗАХТЕВИ

ЛНЦ мора бити скуп међусобно повезаних, а у исто време самосталних, компоненти које комуницирају на организован начин у правцу заједничког циља повећања безбедности људи и материјално-техничких средстава у Установи.

Интеграција сигурносних система подразумева да су све врсте система техничке заштите и њихових подсистема повезани заједно како би се побољшала безбедност система као целине.

Основне функционалности које мора да испуни систем техничке заштите ЛНЦ су:

- Мора бити професионални централизован систем за техничку заштиту, пројектован као иновативан све-у- једном систем који би имао могућност повезивања система техничке заштите (против провални систем, против пожарни систем, видео надзор, контрола приступа).

- Мора да омогући повезивање система техничке заштите у Установи са Централним Надзорним Системом локалне самоуправе.

- Мора да задовољи и најкомпликовније захтеве система техничке заштите, али и да се може прилагодити мање захтевним апликацијама, и има могућност да се конфигурише по захтевима Пројекта и потребама државних органа (МУП, Сектор за ванредне ситуације и сл.), са могућношћу будуће надоградње како у хардверском тако и у софтверском смислу.

Локални Надзорни Систем мора имати могућност самосталног рада у оквиру Интегрисаног система безбедности Земунских школа. Оператери у удаљеним надзорним Центрима преузимају контролу и управљање ЛНЦ-ом у случају да Установа нема своје оператере или да та служба не ради 24/7.

Основу ЛНЦ-а представља модеран видео менаџмент систем (ВМС) конципиран као отворена платформа за интеграцију. Ова платформа треба да поседује могућност интеграције са уређајима као што су интеркоми, контрола приступа, периметарске заштите, и слично. Такође платформа мора поседовати већ развијене интеграције са разним софтверима за видео аналитику.

Предвиђени Локални Надзорни Центар мора бити заснован на ИП технологији и мора да користи стандардне хардверске компоненте за дистрибуцију и за архивирање видео сигнала. Хардверску основу Локалног Надзорног Центра чини Локални Контролно-Надзорни Уређај (ЛОКАЛНИ КНУ) који служи за управљање системом видео надзора, архивирање видео материјала, интеграцију осталих система техничке заштите и повезивање на Цебтралним Надзорним Системом.

Остале компоненте система техничке заштите могу бити:

- Надзорне камере

- Противпровални систем

- Противпожарни систем

- Мониторинг радне станице за оператере у Установи

- Опрема за обавештавање и упозоравање (звучници, сирене)

- Остала комуникационо-мрежна опрема

У сврху проактивног коришћења система техничке заштите оператер мора имати могућност двосмерне аудио комуникације путем микрофона прикљученог на оператерску радну станицу и опреме за обавештавање и упозоравање (хорне) постављене на пројектом предвиђеним локацијама (школска дворишта, ходници или сл.)

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

ЛНЦ мора поседовати функционалност управљања алармним догађајима. Модул ЛНЦ-а за управљање алармима мора имати могућност приказа мапа, алармних инструкција и живог стрима и архиве видео материјала са камера. Исто тако, мора постојати могућност давања приоритета алармним догађајима.

Алармни модул ЛНЦ-а представља јединствену тачку интеграције свих повезаних безбедносних система. Описи алармних стања и инструкције оператерима омогућавају ефикаснији рад и успостављање безбедносних процедура у раду. Повезивање аларма са локацијом на мапи омогућава ефикасну просторну орјентацију оператера. У сврху видео верификације аларма мора постојати могућност придруживања једне или више камера сваком алармном догађају.

Приказ мапа омогућава локацијски преглед свих елемента система. Модул за приказ мапа мора имати могућност додавања произвољног броја мапа, приказ мапа у слојевима са међусобним везама, додавање елемената на мапу по систему превуци-и-пусти и једноставну интеграцију са осталим модулима ЦНС-а.

ЛНЦ мора поседовати и компоненту за удаљени приступ са мобилних уређаја. Ова компонента система мора транскодовати видео сигнал са прикључених камера и обезбедити робусан и енкрипцијом заштићен видео стрим који се прилагођава у зависности од пропусног опсега мобилне мреже.

Функционалност одзива система на разне догађаје и побуде мора бити једноставно подесива и флексибилна. Такође, мора постојати могућност дефинисања временских распореда у којима правила аутоматски постају активна, односно неактивна. Функционалност мора бити конципирана тако да (коришћењем додатних хардверских компоненти) на спољашњу хардверску или спољашњу/унутрашњу софтверску побуду, поред алармирања оператера, може активирати и неки спољашњи уређај повезан на систем (алармна сирена, светло, брава итд.). Такође, као одзив система мора постојати и могућност контроле ПТЗ камера, односно њихово аутоматско померање на предефинисану позицију.

Систем мора подржавати флексибилно дефинисање права приступа, на нивоу приступа корисника одређеном уређају, и менаџмент корисника. Неопходно је, исто тако, да постоји могућност временског распореда пријаве корисника, односно да постоје временски периоди кад је кориснику омогућена пријава на систем и временски периоди када то није могуће учинити.

У сврху реконструкције евентуалних недозвољених радњи на систему, неопходно је постојање дневника пријављивања корисника, измена на систему, активности оператера (аудит лог).

Како би се заштитила приватност, односно сакрили делови сцене који не смеју да буду виђени/снимљени, ЛНЦ мора да подржава функционалност маски приватности. Ова функционалност мора бити могућа како у прегледу видеа уживо тако и у снимљеном материјалу.

Безбедност снимљених информација (видео материјала) на меморијском складишту мора бити могуће остварити енкрипцијом, или дигиталним потписом. Даље, за безбедно повезивање камера, мора постојати могућност активације тзв. ХТТПС енкрипције. На тај начин се чува интегритет видео сигнала који долази са камера и видео материјала који се чува на систему а у складу са Законом о заштити података о личности.

Функционалност извоза снимљеног материјала мора подржавати могућност извоза у различите стандардне видео-формате, укључујући и дигитално потписан формат који пружа заштиту материјала од измена и омогућава извоз материјала за више камера истовремено а у складу са Законом о тајности података и Законом о пословној тајни.

У сврху механизма заштите у случају отказа хардвера мора постојати опција чувања подешавања свих конфигурационих података, укључујући и системску конфигурацију, мапе, аларме и конфигурацију панела прегледа уживо а да би се олакшало документовање подешавања, ЛНЦ треба да поседује могућност штампања извештаја који садржи комплетно, или делимично (у зависности од захтева) подешавање система.

Могућност интеграције ЛНЦ-а са другим системима различитих произвођача мора бити остварива кроз софтверску интегративну платформу, тзв. Software Development Kit. Ова софтверска платформа мора садржати опсежну документацију. На овај начин, омогућава се произвођачима других софтверских апликација једноставна интеграција својих решења у ЦНС.

ЛНЦ мора бити конципиран као отворена платформа и мора подржавати интеграцију камера, енкодера, ДВР уређаја и осталих уређаја различитих произвођача. Даље, ЦНС мора подржавати светске стандарде ONVIF и PSIA, због интеграције уређаја који подржавају ове стандарде, а нису у ЛНЦ директно интегрисани сопственим управљачким програмом.

## ПРЕНОС ВИДЕО СИГНАЛА - КОНЕКТИВНОСТ

Видео сигнал са камера из ЛНЦ преноси се до ЦНС-а коришћењем ИП протокола. Комуникација се може остварити коришћењем Ethernet LAN/WAN/Wireless-а. Систем за видео надзор мора да обезбеди алгоритам за ефикасну компресију видео сигнала, што значи да је брзина преноса врло велика, а да се истовремено ефикасно троше мрежни капацитети. Такође мора постојати и могућност ограничавања пропусног опсега (bandwith-a) за видео пренос. Пренос и приказ видео сигнала мора бити могућ и на мобилне уређаје (телефон, таблет) за шта је задужена мобилна компонента система видео надзора ЦНС. Функције из дојавног центра надлежних су идентичне као на локалном уређају што значи да је осим прегледавања живих слика и видео записа могуће преузимање видео материјала на екстерни уређај за складиштење. Комуникација се активира из локалног уређаја по догађају или из дојавног центра надлежних по временском распореду или по жељи оператера код надлежних. ЦНС дојавни центар надлежних може приказивати слике из једног издвојеног уређаја, а истовремено може добити алармни сигнал са видео приказом дешавања на другом издвојеном уређају.

## СМЕШТАЈ И ЗАШТИТА ОПРЕМЕ

Опрема мора бити тако смештена да је непотребан приступ опреми минималан, централне, управљачке и контролне јединице система техничке безбедности морају бити смештене тако да је смањена могућност приступа и посматрања неовлашћеним корисницима

## БЕЗБЕДНОСТ ИНСТАЛАЦИЈА

Централне, управљачке и контролне јединице система техничке безбедности морају бити заштићене од проблема који могу настати у снабдевању енергијом, водом, одвођењем отпадних вода, грејањем/хлађењем итд. Све наведене инсталације морају бити благовремено прегледане и тестиране како би се на време уочиле и исправиле грешке у раду.

## ЈЕДИНИЦЕ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ (УПС)

Јединице за непрекидно напајанје (енг. uninterruptible power supply) неопходне су у случају нестанка струје. Телекомуникациона опрема мора бити инсталирана на начин да евентуалан прекид везе не утиче на комплетан прекид комуникације.

## БЕЗБЕДНОСТ КОД КАБЛИРАЊА

Каблови за снабдевање електричном енергијом и телекомуникациони каблови морају бити адекватно заштићени од оштећења, прекида или прикључења неовлашћених корисника на мрежу.

## ИНСТАЛАЦИЈА СА ИНСТАЛАЦИОНИМ МАТЕРИЈАЛОМ:

Инсталација подразумева израду и монтажу, енергетски развод, каблирања и повезивања за сву специфицирану и осталу неопходну опрему и све грађевинско-занатске и остале завршне радове.

Прописи и стандарди којих се извођачи морају придржавати при изради електро инсталација:

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 47/2003 и 34/2006)

- Закона о заштити од пожара (Сл.гласник СРС бр. 37/88 и Сл. гласник РС бр.48/94)

- СРПС стандарди СРПС ИСО 834:1994 и стандарди из групација Н.А, Н.Б2, Н.Б4, Н.Ц, Н.К, У.Ц, У.Ј1.,З.Ц2

Понуђач је обавезан да усклади динамику радова са Наручиоцем и уклони сав шут и вишак грађевинског материјала у најкраћем могућем року, како се не би реметио редован рад.

По извршеној инсталацији и монтажи, сви каблови морају бити јасно и једнозначно обележени на оба краја.

IP камере као крајње компоненте је неопходно повезати на IP мрежу хоризоталним каблирањем до преспојних панела (који су монтирани у 19’’ рек орману). Повезивање извршити каблом категорије 5е или 6 поштовањем свих правила и стандарда структурног каблирања (EN50173, EN50174, ISO/IEC11801 или ANSI/TIA/EIA-568-B). Стандарди каблирања захтевају да свих осам проводника у каблу буде повезано на једној прикључници.

# ТЕХНИЧКE СПЕЦИФИКАЦИЈE

## ВИДЕО KAMEРA TИП 1

Стандарди, прописи и признања

Камера мора да има најмање три године гаранције произвођача.

Произвођач треба да обезбеди могућност продужења гаранције за камеру. Опциона проширена гаранција мора бити доступна у двогодишњим блоковима за укупну дужину гарантног периода од најмање пет година.

Камера мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN/UL 60950-1 стандардом.

Камера мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN 62471 (risk group 1).

Камера мора да подржава ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding (H.264).

Камера мора да подржава релевантне делове SMPTE 296M (HDTV 720p).

Камера мора да подржава релевантне делове SMPTE 274M (HDTV 1080p).

Камера мора да подржава релевантни Onvif профил по дефиницији ONVIF организације.

Камера мора да је у складу са минимално следећим ЕМЦ одобрењима:

EN 55022 Class B, EN 55024, FCC Part 15 - Subpart B, VCCI Class B, RCM AS/NZS, CISPR 22 Class B, ICES-003 Class B, KCC KN32 Class B, KN35

Камера мора да испуњава минимално следеће стандарде:

•	IEEE 802.3af/802.3at  (Power over Ethernet)

•	IEEE 802.1X (Authentication)

•	IPv4 (RFC 791)

•	IPv6 (RFC 2460)

•	QoS – DiffServ (RFC 2475)

Камера мора да испуњава минимално следеће механичко еколошке стандарде:

•	IEC/EN 60529 IP42

•	IEC 60721-3-4 Class 3M3

•	IEC 60068-2-1

•	IEC 60068-2-2

•	IEC 60068-2-6

•	IEC 60068-2-14

•	IEC 60068-2-27

•	IEC 60068-2-78

Механика и животна средина

Камера мора да бити произведена у водоотпорном кућишту IP42 ознаке, израђено од алуминијума и поликарбоната, а отпорно на ударце, тако обезбеђујући енкапсулирану електронику.

Камера мора бити оперативна у температурном опсегу минимално од  0°C do +50°C.

Камера мора функционисати у минималном распону влажности од 10-85% RH (без кондензације).

Сензори и оптика

Камера мора бити опремљена сензором са прогресивним скенирањем минималне величине 1/2.8".

Камера мора бити опремљена фиксним сочивом са:

•	Хоризонталним углом гледања од минимално 115°.

•	Вертикалним углом гледања од минимално 64°.

Камера мора бити опремљена мегапикселним сензором обезбеђујући аутоматску функционалност ириса користећи P-Iris control.

Камера мора имати минималну светлосну осетљивост од 0,2 лукса у боји односно минимум 0,04 лукса у црно белом режиму рада или 0 лукса са упаљеним ИЦ осветљењем.

Контрола слике

Камера мора да поседује аутоматско и ручно подешавање баланса беле боје.

Камера мора да подржава широк динамички опсег (WDR).

Камера мора да поседује прилагодљив електронски окидач (shutter) са брзинама окидања у минималном распону од 1/65000s до 2s.

Kaмера мора да подржава ротирање слике у корацима од по 90º.

Камера мора да подржава ручно дефинисање вредности за:

• Ниво боја

• Осветљај

• Оштрину

• Контраст

Камера мора да подржава функцију за оптимизацију слике при слабом осветљењу.

Видео

Камера мора да обезбеди истовремене Motion JPEG и H.264 видео стримове.

Камера мора бити у могућности да испоручи видео стримове у минимално следећим резолуцијама:

•	1920x1080 (HDTV 1080p)

•	1280x720 (HDTV 720p)

Камера мора да обезбеди видео у 4:3 и 16:9 форматима слика, као и тзв. коридор формат 3:4 и 9:16.

Имплементација H.264 мора да укључује unicast и multicast функционалност и подржава максимални (СBR), као и варијабилни проток  (VBR).

Камера мора да поседује технологију која представља унапређење H.264 компресије која смањује потребе пропусног опсега и складиштеног простора за најмање 25% коришћењем динамичког региона интереса и динамичке групе слика.

Динамички регион интереса представља технологију интегрисану у камеру која аутоматски мења регион интереса у зависности од садржаја слике, а у циљу инстантног редуцирања пропусног опсега. Динамичка група слика представља технологију интегрисану у камеру која аутоматски регулише дужину групе слика (ГОП) тако што ће померати референтну слику (П-фраме) докле год нема промена на слици.

Конектори

Камера мора бити опремљена RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE мрежним прикључком.

ИЦ осветљење

Камера мора бити опремљена са ИЦ диодама.

ИЦ диоде морају имати домет до најмање 15 m.

ИЦ диоде морају емитовати инфрацрвену светлост таласне дужине од минимално 850 nm.

ПТЗ Функционалност

Камера мора обезбедити дигиталну ПТЗ функционалност.

Управљање догађајима

Камера мора бити опремљена интегрисаним сервером за управљање догађајима. Мора постојати могућност побуде сервера за управљање догађајима од стране минимално следећих окидача:

• Детекција покрета

• Приступ живој слици

• Покушај саботаже (удари, окретање камере...)

• Ручни окидачи / виртуелни улази

• Дигитална ПТЗ функционалност

• Уграђене апликације других произвођача

• Поремећај интерног снимања видеа

Одговор сервера за управљање догађајима на окидаче мора да садржи минимум:

• Слање обавештења, користећи HTTP, HTTPS, TCP или e-mail поруке

• Слање слика, користећи FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе ili e-mail поруке

• Слање видео клипа, користећи  FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе ili e-mail поруке

• Слање SNMP Trap порука

• Активирање ИЦ диода

• Снимање на интерну SD картицу и/или мрежне дељене ресурсе (НАС уређаји)

• Контрола дигиталне ПТЗ функционалности

• Активирање WDR режима

Складиштење

Камера мора бити опремљена са видео бафером за чување слика пре и после аларма и да има слот за микроСД картице - да подржава интерно/локално складиштење видеа.

Камера мора да подржава SD/SDHC/SDXC картице капацитета од минимално 64 Gb, класе 10.

Камера мора да подржава и снимање на мрежне дељене ресурсе (Network Attached Storage).

Друге функционалности

Камера мора да подржава функционалност преклапања слике са текстом, укључујући датум и време.

Камера мора има способност преклапања видеа са графичком сликом (overlay image).

Камера мора да подржава примену маски приватности у видео стрим.

Камера мора да обезбеди функцију за мењање језика корисничког интерфејса.

Мрежна функционалност

Камера мора да подржава статичко и динамичко (DHCP)  додељивање IP адреса.

Камера мора да подржава IPv4 и IPv6.

Камера мора да подржава "Quality of Service" (QoS).

Камера мора да укључује подршку за SFTP, SNMP, RTSP, IGMP, ICMP, Bonjour , ARP, SOCKS, SSH,  протоколе.

Безбедност

Камера мора да подржава HTTPS, SSL/TLS i IEEE802.1X проверу идентитета.

Камера мора да обезбеди централизовано управљање сертификатима, са најмање два преинсталирана ЦА сертификата и могућност да се приложе додатни ЦА сертификати. Сертификати морају бити потписани од стране организације која пружа услуге издавања дигиталних сертификата.

Камера мора да подржава филтрирање IP адреса и укључује најмање три различита нивоа сигурности заштићених лозинком.

Одржавање и сервис

Камера мора да поседује прилагодљив бројач пиксела, идентификујући величину објеката бројем пиксела.

Камера мора да подржава ажурирање фирмвера камере преко мреже, користећи FTP или HTTPS протоколе.

Камера мора да подржава синхронизацију времена путем NTP сервера.

Камера мора да обезбеди лог фајл, који садржи информације о свим корисницима који се повезују са камером од последњег рестарта. Фајл мора да садржи и информације о ИП адреси и времену повезивања.

Камера мора да подржава "Watchdog" функционалност, која ће аутоматски поново покренути процесе или ће рестартовати камеру уколико се открије квар.

Камера мора да шаље обавештење када се поново покрене и када су сви сервиси иницијализовани.

АPI & апликације

Уређај мора поседовати уграђени веб-сервер који омогућава видео, аудио и конфигурацију уређаја кроз стандардно wеб окружење коришћењем HTTP.

Камера мора бити потпуно подржана отвореним и јавним API-јем (интерфејсом за прављење апликација – Application Programmers Interface) чиме је омогућено добијање потребних информација за интеграцију функционалности камере у апликације других произвођача.

Камеру мора имати преинсталирану апликацију која детектује прелазак преко замишљене линије. Детекција преласка линије мора омогућити аутоматско покретање алармног догађаја у камери.

Напомена: Камеру је неопходно испоручити са неопходном лиценцом за повезивање на централни надзорни систем Наручиоца базиран на Milestone Xprotect Corporate видео менаџмент софтверу

## ВИДЕО КАМЕРА ТИП 2

Стандарди, прописи и признања

Камера мора да има најмање три године гаранције произвођача.

Произвођач треба да обезбеди могућност продужења гаранције за камеру. Опциона проширена гаранција мора бити доступна у двогодишњим блоковима за укупну дужину гарантног периода од највише пет година.

Камера мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN/UL 60950-1.

Камера мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN/UL 60950-22.

Камера мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN 62471 (risk group 1).

Камера мора да подржава ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding (H.264).

Камера мора да подржава релевантне делове SMPTE 296M (HDTV 720p).

Камера мора да подржава релевантне делове SMPTE 274M (HDTV 1080p).

Камера мора да подржава Onvif profil S или Onvif verziju 1.01 или вишу по дефиницији ONVIF организације.

Камера мора да је у складу са следећим EMC одобрењима:

•	EN55022 Class B

•	EN55024

•	FCC Part 15 - Subpart B Class В

•	VCCI Class В

•	C-tick AS/NZS CISPR22 Class B

•	ICES-003 Class B

•	KN22 Class B

•	KN24

Камера мора да је у складу са следећим EMC одобрењима:

•	IEEE 802.3af/802.3at  (Power over Ethernet)

•	IEEE 802.1X (Authentication)

•	IPv4 (RFC 791)

•	IPv6 (RFC 2460)

•	QoS – DiffServ (RFC 2475)

Камера мора да испуњава следеће механичко еколошке стандарде:

•	IEC/EN 60529 IP66

•	NEMA 250 type 4X

•	EN/IEC 60068–2–1

•	EN/IEC 60068–2–2

•	EN/IEC 60068–2–6

•	EN/IEC 60068–2–27

Механика и животна средина

Камера мора да буде произведена у IP66-, NEMA 4X-означеном кућишту.

Камера мора бити оперативна у минималном температурном опсегу од -30°C до +55°C са упаљеним ИЦ диодама.

Камера мора бити оперативна у минималном температурном опсегу од -30°C до +60°C са угашеним ИЦ диодама.

Камера мора функционисати у минималном распону влажности од  10-100% RH (са кондензовањем).

Сензор и оптика

Камера мора бити опремљена са ИЦ осетљивим сензором са прогресивним скенирањем.

Камера мора бити опремљена варифокалним сочивом са хоризонталним углом гледања у минималном распону од  35° до 95°.

Камера мора обезбедити слику у боји са 30 слика у секунди при минималном осветљењу од 0,12 lux или слику у боји са 60 слика у секунди при минималном осветљењу од 0,24 lux, као и црно белу слику при минималном осветљењу од 0 lux са упаљеним инфрацрвеним сензором.

Контрола слике

Камера мора да има аутоматско и ручно подешавање баланса беле боје.

Камера мора да подржава прилагодљив окидач (shutter) са брзинама окидања од 1/66500 s до 2 s.

Камера мора да подржава широк динамички опсег (WDR) - Минимално 120 dB или више.

Камера мора да обезбеди компензацију позадинског осветљења.

Камера мора да подржава функцију за оптимизацију слике при слабом осветљењу.

Видео

Камера мора да обезбеди истовремене Motion JPEG i H.264 видео стримове.

Камера мора бити у стању да испоручи стримове у 25/30 слика у секунди у HDTV 1080p резолуцији (и нижим) преко IP мреже уз упаљен WDR, као и стримове у 50/60 слика у секунди у HDTV 1080p резолуцији (и нижим) преко IP мреже без упаљеног WDR-а.

Камера мора да подржава H.264 Baseline Profile и Main Profil кодирање.

Камера мора да поседује технологију која представља унапређење H.264 компресије која смањује потребе пропусног опсега и складиштеног простора за најмање 25% коришћењем динамичког региона интереса и динамичке групе слика.

Динамички регион интереса представља технологију интегрисану у камеру која аутоматски мења регион интереса у зависности од садржаја слике, а у циљу инстантног редуцирања пропусног опсега. Динамичка група слика представља технологију интегрисану у камеру која аутоматски регулише дужину групе слика (ГОП) тако што ће померати референтну слику (П-фраме) докле год нема промена на слици.

Камера мора да обезбеди видео у 4:3 и 16:9 форматима слика, као и формате 3:4 и 9:16.

Имплементација H.264 мора да укључује уникаст и мултикаст функционалност и подржава максимални проток (МBR), као и варијабилни (VBR).

ИЦ осветљење

Камера мора бити опремљена са ИЦ диодама са подесивим интензитетом и углом осветљења.

ИЦ диоде морају имати домет до најмање 30 m.

Конектори

Камера мора бити опремљена RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE мрежним прикључком.

Камера мора бити опремљена са једним дигиталним (алармним) улазом и једним дигиталним излазом. Излаз мора бити у могућности да обезбеди 12V DC, 15mA.

Управљање догађајима

Камера мора бити опремљена интегрисаним сервером за управљање догађајима. Мора постојати могућност побуде сервера за управљање догађајима од стране минимално следећих окидача:

• Промена Дан/Ноћ режима

• Приступ живој слици

• Детекција покрета

• Покушај саботаже (удари, окретање камере...)

• Температурни аларм камере

• Ручни окидачи / виртуелни улази

• Дигитална ПТЗ функционалност

• Уграђене апликације других произвођача

• Поремећај интерног снимања видеа

• Екстерни улаз

Одговор сервера за управљање догађајима на окидаче мора да садржи минимум:

• Слање обавештења, користећи HTTP, HTTPS, TCP или e-mail поруке

• Слање слика, користећи FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе ili e-mail поруке

• Слање видео клипа, користећи  FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе ili e-mail поруке

• Слање SNMP Trap порука

• Снимање на интерну СД картицу и/или мрежне дељене ресурсе (НАС уређаји)

• Контрола ПТЗ функционалности

• Активирање екстерног излаза

• Активирање WDR режима

• Активирање инфрацрвеног илуминатора

• Преклапање текста преко слике

Складиштење

Камера мора бити опремљена са видео бафером за чување слика пре и после аларма и да има слот за microSD картице - да подржава интерно/локално складиштење видеа.

Камера мора да подржава SD/SDHC/SDXC картице капацитета до 64 GB, класе 10.

Камера мора да подржава снимање на мрежне дељене ресурсе (Network Attached Storage).

Друге функционалности

Камера мора да поседује измењив бројач пиксела, идентификујући величину објеката бројем пиксела.

Камера мора да подржава функционалност преклапања слике са текстом, укључујући датум и време.

Камера мора има способност преклапања видеа са графичком сликом (overlay image).

Камера мора да подржава примену маски приватности на видео стрим.

Камера мора да подржава дигиталну PTZ функционалност.

Камера мора да обезбеди функцију за мењање језика корисничког интерфејса.

Мрежна функционалност

Камера мора да подржава статичко и динамичко (DHCP)  додељивање IP адреса.

Камера мора да подржава IPv4 и IPv6.

Камера мора да подржава "Quality of Service" (QoS).

Камера мора да укључује подршку за SFTP, SNMP, RTSP, IGMP, ICMP, Bonjour , ARP, SOCKS, SSH, протоколе.

Камера мора да подржава HTTPS, SSL/TLS i IEEE802.1X проверу идентитета.

Камера мора да обезбеди централизовано управљање сертификатима, са најмање два преинсталирана ЦА сертификата и могућност да се приложе додатни ЦА сертификати. Сертификати морају бити потписани од стране организације која пружа услуге издавања дигиталних сертификата.

Камера мора да подржава филтрирање ИП адреса и укључује најмање три различита нивоа сигурности заштићених лозинком.

Камера мора да подржава синхронизацију времена путем NTP сервера.

Напајање

Камера мора да подржава PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

Одржавање и сервис

Камера мора да обезбеди лог фајл, који садржи информације о свим корисницима који су се приступали камери од последњег рестарта. Фајл садржи информације о IP адреси и времену приступа.

Камера мора да подржава "Watchdog" функционалност, која ће аутоматски поново покренути процесе или ће рестартовати камеру уколико се открије квар.

Камера мора да шаље обавештење када се поново покрене и иницијализује све сервисе.

API и апликације

Камера мора поседовати уграђени web-server који омогућава видео, аудио и конфигурацију уређаја кроз стандардно web окружење коришћењем HTTP.

Камера мора бити потпуно подржана отвореним и јавним API- јем (интерфејсом за прављење апликација – Application Programmers Interface) чиме је омогућено добијање потребних информација за интеграцију функционалности камере у апликације других произвођача.

Камера мора омогућити да се апликације других произвођача инсталирају на камеру, а произвођач камере мора да обезбеди алате за проверу компатибилности и стабилности дотичних апликација.

Камера мора подржавати ONVIF Profile S или ONVIF Verziju 1.01 или вишу, како је дефинисала ONVIF организација, а мора постојати и могућност ажурирања верзије у било ком тренутку.

Уз камеру је неопходно испоручити и софтверску апликацију минимално следећих карактеристика:

Стандарди, прописи и признања

Апликација мора да буде званични продукт произвођача апликације, специјално дизајнирана како за комерционалну, тако и за индустријску примену.

Произвођач мора обезбедити бесплатне надоградње на новију подверзију софтвера у оквиру исте верзије софтвера, докле год је верзија актуелна.

Хардверско / софтверски захтеви

Аналитичка апликација мора испуњавати минималне хардверске/софтверске захтеве и то:

•  Аналитика мора бити оперативна као уграђен софтвер, интегрисан директно у   мрежне камере и енкодере.

• Аналитика мора обезбедити пуну функционалност када се интегрише у камере подржавајући минимално следеће хардверске платформе:

•	Аxis ARTPEC 4

•	Axis ARTPEC 5

•	Ambarella S2

Функционалност

Аналитика бити сертификована као примарни систем детекције у стерилним зонама. Сертификат мора бити издат од стране i-LIDS® или еквивалентне организације.

Aналитика мора, са прецизном детекцијом тачности, бити у могућности да аутоматски класификује најмање следеће релевантне објекте:

•	Људе

•	Возила

Aналитика мора, са прецизном детекцијом тачности, бити у могућности да аутоматски класификује најмање следеће релевантне сценарије догађаја:

•	Упад у зону

•	Прелазак зоне

•	Задржавање у зони

•	Условни упад у зону (Када објекат уђе у зону без проласка кроз исту или је настао из једне или више изабраних зона)

Aналитика мора, са прецизном детекцијом тачности, бити у могућности да детектује понашање и да генерише аларме засноване на следећим комбинацијама објеката:

•	Само човек

•	Само возило

•	Човек или возило

Аналитика не сме захтевати централни сервер нити централизоване функције за свој рад.

Аналитика мора поседовати функционалност којом константно анализира сцену, тиме ефективно смањујући екстерне ефекте као што су лоше време, померање камере, сенке, померање вегетације и промене у осветљености сцене у циљу аутоматског адаптирања аналитике у односу на промене у сцени.

Аналитика мора поседовати ручно дефинисање зона мониторинга помоћу полигона са неограниченим бројем тачака и без ограничења у минималној / максималној величини.

Аналитика мора поседовати алармну функционалност која се интегрише у камерин

интегрисани сервер за управљање догађајима и мора подржавати најмање следеће одговоре на окидаче:

•	Слање обавештења, користећи HTTP, HTTPS, TCP или e-mail поруке

•	Слање слика, користећи FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе ili e-mail поруке

•	Слање видео клипа, користећи  FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе ili e-mail поруке

•	Снимање на интерну СД картицу и/или мрежне дељене ресурсе (НАС уређаји)

Подршка за API (Application Programmers Interface) / Прилагођавање и интеграција

Аналитика мора подржавати интеграцију догађаја, укључујући аларм и метадата податке, у минимално неку од следећих видео менаџмент платформи:

•	Milestone

•	Genetec

•	Seetec

Аналитика мора бити опремљена отвореним транспортним протоколом за пренос алармних стања и метаподатака тако дозвољавајући системима независних произвођача да добију обимније и детаљније XML поруке за сваки аларм и за сваку анализирану слику и то:

•	XML алармне нотификације и метаподаци (TCP/IP) садрже алармне информације попут типа аларма (нпр. Задржавање у зони) и име зоне где се детекција десила.

•	XML мултикаст стрим метаподатака (мултикаст UDP/IP или уникаст TCP/IP) који садржи информације о метаподацима попут листе детектованих објеката у сцени, заједно са типом објекта, локацијом објекта и димензији објекта, како у 2D, тако и у 3D .

Инсталација и одржавање

Аналитика мора поседовати алат за менаџмент и конфигурацију како би обезбедио:

•	Конфигурисање алармних зона

•	Конфигурисање осетљивости

•	Бекап сваке аналитичке конфигурације

•	Надоградња аналитичког софтвера како у појединој камери, тако и у целом систему

•	Аналитика мора поседовати функционалност аутоматске калибрације.

•	Функционалност аутоматске калибрације мора обезбедити пуну калибрацију без потребе за:

o	Објектом постављеним унутар сцене

o	Графичком примитивом нацртаном или прилагођеном сцени

o	Фазом учења

Аналитика мора поседовати софтвер за централизовани менаџмент тако обезбеђујући следеће функционалности:

•	Инсталација / деинсталација аналитике на једном или на више уређаја у исто време

•	Активација аналитичке лиценце конкурентно на више компатибилних уређаја

•	Покретање или стопирање аналитике конкуретно на више уређаја

•	Конфигурација следећих функционалности:

o	Зоне аларма

o	Осетљивост

o	Бекап сваке аналитичке конфигурације

o	Надоградња аналитичког софтвера како у појединој камери, тако и у целом систему

•	Бекаповање и враћање свих конфигурационих подешавања конкурентно на више уређаја

•	Приказивање живих слика са више камера у једном видео мозаичком панелу.

•	Приказивање резултата аналитике (аларми и метаподаци – нпр. правоугаоник око детектованог предмета) са једног или више конфигурисаних уређаја у једном видео мозаичком панелу.

•	Ажурирање аналитике на једном или више компатибилних уређаја одједном без потребе за поновном калибрацијом или поновним дефинисањем сценарија на уређајима.

•	Прегледавање лог фајлова једног или више уређаја без потребе за појединачним конектовањем на мрежни интефејс сваког уређаја понаособ.

•	Аналитика мора поседовати тестни мод који дозвољава инсталатеру да ручно побуди аларм у циљу тестирања да ли нотификације и/или пренос алармног сигнала ради правилно.

Извршење

•	Извођач и/или подизвођач у оквиру пројекта мора поседовати релевантни сертификат издат од стране произвођача који потврђују њихово знање и стручност у инсталацији и одржавању наведеног система.

•	Извођач и/или подизвођач мора тестирати и конфигурисати систем сходно инструкцијама произвођача, а пре инсталације.

Напомена: Камеру је неопходно испоручити са неопходном лиценцом за повезивање на централни надзорни систем Наручиоца базиран на Milestone Xprotect Corporate видео менаџмент софтверу

## ВИДЕО KAMERA TIP3

Стандарди, прописи и признања

Камера мора да има најмање три године гаранције произвођача.

Произвођач треба да обезбеди могућност продужења гаранције за камеру. Опциона проширена гаранција мора бити доступна у двогодишњим блоковима за укупну дужину гарантног периода од највише пет година.

Камера мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN/UL 60950-1.

Камера мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN/UL 60950-22.

Камера мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN 62471 (risk group 1).

Камера мора да подржава ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding (H.264).

Камера мора да подржава релевантне делове SMPTE 296M (HDTV 720p).

Камера мора да подржава релевантне делове SMPTE 274M (HDTV 1080p).

Камера мора да подржава Onvif profil S или Onvif verziju 1.01 или вишу по дефиницији ONVIF организације.

Камера мора да је у складу са следећим EMC одобрењима:

•	EN55022 Class B

•	EN55024

•	FCC Part 15 - Subpart B Class В

•	VCCI Class В

•	C-tick AS/NZS CISPR22 Class B

•	ICES-003 Class B

•	KN22 Class B

•	KN24

Камера мора да је у складу са следећим EMC одобрењима:

•	IEEE 802.3af/802.3at  (Power over Ethernet)

•	IEEE 802.1X (Authentication)

•	IPv4 (RFC 791)

•	IPv6 (RFC 2460)

•	QoS – DiffServ (RFC 2475)

Камера мора да испуњава следеће механичко еколошке стандарде:

•	IEC/EN 60529 IP66

•	NEMA 250 type 4X

•	EN/IEC 60068–2–1

•	EN/IEC 60068–2–2

•	EN/IEC 60068–2–6

•	EN/IEC 60068–2–27

Механика и животна средина

Камера мора да буде произведена у IP66-, NEMA 4X-означеном кућишту.

Камера мора бити оперативна у минималном температурном опсегу од -20°C до +40°C са упаљеним ИЦ диодама.

Камера мора бити оперативна у минималном температурном опсегу од -20°C до +40°C са угашеним ИЦ диодама.

Камера мора функционисати у минималном распону влажности од  10-100% RH (са кондензовањем).

Сензор и оптика

Камера мора бити опремљена са ИЦ осетљивим сензором са прогресивним скенирањем.

Камера мора бити опремљена варифокалним сочивом са хоризонталним углом гледања у минималном распону од  33° до 92°.

Камера мора обезбедити слику у боји са 30 слика у секунди при минималном осветљењу од 0,25 lux , као и црно белу слику при минималном осветљењу од 0,05 lux са упаљеним инфрацрвеним сензором.

Контрола слике

Камера мора да има аутоматско и ручно подешавање баланса беле боје.

Камера мора да подржава прилагодљив окидач (shutter) са брзинама окидања од 1/27000 s до 2 s при 50Hz.

Камера мора да подржава широк динамички опсег (WDR) - Минимално 120 dB или више.

Камера мора да обезбеди компензацију позадинског осветљења.

Камера мора да подржава функцију за оптимизацију слике при слабом осветљењу.

Видео

Камера мора да обезбеди истовремене Motion JPEG i H.264 видео стримове.

Камера мора бити у стању да испоручи стримове у 25/30 слика у секунди у HDTV 1080p резолуцији (и нижим) преко IP мреже уз упаљен WDR, као и стримове у 25/30 слика у секунди у HDTV 1080p резолуцији (и нижим) преко IP мреже без упаљеног WDR-а.

Камера мора да подржава H.264 Baseline Profile и Main Profil кодирање.

Камера мора да поседује технологију која представља унапређење H.264 компресије која смањује потребе пропусног опсега и складиштеног простора за најмање 25% коришћењем динамичког региона интереса и динамичке групе слика.

Динамички регион интереса представља технологију интегрисану у камеру која аутоматски мења регион интереса у зависности од садржаја слике, а у циљу инстантног редуцирања пропусног опсега. Динамичка група слика представља технологију интегрисану у камеру која аутоматски регулише дужину групе слика (ГОП) тако што ће померати референтну слику (П-фраме) докле год нема промена на слици.

Камера мора да обезбеди видео у 4:3 и 16:9 форматима слика, као и формате 3:4 и 9:16.

Имплементација H.264 мора да укључује уникаст и мултикаст функционалност и подржава максимални проток (МBR), као и варијабилни (VBR).

ИЦ осветљење

Камера мора бити опремљена са ИЦ диодама са подесивим интензитетом и углом осветљења.

ИЦ диоде морају имати домет до најмање 15 m.

Конектори

Камера мора бити опремљена RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE мрежним прикључком.

Камера мора бити опремљена са једним дигиталним (алармним) улазом и једним дигиталним излазом. Излаз мора бити у могућности да обезбеди 12V DC, 15mA.

Управљање догађајима

Камера мора бити опремљена интегрисаним сервером за управљање догађајима. Мора постојати могућност побуде сервера за управљање догађајима од стране минимално следећих окидача:

• Промена Дан/Ноћ режима

• Приступ живој слици

• Детекција покрета

• Покушај саботаже (удари, окретање камере...)

• Температурни аларм камере

• Ручни окидачи / виртуелни улази

• Дигитална ПТЗ функционалност

• Уграђене апликације других произвођача

• Поремећај интерног снимања видеа

• Екстерни улаз

Одговор сервера за управљање догађајима на окидаче мора да садржи минимум:

• Слање обавештења, користећи HTTP, HTTPS, TCP или e-mail поруке

• Слање слика, користећи FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе ili e-mail поруке

• Слање видео клипа, користећи  FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе ili e-mail поруке

• Слање SNMP Trap порука

• Снимање на интерну СД картицу и/или мрежне дељене ресурсе (НАС уређаји)

• Контрола ПТЗ функционалности

• Активирање екстерног излаза

• Активирање WDR режима

• Активирање инфрацрвеног илуминатора

• Преклапање текста преко слике

Складиштење

Камера мора бити опремљена са видео бафером за чување слика пре и после аларма и да има слот за microSD картице - да подржава интерно/локално складиштење видеа.

Камера мора да подржава SD/SDHC/SDXC картице капацитета до 64 GB, класе 10.

Камера мора да подржава снимање на мрежне дељене ресурсе (Network Attached Storage).

Друге функционалности

Камера мора да поседује измењив бројач пиксела, идентификујући величину објеката бројем пиксела.

Камера мора да подржава функционалност преклапања слике са текстом, укључујући датум и време.

Камера мора има способност преклапања видеа са графичком сликом (overlay image).

Камера мора да подржава примену маски приватности на видео стрим.

Камера мора да подржава дигиталну PTZ функционалност.

Камера мора да обезбеди функцију за мењање језика корисничког интерфејса.

Мрежна функционалност

Камера мора да подржава статичко и динамичко (DHCP)  додељивање IP адреса.

Камера мора да подржава IPv4 и IPv6.

Камера мора да подржава "Quality of Service" (QoS).

Камера мора да укључује подршку за SFTP, SNMP, RTSP, IGMP, ICMP, Bonjour , ARP, SOCKS, SSH, протоколе.

Камера мора да подржава HTTPS, SSL/TLS i IEEE802.1X проверу идентитета.

Камера мора да обезбеди централизовано управљање сертификатима, са најмање два преинсталирана ЦА сертификата и могућност да се приложе додатни ЦА сертификати. Сертификати морају бити потписани од стране организације која пружа услуге издавања дигиталних сертификата.

Камера мора да подржава филтрирање ИП адреса и укључује најмање три различита нивоа сигурности заштићених лозинком.

Камера мора да подржава синхронизацију времена путем NTP сервера.

Напајање

Камера мора да подржава PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

Одржавање и сервис

Камера мора да обезбеди лог фајл, који садржи информације о свим корисницима који су се приступали камери од последњег рестарта. Фајл садржи информације о IP адреси и времену приступа.

Камера мора да подржава "Watchdog" функционалност, која ће аутоматски поново покренути процесе или ће рестартовати камеру уколико се открије квар.

Камера мора да шаље обавештење када се поново покрене и иницијализује све сервисе.

API и апликације

Камера мора поседовати уграђени web-server који омогућава видео, аудио и конфигурацију уређаја кроз стандардно web окружење коришћењем HTTP.

Камера мора бити потпуно подржана отвореним и јавним API- јем (интерфејсом за прављење апликација – Application Programmers Interface) чиме је омогућено добијање потребних информација за интеграцију функционалности камере у апликације других произвођача.

Камера мора омогућити да се апликације других произвођача инсталирају на камеру, а произвођач камере мора да обезбеди алате за проверу компатибилности и стабилности дотичних апликација.

Камера мора подржавати ONVIF Profile S или ONVIF Verziju 1.01 или вишу, како је дефинисала ONVIF организација, а мора постојати и могућност ажурирања верзије у било ком тренутку.

Уз камеру је неопходно испоручити и софтверску апликацију минимално следећих карактеристика:

- Апликација аутоматски детектује и прати кретање објеката као што су лица и возила

- Апликација аутоматски детектује, зумира и прати покрете објеката

- Moра се разлоковати од механичког аутоматског праћења као што је у ПТЗ камерама, дигитално аутоматско праћење се неће закључати на једном објекту уместо тога треба да се  прилагодити надзору и обухвати неколико покретних објеката.

- Ефикасно уживо праћење

- Алармно филтрирање које омогућава да се игнорише забрињавајућу објекта кретање као што су фарови, љуљање дрвећа и кретање мањих животиња.

- Једноставно подешавање

## ВИДЕО KAMERA TIP4

Стандарди, прописи и признања

Камера мора да има најмање три године гаранције произвођача.

Произвођач треба да обезбеди могућност продужења гаранције за камеру. Опциона проширена гаранција мора бити доступна у двогодишњим блоковима за укупну дужину гарантног периода од најмање пет година.

Камера мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN/UL 60950-1 стандардом.

Камера мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN/UL 60950-22 стандардом.

Камера мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN 62471.

Камера мора да подржава ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding (H.264).

Камера мора да подржава релевантне делове SMPTE 296M (HDTV 720p).

Камера мора да подржава релевантне делове SMPTE 274M (HDTV 1080p).

Камера мора да је у складу са минимално следећим ЕМЦ одобрењима:

•	EN 55032 Class A

•	EN 55024

•	FCC Part 15 - Subpart B Class A

•	VCCI Class A

•	RCM AS/NZS CISPR 22 Class A

•	ICES-003 Class A

•	KCC KN32 Class A

•	KN35

Камера мора да испуњава минимално следеће стандарде:

•	IEEE 802.3af/802.3at  (Power over Ethernet)

•	IEEE 802.1X (Authentication)

•	IPv4 (RFC 791)

•	IPv6 (RFC 2460)

•	QoS – DiffServ (RFC 2475)

Камера мора да испуњава минимално следеће механичко еколошке стандарде:

•	IEC/EN 60529 IP66

•	NEMA 250 Type 4X

•	IEC/EN 62262 IK08

•	IEC 60068-2-1

•	IEC 60068-2-2

•	IEC 60068-2-6

•	IEC 60068-2-14

•	IEC 60068-2-27

•	IEC 60068-2-78

Механика и животна средина

Камера мора да бити произведена у кућишту IP66, NEMA 250 Type 4X и IK08 ознака израђено од поликарбоната, а отпорно на ударце, тако обезбеђујући енкапсулирану електронику.

Камера мора бити оперативна у температурном опсегу минимално од  -30°C do +50°C.

Камера мора функционисати у минималном распону влажности од 10-100% RH (са кондензацијом).

Сензори и оптика

Камера мора бити опремљена ИЦ осетљивим сензором са прогресивним скенирањем.

Камера мора бити опремљена фиксним сочивом са:

•	Хоризонталним углом гледања од минимално 115°.

•	Вертикалним углом гледања од минимално 64°.

Камера мора имати минималну светлосну осетљивост од 0,2 лукса у боји односно минимум 0,04 лукса у црно белом режиму рада или 0 лукса са упаљеним ИЦ осветљењем.

Контрола слике

Камера мора да поседује аутоматско и ручно подешавање баланса беле боје.

Камера мора да подржава широк динамички опсег (WDR) – минимално 115dB или више.

Камера мора да поседује прилагодљив електронски окидач (shutter) са брзинама окидања у минималном распону од 1/65000s до 2s.

Kaмера мора да подржава ротирање слике у корацима од по 90º.

Камера мора да подржава ручно дефинисање вредности за:

• Ниво боја

• Осветљај

• Оштрину

• Контраст

Видео

Камера мора да обезбеди истовремене Motion JPEG и H.264 видео стримове.

Камера мора бити у могућности да испоручи видео стримове у минимално следећим резолуцијама:

•	1920x1080 (HDTV 1080p)

•	1280x720 (HDTV 720p)

Камера мора да обезбеди видео у 4:3 и 16:9 форматима слика, као и тзв. коридор формат 3:4 и 9:16.

Имплементација H.264 мора да укључује unicast и multicast функционалност и подржава максимални (МBR), као и варијабилни проток  (VBR).

Камера мора да поседује технологију која представља унапређење H.264 компресије која смањује потребе пропусног опсега и складиштеног простора за најмање 25% коришћењем динамичког региона интереса и динамичке групе слика.

Динамички регион интереса представља технологију интегрисану у камеру која аутоматски мења регион интереса у зависности од садржаја слике, а у циљу инстантног редуцирања пропусног опсега. Динамичка група слика представља технологију интегрисану у камеру која аутоматски регулише дужину групе слика (ГОП) тако што ће померати референтну слику (П-фраме) докле год нема промена на слици.

Конектори

Камера мора бити опремљена RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE мрежним прикључком.

ИЦ осветљење

Камера мора бити опремљена са ИЦ диодама.

ИЦ диоде морају имати домет до најмање 15 m.

ИЦ диоде морају емитовати инфрацрвену светлост таласне дужине од минимално 850 nm.

ПТЗ Функционалност

Камера мора обезбедити дигиталну ПТЗ функционалност.

Управљање догађајима

Камера мора бити опремљена интегрисаним сервером за управљање догађајима. Мора постојати могућност побуде сервера за управљање догађајима од стране минимално следећих окидача:

• Детекција покрета

• Приступ живој слици

• Промена дан/ноћ режима

• Покушај саботаже (удари, окретање камере...)

• Ручни окидачи / виртуелни улази

• Дигитална ПТЗ функционалност

• Уграђене апликације других произвођача

• Поремећај интерног снимања видеа

Одговор сервера за управљање догађајима на окидаче мора да садржи минимум:

• Слање обавештења, користећи HTTP, HTTPS, TCP или e-mail поруке

• Слање слика, користећи FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе ili e-mail поруке

• Слање видео клипа, користећи  FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе ili e-mail поруке

• Слање SNMP Trap порука

• Активирање дан/ноћ режима

• Активирање ИЦ диода

• Снимање на интерну SD картицу и/или мрежне дељене ресурсе

• Контрола дигиталне ПТЗ функционалности

• Активирање WDR режима

Складиштење

Камера мора бити опремљена са видео бафером за чување слика пре и после аларма и да има слот за микроСД картице - да подржава интерно/локално складиштење видеа.

Камера мора да подржава SD/SDHC/SDXC картице капацитета од минимално 64 Gb, класе 10.

Камера мора да подржава и снимање на мрежне дељене ресурсе (Network Attached Storage).

Друге функционалности

Камера мора да подржава функционалност преклапања слике са текстом, укључујући датум и време.

Камера мора има способност преклапања видеа са графичком сликом (overlay image).

Камера мора да подржава примену маски приватности у видео стрим.

Камера мора да обезбеди функцију за мењање језика корисничког интерфејса.

Мрежна функционалност

Камера мора да подржава статичко и динамичко (DHCP)  додељивање IP адреса.

Камера мора да подржава IPv4 и IPv6.

Камера мора да подржава "Quality of Service" (QoS).

Камера мора да укључује подршку за SFTP, SNMP, RTSP, IGMP, ICMP, Bonjour, ARP, SOCKS, SSH,  протоколе.

Безбедност

Камера мора да подржава HTTPS, SSL/TLS i IEEE802.1X проверу идентитета.

Камера мора да обезбеди централизовано управљање сертификатима, са најмање два преинсталирана ЦА сертификата и могућност да се приложе додатни ЦА сертификати. Сертификати морају бити потписани од стране организације која пружа услуге издавања дигиталних сертификата.

Камера мора да подржава филтрирање IP адреса и укључује најмање три различита нивоа сигурности заштићених лозинком.

Одржавање и сервис

Камера мора да поседује прилагодљив бројач пиксела, идентификујући величину објеката бројем пиксела.

Камера мора да подржава ажурирање фирмвера камере преко мреже, користећи FTP или HTTPS протоколе.

Камера мора да подржава синхронизацију времена путем NTP сервера.

Камера мора да обезбеди лог фајл, који садржи информације о свим корисницима који се повезују са камером од последњег рестарта. Фајл мора да садржи и информације о ИП адреси и времену повезивања.

Камера мора да подржава "Watchdog" функционалност, која ће аутоматски поново покренути процесе или ће рестартовати камеру уколико се открије квар.

Камера мора да шаље обавештење када се поново покрене и када су сви сервиси иницијализовани.

АPI & апликације

Уређај мора поседовати уграђени веб-сервер који омогућава видео, аудио и конфигурацију уређаја кроз стандардно wеб окружење коришћењем HTTP.

Камера мора бити потпуно подржана отвореним и јавним API-јем (интерфејсом за прављење апликација – Application Programmers Interface) чиме је омогућено добијање потребних информација за интеграцију функционалности камере у апликације других произвођача.

Напомена: Камеру је неопходно испоручити са неопходном лиценцом за повезивање на централни надзорни систем Наручиоца базиран на Milestone Xprotect Corporate видео менаџмент софтверу

## КОНТРОЛНО-НАДЗОРНИ УРЕЂАЈ (ЛОКАЛНИ КНУ)

Општи захтеви

•	Платформа контролно-надзорног уређаја мора бити комбинација сервера и скалабилног складишног простора, елиминишући потребу за додатним серверима и складишним простором, као и да је специјално дизајнирана за безбедоносне захтеве.

•	Сва опрема и делови које се користе у контролно-надзорном уређају морају бити начињени од стандардних рачунарских серверских компоненти које се редовно производе.

•	Контролно-надзорни уређај мора да буде сертификован званичним сертификатом од стране произвођача софтвера за видео менаџмент који је инсталиран на уређају.

•	Контролно-надзорни уређај мора да буде PSIA и ONVIF компатибилан, као и да је у потпуности произведен у складу са ISO9001 квалитетом.

•	На контролно-надзорном уређају мора бити преинсталиран оперативни систем Windows 8 (64-битни), посебно оптимизован и прилагођен раду софтвера за видео менаџмент.

•	Софтвер за видео менаџмент преинсталиран на контролно-надзорном уређају мора имати подршку за најмање 5000 модела уређаја преко драјвера, посебно креираних за сваки од модела уређаја.

Карактеристике система

•	Контролно-надзорни уређај мора да подржава различите опште стандарде видео компресије, које подржавају и модели камера које је могуће додати на систем. Ово мора да обухвати MJPEG, H.263, MPEG-4 Part 2 Simple Profile и Advanced Profile, H.264/MPEG-4 AVC, MxPEG.

•	Контролно-надзорни уређај мора имати имплементирану технологију оптимизације снимака у сврху смањења ризика од евентуалних кварова. Технологија оптимизације подразумева складиштење снимака у више одвојених складишних нивоа (минимално 2), чиме се повећава редундантност услед евентуалне деградације једног од нивоа. Први ниво архиве (краткорочно снимање) мора бити логички одвојен од другог нивоа (дугорочна архива) и не сме имати капацитет мањи од укупног потребног за све камере везане на систем са периодом чувања снимака од 24х.

•	Комуникација између серверске и клијентске компоненте система мора бити обезбеђена HTTPS енкрипцијом.

•	Софтвер за видео менаџмент преинсталиран на контролно-надзорном уређају мора имати могућност олакшаног подешавања својих функционалности, коришћењем софтверског модула тзв “чаробњака”.

•	Преглед видео стрима и снимљеног материјала са контролно-надзорног уређаја мора бити могућ и са мобилних уређаја, коришћењем посебних апликација прављених за те уређаје.

•	Клијентска апликација мора подржавати функционалност интерактивног рада са мапама – поставним плановима.

•	Клијентска апликација мора да поседује кориснички интерфејс преведен на већи број водећих светских језика, међу којима се обавезно мора налазити и српски језик.

•	Оперативни систем контролно-надзорног уређаја мора да подржава комуникацију са УПС - уређајима ради пружања максималне заштите опреме и спречавања губитка података.

Лиценцирање

•	Контролно-надзорни уређај мора бити испоручен са преинсталираним ВМС софтвером за повезивање хардверских уређаја (камера, енкодера, I/O уређаја и сл.)

•	Мора постојати могућност проширења система појединачним додавањем ВМС лиценци до минимално 32 уређаја (камере, енкодери, И/О уређаји и сл.)

Хардверске карактеристике

•	Контролно-надзорни уређај мора испуњавати минимално следеће хардверске захтеве:

- Intel® Core™ i3 процесор

- 8 GB системске меморије

- Најмање један хард диск минималног капацитета 500GB - за први ниво архиве

- Најмање један хард диск минималног капацитета 4TB - за други ниво архиве

- 1 x VGA конектор

- 2 гигабитна мрежна порта

- 400W напајање

- Рек кућиште

Перформансе система

•	Перформансе контролно-надзорног уређаја уређаја морају бити темељно истестиране и доказане сертификатом произвођача софтвера за видео менаџмент.

•	Контролно-надзорни уређај мора бити тесиран и сертификован са минимум 48 IP камера.

Радно окружење

•	Радна температуре околног простора мора бити у опсегу од 5° до 35°C.

•	Максималан опсег дозвољене влажности у радној околини је 10% ~ 80% RH.

Гаранција и подршка

•	Контролно-надзорни уређај мора бити подржан кроз произвођачку гаранцију на хардвер од минимум 2 (две) године.

•	Сви дискови у контролно-надзорном уређају морају бити са просечним временом између кварова (MBTF) од најмање 1.000.000 (1 милион) оперативних сати и AFR (годишња стопа кварова) < 1%.

## АУДИО УРЕЂАЈ  ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ И УПОЗОРАВАЊЕ

Стандарди, прописи и признања

Aудио уређај мора да има најмање три године гаранције произвођача.

Произвођач треба да обезбеди могућност продужења гаранције за камеру. Опциона проширена гаранција мора бити доступна у двогодишњим блоковима за укупну дужину гарантног периода од најмање пет година.

Aудио уређај мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN/UL 60950-1 и IEC/EN/UL 60950-22

Aудио уређај мора да поседује следећа EMC одобрења:

EN55022 Class B, EN55024, EN61000-6-1, EN61000-6-2, FCC Part 15 - Subpart B Class B

VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR22 Class B, ICES-003 Class B

Aудио уређај мора да испуњава следеће стандарде механичког окружења:

IEC/EN 60529, IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27

Aудио уређај мора да испуњава следеће стандарде железничког окружења:

EN 50121-4, IEC 62236-4

Aудио уређај мора да испуњава следеће VOIP стандарде:

RFC 3621 (SIP 2.0)

NAT Transversal

RFC 5389 – STUN

RFC 5766 - TURN

Механика и животна средина

Aудио уређај мора да буде производена у алуминијумском кућишту отпорном  на ударце са IP66, IP67 и NEMA 250 4X-сертификатима и опремљена са држачима од нерђајућег челика.

Aудио уређај мора бити опремљена појачавачем  снаге 7 W у класи Д.

Aудио уређај мора имати могућност механичког искључивања микрофона.

Aудио уређај мора функционисати на отвореној платофрми заснованој на Linux окружењу и мора да поседује уграђени web server.

Aудио уређај мора функционисати у температурном опсегу од -20 °C to +50 °C.

Aудио уређај мора функционисати у распону влажности од  10-100% RH (са кондензовањем).

Аудио

Aудио уређај мора подржавати двосмерни аудио са пуним дуплексом:

Улазни извори: Интерни микрофон

Излазни извори: Интерни звучник- Aудио уређај

Aудио уређај мора поседовати могућност SIP интеграције у VoIP, peer-to-peer или интеграције у SIP/PBX.

Мора да подржава и следећа кодирања аудио сигнала:

G.711 PCM при  8 kHz

G.726 ADPCM при 8 kHz

Wideband -law при 16 kHz

Aудио уређај мора да има, или премашује следећи фреквентни одзив:

Фреквентни одзив звучника у опсегу између 280 Hz и 12.5 kHz.

Фреквентни одзив звучника у опсегу између 50 Hz и 16 kHz.

Aудио уређај мора да омогући следеће звучне функционалности:

Звучни притисак од минимално 120dB, мерено са 7 W, 1 m при 1 kHz.

Зону покривања од 70 (хоризонтално) / 100 (вертикално) при 2kHz.

Конектори

Уређај мора бити опремљен са RJ45 100Base-TX Ethernet конектором.

Функционалност догађаја

Уређај мора бити опремљен са интегрисаном функционалношћу догађаја, која може бити покренура са:

Долазећим позивом/звуком

Ручним окидањем/Виртуелним улазима

Одзив аудио уређај на окидаче мора да садржи:

Слање нотификације, коришћењем HTTP, HTTPS, TCP или емаил

Слањем SNMP trap порука

Аутоматским тестом звучника

Пуштањем аудио снимка

Мрежна функционалност

Aудио уређај мора бити опремљена са 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet конектором.

Aудио уређај мора да подржава статичко и динамичко (DHCP)  додељивање IP адреса..

Aудио уређај мора да подржава IPv4 и IPv6.

Aудио уређај мора да подржава "Quality of Service" (QoS).

Како би се обезбедио приступ уређају, исти мора да подржава HTTPS, SSL/TLS i IEEE802.1X аутентификацију.

Aудио уређај мора да подржава филтрирање IP адреса и укључује најмање три различита нивоа сигурности са лозинком.

Aудио уређај мора да подржава синхронизацију времена путем NTP сервера.

Напајање

Aудио уређај мора да подржава Power over Ethernet у складу са IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class3

Одржавање и сервис

Aудио уређај мора да обезбеди лог фајл, који садржи информације о свим корисницима који су приступали уређају од последњег рестарта. Фајл мора да садржи информације о IP адреси и времену приступа.

Aудио уређај мора да подржава "Watchdog" функционалност, која ће аутоматски поново покренути процесе или ће рестартовати уређај уколико се открије квар.

Aудио уређај мора да шаље обавештење када се поново покрене и иницијализује сервисе.

Aудио уређај мора поседовати могућност генерисања тест звука и могућност аутоматског теста звучника како би се верификовало функционисање.

API и апликације

Уређај мора поседовати уграђен web-server који омогућава видео, аудио и конфигурацију уређаја кроз стандардни web browser коришћењем HTTP протокола.

Aудио уређај мора у потпуности бити подржана отвореним и јавно доступним API-јем (Application Programmers Interface) чиме је омогућено добијање потребних информација за интеграцију функционалности камере у апликације других произвођача..

Напомена: аудио уређај  за обавештавање и упозоравање је неопходно испоручити са неопходном лиценцом за повезивање на централни надзорни систем Наручиоца базиран на Milestone Xprotect Corporate видео менаџмент софтверу

## ВИДЕО ENKODER

Енкодер мора бити произведен у металном кућишту и дизајниран за хоризонталну (десктоп) или вертикалну (на зид) монтажу.

Енкодер мора бити опремљен са четири BNC конектора за аналогни видео, да испоручи симултане индивидуално конфигурабилне MJPEG и H.264 видео стримове и  да подржава индивудуално конфигурабилне видео стримове резолуција до 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL) пиксела у пуној брзини фрејмова (30/25fps). H.264 имплементација мора да подржава unicast и multicast функционалност и да подржава CBR (Constant Bit Rate) и VBR (Variable Bit Rate). Енкодер мора бити опремљен тзв. de-interlacing функционалношћу.

Енкодер мора бити опремљен са два 3.5mm конектора која обезбеђују Line/Mic In (линијски и микрофонски аудио улаз) и једним 3.5mm конектором који обезбеђује Line Out (линијски аудио излаз), који омогућавају full и half duplex audio и подршку за AAC, G.711 или G.726 компресије.

Енкодер мора бити опремљен са једним RS422/485 конектором, који омогућава контролу PTZ уређаја других произвођача и треба да инкорпорира функционалност патролне руте са могућношћу памћења барем 100 локацијских позиција.

Енкодер мора бити опремљен са укупно четири У/И (улазно/излазна) порта, конфигурабилна за улазну, односно излазну функционалност и такође мора имати могућност покретања интерних функционалности у завинсности од тамперинг аларма, губитка видео сигнала, видео детекције покрета или детекције звука. Могући одзиви на догађаје морају укључивати удаљену нотификацију (укључујући и слање видео материјала), активацију излаза и позив ПТЗ позиције. Енкодер мора да поседује интерну меморију (видео бафер) за чување пред- и пост-алармних видео снимака и мора да има micro SDHC картични слот за локално складиштење видео материјала.

Енкодер мора, за сваки канал, да има могућност приказа текста на overlay површини, у оквиру чега улази и приказ датума и времена добијеног синхронизацијом са NTP сервером и убацивање графике у видео сигнал. Даље, мора постојати могућност примене маскирања делова слике.

Енкодер мора бити опремљена са 10BASE-T/100BASE-TX мрежним конектором, мора да подржава како статичку, тако и адресу добијену од DHCP- сервера, и мора подржавати и IPv4 и IPv6 протоколе. Енкодер мора да подржава Quality of Service (QoS) функционалност која даје могућност ограничавања максималног пропусног опсега мреже, као и дужине и броја симултаних видео стримова.

За безбедан приступ енкодеру, као и видео садржају, енкодер мора да подржава HTTPS и SSL/TLS, SSL/TLS и IEEE802.1X аутентификацију и такође да подржава филтрирање ИП адреса, те да омогући барем 3 различита нивоа сигурности лозинке.

Енкодер мора да поседује уграђен wеб сервер, како би се гледање видеа и конфигурација камере могли вршити у стандардном browser окружењу - коришћењем HTTP протокола, и треба да је подржана јавним отвореним АPI-јем (Application Programmers Interface), што би обезбедило информације потребне за њену интеграцију у апликације других произвођача.

Мора постојати и тзв. лог фајл, који садржи информације о свим корисницима који су приступајли уређају од последњег рестарта. Фајл треба да садржи и информације о IP адресама и времену са ког је вршено приступање.

Енкодер мора бити усклађен са стандардима мрежног видеа онако како је то дефинисала

ONVIF организација.

Енкодер мора да:

•	је произведен у металном кућишту за назидну или хоризонталну монтажу

•	је опремљен са четири аналогна композитна видео улаза

•	обезбеди резолуције до 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL) пиксела при 30/25 фрејмова у секунди по каналу

•	подржава симултане индивидуално конфигурабилне Motion JPEG и H.264 видео стримове за сваки канал

•	подржава unicast и multicast H.264 са подршком за константни и варијабилни бит рате

•	поседује de-interlacing функционалност

•	је опремљен са два Line/Mic аудио улаза и једним Line Out излазом

•	омогући full и half duplex audio и д аподржава AAC, G.711 или G.726 компресију.

•	је опремљен са једним 100 BASE-TX Fast Ethernet портом

•	прихвата статичке IP adrese, као и адресе додељене од стране DHCP сервера

•	подржава IPv4 и IPv6 адресирање

•	је опремљен са једним RS422/485 портом како би се омогућила ПТЗ контрола са подршком за потролну путању и барем 100 предефинисаних позиција

•	обезбеди за сваки канал могућност приказа текста на overlay површини у оквиру чега улази и приказ датума и времена добијеног синхронизацијом са NTP сервером и да поседује могућност приказа графичких датотека и маскирања слике на overlay површини видео стрима

- омогући вишеструке нивое сигурности корисничких лозинки, подржава HTTPS и SSL/TLS и IEEE 802.1X аутентификацију

- је опремљен са барем четири У/И порта, конфигурабилна као улаз или излаз

- је опремљен са microSDHC слотом за додавање меморијских картица за подршку локалном складиштењу видео снимака

- укључује подршку за алармна стања, која могу бити побуђена:

- алармним улазом

- губитком видео сигнала

- видео детекцијом покрета

- детекцијом звука

- тамперинг алармом

- укључује следеће реакције на побуде:

- удаљену нотификацију, укључујући и слање видеа

- активацију излаза

- позив пресет позиције

- је опремљен уграђеним web сервером

- је подржан отвореним и јавним API-јем

- је усклађен са стандардима мрежног видеа, како је дефинисала ONVIF организација

Напомена: видео енкодер је неопходно испоручити са неопходном лиценцом за повезивање на централни надзорни систем Наручиоца базиран на Milestone Xprotect Corporate видео менаџмент софтверу

## АУДИО-ВИДЕО КОНТРОЛНИ МОДУЛ (ВИДЕО ИНТЕРФОН)

Стандарди, прописи и признања

Видео интерфон мора да има најмање три године гаранције произвођача.

Произвођач треба да обезбеди могућност продужења гаранције за Видео интерфон. Опциона проширена гаранција мора бити доступна у двогодишњим блоковима за укупну дужину гарантног периода од најмање пет година.

Видео интерфон мора да подржава стандарде безбедности производа како је дефинисано у IEC/EN/UL 60950-1 и IEC/EN/UL 60950-22.

Видео интерфон мора да подржава ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding (H.264).

Видео интерфон мора да подржава релевантне делове SMPTE 296M (HDTV 720p).

Видео интерфон мора да подржава релевантне делове SMPTE 274M (HDTV 1080p).

Видео интерфон мора да је у складу са минимално следећим ЕМЦ одобрењима:

•	EN 55032 Class A, EN 55024

•	FCC Part 15 - Subpart B Class A

•	VCCI Class A

•	RCM AS/NZS CISPR 22 Class A

•	ICES-003 Class A

Видео интерфон мора да испуњава минимално следеће стандарде механичког окружења:

•	IEC/EN 60529 IP66

•	NEMA 250 Type 4X

•	IEC 60068-2-6

•	IEC 60068-2-27

Видео интерфон мора да испуњава минимално следеће стандарде контроле приступа:

•	UL 294

Видео интерфон мора да испуњава минимално следеће стандарде железничког окружења:

•	IEC 62236-4

Механика и животна средина

Видео интерфон мора да буде производена у алуминијумском кућишту отпорном  на ударце са IP65 и NEMA 250 4X-сертификатима, опремљена са дугметом од нерђајућег челика и поликарбонатском куполом.

Видео интерфон мора функционисати у минималном температурном опсегу од -25 °C to +55 °C.

Видео интерфон мора функционисати у минималном распону влажности од  10-100% RH (са кондензовањем).

Сензори и оптика

Видео интерфон мора бити опремљена сензором са прогресивним скенирањем минималне величине 1/2.8".

Видео интерфон мора бити опремљена фиксним сочивом са:

•	Хоризонталним углом гледања од минимално 180°.

•	Вертикалним углом гледања од минимално 120°.

Видео интерфон мора имати минималну светлосну осетљивост од 2,23 лукса у боји у WDR режиму односно минимум 1,96 лукса у боји без WDR режима или 0 лукса са упаљеним ИЦ осветљењем.

Контрола слике

Видео интерфон мора да поседује аутоматско и ручно подешавање баланса беле боје.

Видео интерфон мора да подржава широк динамички опсег (WDR).

Видео интерфон мора да поседује прилагодљив електронски окидач (shutter) са брзинама окидања у минималном распону од 1/143.000s до 2s.

Видео интерфон мора да подржава ручно дефинисање вредности за:

- Ниво боја

- Осветљај

- Оштрину

- Контраст

Видео интерфон мора да подржава функцију за оптимизацију слике при слабом осветљењу.

Видео интерфон мора да поседује режим предефинисаних вредности експозитуре у циљу препознавања боја у мрачним сценама.

Видео интерфон мора да поседује функционалност ручне корекције дисторзије слике уз помоћ тзв. клизача.

Видео

Видео интерфон мора да обезбеди истовремене Motion JPEG и H.264 видео стримове.

Камера мора бити у могућности да испоручи видео стримове у минимално следећим резолуцијама:

•	1920x1200

•	1920x1080 (HDTV 1080p)

•	1280x720 (HDTV 720p)

•	800x600

Видео интерфон мора да обезбеди видео у 4:3 и 16:9 форматима слика, као и тзв. коридор формат 3:4 и 9:16.

Видео интерфон мора да подржава H.264 Baseline, Main and High Profile.

Имплементација H.264 мора да укључује unicast и multicast функционалност и подржава максимални (СBR), као и варијабилни проток  (VBR).

Видео интерфон мора да поседује технологију која представља унапређење H.264 компресије која смањује потребе пропусног опсега и складиштеног простора за најмање 25% коришћењем динамичког региона интереса и динамичке групе слика.

Динамички регион интереса представља технологију интегрисану у камеру која аутоматски мења регион интереса у зависности од садржаја слике, а у циљу инстантног редуцирања пропусног опсега. Динамичка група слика представља технологију интегрисану у камеру која аутоматски регулише дужину групе слика (ГОП) тако што ће померати референтну слику (П-фраме) докле год нема промена на слици.

Аудио

Видео интерфон мора подржавати двосмерни аудио са пуним дуплексом:

Улазни извори:

- Интерни микрофон са могућношћу икључења

- Излазни извори:

- Интерни звучник

Видео интерфон мора да подржава минимално следећа кодирања аудио сигнала:

- AAC LC at 8/16 kHz

- G.711 PCM при 8 kHz

- G.726 ADPCM при 8 kHz

- Wideband -law при 16 kHz

- Opus 8/16/48kHz

Видео интерфон мора да омогући звучни притисак од минимално 85dB.

Конектори

Видео интерфон мора бити опремљен са RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Ethernet конектором.

Видео интерфон мора бити поседовати I/O функционалност и бити опремљен са минимално два (2) конфигурабилна конектора.

Видео интерфон мора бити опремљен са једним релејним излазом (max 0.7A при 30 V DC).

Видео интерфон мора обезбеђивати напајање за екстерне уређаје, уз помоћ терминалног блок-конектора, минималне снаге 12V DC / 350 mA.

ПТЗ Функционалност

Видео интерфон мора обезбедити дигиталну ПТЗ функционалност.

Управљање догађајима

Видео интерфон мора бити опремљен интегрисаним сервером за управљање догађајима. Мора постојати могућност побуде сервера за управљање догађајима од стране минимално следећих окидача:

- Детекција покрета

- Детекција звука

- SIP стање позива, укључујући и долазни позив

- SIP DTMF секвенце

- Приступ живој слици

- Покушај саботаже (удари, окретање видео интерфона...)

- Ручни окидачи / виртуелни улази

- Дигитална ПТЗ функционалност

- Екстерни улази

- Уграђене апликације других произвођача

- Поремећај интерног снимања видеа

- Одговор сервера за управљање догађајима на окидаче мора да садржи минимум:

- Слање обавештења, користећи HTTP, HTTPS, TCP, SNMP trap или e-mail поруке

- Слање слика, користећи FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе ili e-mail поруке

- Слање видео клипа, користећи  FTP, HTTP, HTTPS, мрежне дељене ресурсе ili e-mail поруке

- Снимање на интерну SD картицу и/или мрежне дељене ресурсе (НАС уређаји)

- Позивање путем SIP

- Активирање екстерног излаза

- Репродукција аудио снимка

- Активирање дигиталне ПТЗ функционалности

- Активирање WDR режима

Складиштење

Видео интерфон мора бити опремљена са видео бафером за чување слика пре и после аларма и да има слот за микроСД картице - да подржава интерно/локално складиштење видеа.

Видео интерфон мора да подржава SD/SDHC/SDXC картице капацитета од минимално 64 Gb, класе 10.

Видео интерфон мора да подржава и снимање на мрежне дељене ресурсе (Network Attached Storage).

Друге функционалности

Камера мора да подржава функционалност преклапања слике са текстом, укључујући датум и време.

Камера мора има способност преклапања видеа са графичком сликом (overlay image).

Камера мора да подржава примену маски приватности у видео стрим.

Мрежна функционалност

Видео интерфон мора да подржава статичко и динамичко (DHCP) додељивање IP адреса.

Видео интерфон мора да подржава IPv4 и IPv6.

Видео интерфон мора да подржава "Quality of Service" (QoS).

Камера мора да укључује подршку за SFTP, SNMP, RTSP, IGMP, ICMP, Bonjour , ARP, SOCKS, SSH,  протоколе.

Безбедност

Видео интерфон мора да подржава HTTPS, SSL/TLS i IEEE802.1X проверу идентитета.

Видео интерфон мора да обезбеди централизовано управљање сертификатима, са најмање два преинсталирана ЦА сертификата и могућност да се приложе додатни ЦА сертификати. Сертификати морају бити потписани од стране организације која пружа услуге издавања дигиталних сертификата.

Видео интерфон мора да подржава филтрирање IP адреса и укључује најмање три различита нивоа сигурности заштићених лозинком.

Напајање

Видео интерфон мора да подржава Power over Ethernet у складу са IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

Одржавање и сервис

Видео интерфон мора да обезбеди лог фајл, који садржи информације о свим корисницима који су приступали уређају од последњег рестарта. Фајл мора да садржи информације о IP адреси и времену приступа.

Видео интерфон мора да подржава "Watchdog" функционалност, која ће аутоматски поново покренути процесе или ће рестартовати уређај уколико се открије квар.

Видео интерфон мора да шаље обавештење када се поново покрене и иницијализује сервисе.

Видео интерфон мора поседовати могућност генерисања тест звука и могућност аутоматског теста звучника како би се верификовало функционисање.

API и апликације

Видео интерфон мора поседовати уграђен web-server који омогућава видео, аудио и конфигурацију уређаја кроз стандардни web browser коришћењем HTTP протокола.

Видео интерфон мора у потпуности бити подржана отвореним и јавно доступним API-јем (Application Programmers Interface) чиме је омогућено добијање потребних информација за интеграцију функционалности камере у апликације других произвођача.

Напомена: аудио-видео контролни модул је неопходно испоручити са неопходном лиценцом за повезивање на централни надзорни систем Наручиоца базиран на Milestone Xprotect Corporate видео менаџмент софтверу

РАДНА СТАНИЦА ЗА ВИДЕО МОНИТОРИНГ

ОПШТИ ЗАХТЕВИ

Платформа радне станице за видео мониторинг мора бити оптимизована за потребе прегледања живог стрима, снимака, архивирање и рад са догађајима Видео Менаџмент Система.

Радна станица за видео мониторинг мора бити произведена од стандардних рачунарских компоненти које се редовно производе.

Радна станица за видео мониторинг мора бити произведена и тестирана у потпуности у складу са ИСО9001 стандардом.

Радна станица за видео мониторинг мора да буде сертификована од стране произвођача софтвера за видео менаџмент (ВМС) који је преинсталиран на ЊС.

На падној станици за видео мониторинг мора бити преинсталиран и лиценциран 64-битни Њиндоњс оперативни систем посебно оптимизован и прилагођен раду клијентске апликације ВМС софтвера.

КАРАКТЕРИСТИКЕ СИСТЕМА

Радна станица за видео мониторинг мора бити преинсталирана са оперативним системом и клијентском апликацијом потребном за приступ ВМС систему.

Радна станица за видео мониторинг мора да подржава минимално 2 монитора 1080п резолуције.

Клијентска апликација преинсталирана на радној станици мора да подржава српски језик.

Клијентска апликација преинсталирана на радној станици мора да подржава клијент-сервер архитектуру, поред могућности да се клијентска апликација извршава директно на серверу.

Клијентска апликација преинсталирана на радној станици мора да, за то овлашћеним лицима, омогућава приступ систему, преглед живих стримова, снимака, извоз снимака и сл.

Оператер мора поседовати могућност администрације система за видео менаџмент преко радне станице, коришћењем одговарајућих креденцијала и права приступа

Клијентска апликација преинсталирана на радној станици мора да подржава могућност извоза снимљеног материјала са НВР-а на радну станицу.

Извоз материјала мора бити могуће извршити у неки од стандардних видео формата, као и у видео формат специфичан за ВМС у коме уз компресован/енкриптован аудио/видео материјал долази и софтвер за приказ материјала

Извоз снимљеног материјала на радну станицу мора бити карактерисан опционим могућностима заштите снимљеног материјала од могућности измене, брисања дела снимка и других видова накнадне модификације. Заштиту мора да карактерише и могућност додавања лозинке

Пријава оператера на клијентску апликацију на радној станици мора имати додатну могућност захтевања ауторизације оператера коришћењем двоструког нивоа заштите -  дупла лозинка. На тај начин се омогућава додатна контрола пријаве оператера на систем

Клијентска апликација преинсталирана на радној станици мора да подржава функционалност интеграције мапа, односно сликовитог приказа тачних локација уређаја система

Оператер мора имати могућност да се на ВМС повеже преко неког од стандардних Њеб броњсер апликација преинсталираних на радној станици, при том не умањујући безбедност везе са ВМС-ом.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

Нити једна софтверска компонента преинсталирана на радној станици не сме да буде предмет додатног лиценцирања.

Свака додатна софтверска апликација коју корисник инсталира на радну станицу се лиценцира према начину лиценцирања произвођача дате апликације.

ХАРДВЕРСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Станица за видео мониторинг мора испуњавати минимално следеће хардверске захтеве:

      - Intel® Core™ i5 procesor

  - 16 GB системске меморије

  - Минимум 1 hard disk са преинсталираним Windows оперативним системом,  клијентском апликацијом и сервисима потребним за несметан рад оператера

  - 2 x видео излази

  - HDD – 128GB SSD

  - VGA Nvidia GTX750, 4GB GDDR5, 128 bit

  - 2 gigabitna мрежна порта

500W напајање

Монитор за ЦНС 29“

  - Панел технологија: IPS

  - Формат екрана: 16:9

  - Угао видљивости: min 178x178

  - Резолуција: min 2560 x 1080

  - Осветљај: максимално 300 cd/m2

  - Контраст: min 5М:1

  - Временски одзив: максимално 5ms

  - Димензија екрана: min 29“

Монитор за видео зид ЦНС 65“

  - Панел технологија: IPS

  - Формат екрана: 16:9

  - Угао видљивости: min 178x178

  - Резолуција: min 1920x1080(FHD)

  - Осветљај: максимално 400cd/m2

  - Контраст: min 1300:1

  - Димензија екрана: min 65”

  - Временски одзив: максимално 12ms

  - Препоручена употреба: 18 сати дневно, 7 дана недељно

  - Конективност: RS232C, Audio, HDTV Formats, мин 2х USB, Digital DVI, Analog RGB, IR receiver, External Control, Digital HDMI

  - Управљивост: Wake on LAN, OSD Portrait Mode: 0, 90, 270

РАДНЕ СТАНИЦЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Радна Станица 1.

- Kućište – SFF

- Procesor – Dual Core 3.8GHz

- Ram memorija – 4GB DDR3

- HDD – 500GB

- DWD-RW

- Operativni sistem – Windows 7/10 Pro

- Tastatura, miš

- Monitor 18.5“ LED, 16:9, 5ms

Радна Станица 2.

- Kućište – Desktop

- Procesor – Intel Core I5 3.1GHz

- Ram memorija – 4GB DDR3

- HDD – 1TB

- DWD-RW

- Operativni sistem Win 8.1

- Tastatura, miš

- Monitor Monitor 17“ LED, 5:4, 5ms

Радна Станица 3.

- Kućište – SFF

- Procesor – Intel Core I3 3.1GHz

- Ram memorija – 4GB DDR3

- HDD – 500GB

- DWD-RW

- Operativni sistem – Windows 8.1 Pro

- Tastatura, miš

- Monitor 18.5“ LED, 16:9, 5ms

Радна Станица 4.

- Kućište – Ultra SFF

- Procesor – Intel Core I5 3.3GHz

- Ram memorija – 4GB DDR3

- HDD – 500GB

- DWD-RW

- Operativni sistem – Windows 8.1 Pro

- Tastatura, miš

- Monitor 18.5“ LED, 16:9, 5ms

Радна Станица 5.

- Kućište – Desktop

- Procesor – Intel Core I5 3.3GHz

- Ram memorija – 4GB DDR3

- HDD – 1TB

- DWD-RW

- Operativni sistem Win 8.1

- Tastatura, miš

- Monitor Monitor 17“ LED, 5:4, 5ms

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ

На удаљеним локацијама:

Најмање један  Ethernet autosensing  port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100 Base-T, Full ili half duplex mod)

опрема мора да подржава:

- комуникацију у  bridge и routing modе између објеката са могућношћу crypto заштите CPE опреме користећи неки од алгоритама: des, 3des, Aes128, Aes192, Aes256

- Брзину преноса до минимум  5 Mbps Upload / 5 Mbps Download  са могућношћу проширења do 200 Mbps Upload / 200 Mbps Download

- Network Address Translation (NAT)

- Port Address Translation (PAT)

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server

- могућност удаљеног приступа (remote management)

- могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу и затварања портова  IP access-листама)

- SNMP протокол ради интеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring)

- могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протокол

- VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард

- могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта  логова на екстерни syslog server)

- могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis)

На централној локацији:

најмање три GigabitEthernet autosensing port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T, Full/Half duplex mod)

опрема мора да подржава:

- брзину преноса од минимум 300 Mbps Upload / 300 Mbps Download

- могућност даљинског приступа (remote management)

- могућност рада Load Balancing и аутоматског Failover-a између примарног и бекап линка (VRRP, RSTP)

- VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард

- SNMP протокол ради итеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring)

- могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу  и затварања портова  IP access-листама)

- Network Address Translation (NAT)

- Port Address Translation (PAT)

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) сервер

- могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протокол

- могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта логова на екстерни syslog сервер)

- могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis)

| УПС уређај | УПС уређај са “line interactiv” технологијом, и АВР (аутоматском регулацијом напона); Минималне снаге 1000VA и минимум 600W; УСБ, компатибилан са Microsoft Windows, Linux, Mac, ЛЦД, on/off тастер, број излазних прикључака минимум 4x IEC 320-C13 и минимум 1x Schuko (шуко) Бука на 1m мора бити мања од 40dBA; Стандарди IEC EN 62040-1, EMC стандарди IEC CE 62040-2, EN 61000-3-2, ЕН 61000-3-3; ISO9001:2008, ISO14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, CE, Димензије не веће од ШxДxВ 148x315x198mm и тежине 9кг Монофазни улаз/излаз, опсег улазног напона је 160-290V AC, толеранција фреквенције 45-65Hz, AC-DC конвертер је PFC Број батеријских сетова је 2, трансфер AC на DC је 2-6ms; аутономија мин 13 минута на 50% оптерећења; Стабилност излазног напона при статичком оптерећењу је +-2%, при динамичком потерећењу (корак терета 20%-100%-20%) +-8%, време опоравка после мање од 20ms; Излазна фреквенција 50-60Hz +-1%, облик излазног сигнала симулирана синусоида; |
| --- | --- |
| Свич 8 порт ПОЕ | 8-портни PoE свич - 8 порта 10/100/1000Mbps - 8 x PoE портова - PoE излазна снага мин 15.4W по порту - IEEE 802.3x flow control - Auto Half-/Full-Duplex Mode - ПОЕ снага свича мин 140W - Auto MDI/MDI-X crossover за све портове - максимум 1U висине - могућа монтажа у рек |
| Свич 16 порт ПОЕ | 16-портни Fast Ethernet неуправљиви свич, са мин 2х 1000Base-T/SFP комбо портa - 16 x 10/100 Mbps PoE портови - мин 2x Gigabit T/SFP комбо портова - IEEE 802.3x Flow Control - LED индикатор: за уређај, укључен/искључен уређај, за сваки активан порт и његову брзину, за ПОЕ порт – индикација да ли је ниво напона добар - Auto MDI/MDIX подешавања по свим портовима - IEEE 802.3af - PoE портови: Ports 1-16 минимално 15.4W по порту - PoE снага свича: минимум 245W - заштита од пренапона: на свим портовима 1-16 минимално 2kV - мин 1 управљив вентилатор |

Распоред опреме према утврђеним потребама основних школа

ЗАКЉУЧАК

- Идејно технички предлог решења је креиран тако да створи платформу засновану на интлигентном систему повезаном у јединствену целину у складу са пројектом Града Београда под називом безбедна школа.

- Аналитичке апликације инсталиране на периферијама система морају да омогуће оператеру приступ у реалном времену дешавању на локацију од интереса.

- Број локација (школа) обухваћених техничким решењем подразумева моделирање према општим условима и посебним карактеристикама сваког објекта.

- Идејно техничко решење не обухвата повезивање између школа и централног надзорног система већ само минимално неопходну опрему за остварење комуникације.

- При креирању идејно техничког решења водило се рачуна да сва захтевана опрема приступачна на тржишту у наредном периоду и да по својим техничким карактеристикама испуњава неопходне стандарде Републике Србије и Европске Уније.