Прилог 2

Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације (попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове).

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

| Врста техничке документације | Опис радова за Меру 1- замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| --- | --- | --- |
| Није потребна документација | Предметни радови спадају у текуће одржавање у складу са Законом о планирању и изградњи. | Није потребно прибавити акт надлежног рогана. |

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.

| Врста техничке документације | Опис радова за Меру 2-постављење термичке изолације спољњих зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционо одржавање (предмер и предрачун радова и технички опис), и Елаборат енергетске ефикасности у коме ће бити приказано постојећи енергетски разред предметног објекта и будући енергетски разред предметног објекта. Потребно је издати енергетски пасош постојећег објекта пре планираних радова, и након изведених радова. | Радови спадају и инвестиционо одржавање. | Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145 ЗПИ. |

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

| Врста техничке документације | Опис радова за Меру 3-постављење термичке изолације испод кровног покривача или таванице постављања термичке изолације испод кровног покривача. Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова; | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционо одржавање (предмер и предрачун радова и технички опис), и Елаборат енергетске ефикасности у коме ће бити приказано постојећи енергетски разред предметног објекта и будући енергетски разред предметног објекта. Потребно је издати енергетски пасош постојећег објекта пре планираних радова, и након изведених радова. | Радови спадају и инвестиционо одржавање. | Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145 ЗПИ. |

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на_гас,

| Врста техничке документације | Опис радова за Меру 4- замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (кота или пећ) ефикаснијим котлом на гас. Напомена: Унутрашња гасна инсталација и пројекат УГИ неће бити финансирани Програмом и извођач не треба да их укључи у понуду. | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| --- | --- | --- |
| Идејни пројекат (Главна свеска и пројекат машинских инсталација), у склопу документације доставља се Решење и уговор Србијагас-а. | Радови на увођењу гасне инсталације. | Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145 ЗПИ. |

5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

| Врста техничке документације | Опис радова за Меру 5- замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| --- | --- | --- |
| Није потребна документација | Предметни радови спадају у текуће одржавање у складу са Законом о планирању и изградњи. | Није потребно прибавити акт надлежног рогана. |

6) уградња топлотних пумпи

| Врста техничке документације | Опис радова за Меру 6- уградња топлотних пумпи | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| --- | --- | --- |
| Потребно је урадити ИДП за адаптацију предметног објекта. | За ову врсту радова потребно прибавити акт надлежног органа у складу са ЗПИ. | Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145 ЗПИ. |

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора

| Врста техничке документације | Опис радова за Меру 7- замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| --- | --- | --- |
| Потребно је урадити ИДП за адаптацију предметног објекта. | За ову врсту радова потребно прибавити акт надлежног органа у складу са ЗПИ. | Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145 ЗПИ. |
| НАПОМЕНА: У случају да се мења постојећа инсталација, није потребно прибављати акт надлежног органа, јер спада у текуће одржавање. |  |  |

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

| Врста техничке документације | Опис радова за Меру 8- уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| --- | --- | --- |
| Није потребна техничка документација | Уградња соларних колектора | Није потребно прибавити акт надлежног рогана. |
| За ову врсту радова није потребно прибавити акт надлежног органа за издавање одобрења за извођење радова, у складу са Правилником о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Сл. гласник РС", бр. 87/2023 и 16/2024), за инсталисану снагу до 50 kW. |  |  |

9. Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе итд.

| Врста техничке документације | Опис радова за Меру 9- Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| --- | --- | --- |
| Није потребна техничка документација | Уградња соларних панела. | Није потребно прибавити акт надлежног рогана. |
| За ову врсту радова није потребно прибавити акт надлежног органа за издавање одобрења за извођење радова, у складу са Правилником о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Сл. гласник РС", бр. 87/2023 и 16/2024), за инсталисану снагу до 50 kW. |  |  |