Прилог7

ИНФОРМАЦИЈА О ПОТРЕБНОЈ ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачунају израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности;

| ЗАМЕНА СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА И ДРУГИХ ТРАНСПАРЕНТНИХ ЕЛЕМЕНАТА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА |  |
| --- | --- |
| Опис радова - замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида. Предметни радови спадају у текуће одржавање у складу са Законом о планирању и изградњи. |  |
| Врста техничке документације | Акт којим се одобрава грађење или извођење радова |
| Није потребна документација | Није потребно прибавити акт надлежног рогана. |

| ПОСТАВЉАЊА ТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ СПОЉНИХ ЗИДОВА, ПОДОВА НА ТЛУ И ОСТАЛИХ ДЕЛОВА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ПРЕМА НЕГРЕЈАНОМ ПРОСТОРУ |  |
| --- | --- |
| Опис радова -постављење термичке изолације спољњих зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору Радови спадају и инвестиционо одржавање. |  |
| Врста техничке документације | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| Инвестиционо одржавање (предмер и предрачун радова и технички опис), и Елаборат енергетске ефикасности у коме ће бити приказано постојећи енергетски разред предметног објекта и будући енергетски разред предметног објекта. Потребно је издати енергетски пасош постојећег објекта пре планираних радова, и након изведених радова. | Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145 ЗПИ. |

| ПОСТАВЉАЊА ТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ ИСПОД КРОВНОГ ПОКРИВАЧА ИЛИ ТАВАНИЦЕ |  |
| --- | --- |
| Опис радова - постављење термичке изолације испод кровног покривача или таванице постављања термичке изолације испод кровног покривача. Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова; Радови спадају и инвестиционо одржавање. |  |
| Врста техничке документације | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| Инвестиционо одржавање (предмер и предрачун радова и технички опис), и Елаборат енергетске ефикасности у коме ће бити приказано постојећи енергетски разред предметног објекта и будући енергетски разред предметног објекта. Потребно је издати енергетски пасош постојећег објекта пре планираних радова, и након изведених радова. | Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145 ЗПИ. |

| ЗАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА ПРОСТОРА НА ЧВРСТО ГОРИВО (КОТАО ИЛИ ПЕЋ) ЕФИКАСНИЈИМ КОТЛОМ НА ГАС |  |
| --- | --- |
| Опис радова - замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (кота или пећ) ефикаснијим котлом на гас. Напомена: Унутрашња гасна инсталација и пројекат УГИ неће бити финансирани Програмом и извођач не треба да их укључи у понуду. Радови на увођењу гасне инсталације. |  |
| Врста техничке документације | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| Идејни пројекат (Главна свеска и пројекат машинских инсталација), у склопу документације доставља се Решење и уговор Србијагас-а. | Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145 ЗПИ. |

| ЗАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА ПРОСТОРА НА ЧВРСТО ГОРИВО (КОТАО ИЛИ ПЕЋ) ЕФИКАСНИЈИМ КОТЛОМ НА БИОМАСУ |  |
| --- | --- |
| Опис радова - замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу Предметни радови спадају у текуће одржавање у складу са Законом о планирању и изградњи. |  |
| Врста техничке документације | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| Није потребна документација | Није потребно прибавити акт надлежног органа. |

| УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ |  |
| --- | --- |
| Опис радова - уградња топлотних пумпи За ову врсту радова потребно прибавити акт надлежног органа у складу са ЗПИ. |  |
| Врста техничке документације | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| Потребно је урадити ИДП за адаптацију предметног објекта. | Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145 ЗПИ. |

| ЗАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕ ИЛИ УГРАДЊА НОВЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ, ГРЕЈНИХ ТЕЛА И ПРАТЕЋЕГ ПРИБОРА |  |
| --- | --- |
| Опис радова - замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора. За ову врсту радова потребно прибавити акт надлежног органа у складу са ЗПИ. |  |
| Врста техничке документације | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| Потребно је урадити ИДП за адаптацију предметног објекта. | Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145 ЗПИ. |
| НАПОМЕНА: У случају да се мења постојећа инсталација, није потребно прибављати акт надлежног органа, јер спада у текуће одржавање. |  |

| УГРАДЊА СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА У ИНСТАЛАЦИЈУ ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ. |  |
| --- | --- |
| Опис радова - уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде. Уградња соларних колектора |  |
| Врста техничке документације | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| Није потребна техничка документација | Није потребно прибавити акт надлежног рогана. |
| За ову врсту радова није потребно прибавити акт надлежног органа за издавање одобрења за извођење радова, у складу са Правилником о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Сл. гласник РС", бр. 87/2023 и 16/2024), за инсталисану снагу до 50 kW. |  |

| УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА И ПРАТЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ ИТД. |  |
| --- | --- |
| Опис радова - Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Уградња соларних панела. |  |
| Врста техничке документације | Акт којим се одобрава грађење или избођење радова |
| Није потребна техничка документација | Није потребно прибавити акт надлежног рогана. |
| За ову врсту радова није потребно прибавити акт надлежног органа за издавање одобрења за извођење радова, у складу са Правилником о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Сл. гласник РС", бр. 87/2023 и 16/2024), за инсталисану снагу до 50 kW. |  |